WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO, KTÓRE SĄ UDZIELANE PO SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WARUNKÓW ICH REALIZACJI, ORAZ DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

| Lp. | Nazwa świadczenia gwarantowanego | Dodatkowe warunki realizacji świadczeń |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu | Personel | Lekarz: specjalista w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem we wszczepianiu stymulatora struktur głębokich mózgu - równoważnik co najmniej 1 etatu. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) oprzyrządowanie stereotaktyczne z zastosowaniem ramy, kompatybilne z RM i TK, 2) aparat RTG z ramieniem C, 3) platforma do neuronawigacji i planowania zabiegu, 4) stymulator wewnętrzny struktur głębokich mózgu oraz programator stymulatora wewnętrznego - w lokalizacji. |  |
| 2 | Leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym | Wymagania formalne | 1) oddział udarowy (stanowisko ordynatora może być łączone ze stanowiskiem ordynatora oddziału neurologii) albo 2) zapewnienie warunków pozostałych wymagań w strukturze oddziału neurologii; 3) w strukturze szpitala oddział neurologii co najmniej 12 łóżkowy. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) - specjalista w dziedzinie neurologii; 2) pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnej opieki medycznej oraz równoważnik co najmniej 1 etatu na dwa łóżka wczesnej rehabilitacji neurologicznej - nie mniej niż równoważnik 12 etatów; 3) osoba, która: a) uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub b) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub c) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub d) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub e) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub f) rozpoczęła przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii, zwana dalej "logopedą" - równoważnik co najmniej 0,5 etatu; 4) psycholog - równoważnik co najmniej 0,5 etatu; 5) osoba prowadząca fizjoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 4 łóżka wczesnej rehabilitacji neurologicznej. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) co najmniej 1 sala intensywnego nadzoru udaru mózgu: co najmniej 4 łóżka (stanowiska) intensywnej opieki medycznej - przeznaczone dla krótkiego (1-3 dni) pobytu chorych w ciągu pierwszych dni po udarze; 2) sale dla chorych z udarem mózgu w fazie "podostrej": nie mniej niż 12 łóżek przeznaczonych dla wczesnej rehabilitacji neurologicznej (udarowej); 3) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii; 4) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii - w lokalizacji; 5) udokumentowane zapewnienie udziału w zespole leczniczo-rehabilitacyjnym: a) lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub b) lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii, c) lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji medycznej; 6) udokumentowane zapewnienie konsultacji: a) lekarza specjalisty w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, b) lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej; 7) kontrola prowadzonych badań i interwencji terapeutycznych: a) karta obserwacji chorego (łóżka intensywnej opieki medycznej - co 4 godziny, w salach bez monitorowania - 2 razy na dobę), b) codzienna ocena stanu neurologicznego, c) codzienna ocena stanu internistycznego, d) karta działań pielęgniarskich, e) obowiązek udokumentowania co najmniej 2 konsultacji internistycznych - przy przyjęciu i przy wypisie; 8) udokumentowane zapewnienie ciągłości leczenia w oddziale/ oddziale dziennym rehabilitacji neurologicznej, przy braku przeciwwskazań. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) w miejscu udzielania świadczeń: a) Holter EKG, b) Holter ciśnieniowy (ABPM); 2) w lokalizacji: a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, b) TK. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | 1) w lokalizacji: a) laboratoryjnych - co najmniej profil badań biochemicznych, hematologicznych i układu krzepnięcia (pobranie materiału), b) USG metodą Doppler duplex, c) TK; 2) w miejscu udzielania świadczeń - USG tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych metodą Dopplera. |  |
| 3 | Leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną z zastosowaniem terapii fotodynamicznej | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W miejscu udzielania świadczeń: 1) laser okulistyczny argonowy lub diodowy; 2) retinofot (funduskamera z możliwością cyfrowej obróbki danych z angiografii fluoresceinowej i z możliwością stereoskopowego obrazowania angiografii fluoresceinowej). |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | W lokalizacji - angiografii fluoresceinowej lub indocyjaninowej. |  |
| 4 | Przeszczepienie rogówki | Personel | Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista w dziedzinie okulistyki z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w dokonywaniu samodzielnego przeszczepienia rogówki. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W lokalizacji: 1) mikroskop endotelialny; 2) pachymetr; 3) topograf rogówkowy; 4) specjalistyczne instrumentarium mikrochirurgiczne do przeszczepiania rogówki (w tym trepany). |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | Laboratoryjnych, w tym oznaczenia stężenia leków immunosupresyjnych - dostęp. |  |
| 5 | Zabiegi związane z leczeniem zaćmy i jaskry | Personel | 1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki z odpowiednim doświadczeniem w okulistycznych zabiegach operacyjnych; 2) lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W lokalizacji: 1) mikroskop operacyjny ze światłem osiowym; 2) fakoemulsyfikator w przypadku zabiegów metodą fakoemulsyfikacji, w operacjach do 3 roku życia - nóż do witrektomii przedniej; 3) mikrodiatermia; 4) fakoemulsyfikator z nożem do witrektomii przedniej lub opcjonalnie witrektom - w przypadku lentektomii; 5) istotne materiały zużywalne: a) sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa - zwijalna - w przypadku zabiegów metodą fakoemulsyfikacji, b) sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa z polimetylmetakrylatu (PMMA) - w przypadku zabiegów metodami innymi niż fakoemulsyfikacja, c) wiskoelastyk; 6) laser okulistyczny argonowy lub diodowy lub NdYAG - w przypadku leczenia jaskry. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) całość postępowania medycznego obejmuje kontrolną poradę specjalistyczną po zabiegu, w tym: a) ocenę ostrości wzroku do dali i bliży, b) badanie przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, c) ocenę dna oka, d) pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego; 2) kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy odbywa się zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (nie dotyczy dzieci); 3) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr pacjentów po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy dostępny za pomocą aplikacji internetowej. |  |
| 6 | Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu 20.96 Wszczepienie/wymiana protezy ślimaka - nieokreślone inaczej 20.98 Wszczepienie/wymiana wielokanałowej protezy ślimaka 20.991 Wszczepienie/wymiana implantu ucha środkowego 20.992 Wszczepienie/wymiana implantu pniowego 20.993 Wszczepienie/wymiana innego implantu słuchowego 20.994 Wymiana elektronicznych protez słuchu - procesora mowy | I. Leczenie zaburzeń słuchu z zastosowaniem implantów ślimakowych i pniowych |  |  |
|  |  | Personel | 1. Lekarze: 1) równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii - posiadający udokumentowane odpowiednie doświadczenie w mikrochirurgii usznej; 2) równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista w dziedzinie audiologii lub foniatrii, lub audiologii i foniatrii. 2. Pozostali pracownicy: 1) osoba posiadająca: a) udokumentowane doświadczenie w ustawianiu implantów ślimakowych i pniowych, zdobyte w jednostce wszczepiającej implanty, b) udokumentowaną umiejętność wykonywania i interpretacji obiektywnych badań słuchu; 2) osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z głębokimi zaburzeniami słuchu i udokumentowaną znajomość alternatywnych metod komunikacji oraz będąca: a) logopedą lub b) osobą posiadającą dyplom magistra pedagogiki specjalnej (w przypadku prowadzenia programu implantów ślimakowych u dzieci); 3) psycholog - posiadający udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z głębokimi zaburzeniami słuchu. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym); 2) blok operacyjny; 3) pracownia doboru aparatów słuchowych u małych dzieci (w przypadku prowadzenia programu implantów ślimakowych u dzieci); 4) pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych; 5) pracownia badań słuchu, zapewniająca wykonywanie badań: a) audiogramu, b) otoemisji akustycznej, c) audiometrii impedancyjnej, d) słuchowych potencjałów wywołanych, w szczególności ABR, e) audiometrii tonalnej z możliwością wykonania badania w polu swobodnym, f) audiometrii słownej - w lokalizacji. |  |
|  |  | Zapewnienie wykonania badań | 1) ENG - w lokalizacji; 2) RM, 3) TK - dostęp. |  |
|  |  | II. Leczenie zaburzeń słuchu z zastosowaniem implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych |  |  |
|  |  | Personel | 1. Lekarze: 1) równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii - posiadający udokumentowane odpowiednie doświadczenie w operacjach tympanoplastycznych; 2) równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista w dziedzinie audiologii lub foniatrii lub audiologii i foniatrii. 2. Pozostali pracownicy: 1) osoba posiadająca udokumentowaną umiejętność wykonywania i interpretacji obiektywnych badań słuchu; 2) logopeda posiadający: a) co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z głębokimi zaburzeniami słuchu, b) udokumentowaną znajomość alternatywnych metod komunikacji; 3) psycholog - posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z głębokimi zaburzeniami słuchu. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym); 2) blok operacyjny; 3) pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych; 4) pracownia badań słuchu, zapewniająca wykonywanie badań: a) audiogramu, b) otoemisji akustycznej, c) audiometrii impedancyjnej, d) słuchowych potencjałów wywołanych, w szczególności ABR, e) audiometrii tonalnej z możliwością wykonania badania w polu swobodnym, f) audiometrii słownej - w lokalizacji; 5) pracownia doboru aparatów słuchowych - dostęp. |  |
|  |  | Zapewnienie wykonania badań | 1) ENG - w lokalizacji; 2) RM, 3) TK - dostęp. |  |
| 7 | 1) Leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych (OZW) 2) Przezskórne zabiegi w zakresie serca 3) Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna 4) Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków 5) 00.663 Wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych | A. Leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia |  |  |
|  |  | Wymagania formalne | 1) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) spełniający wymagania określone w części: "Organizacja udzielania świadczeń" albo zapewnienie odpowiednich warunków w strukturze oddziału kardiologii; 2) pracownie zabiegowe (w zależności od zakresu zabiegów): a) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub b) pracownia hemodynamiki, lub c) pracownia elektrofizjologii, lub d) inna pracownia zabiegowa albo sala operacyjna spełniająca wymagania wyposażenia pracowni wymienionych w lit. a, b lub c odpowiednio do realizowanych świadczeń; lub 3) oddział kardiochirurgu (dotyczy przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków). |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1. OINK - w lokalizacji (stanowisko ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem może być łączone ze stanowiskiem ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem kardiologii): 1) co najmniej 4 stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego; 2) personel: a) lekarze: zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez: - specjalistę w dziedzinie kardiologii lub - specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii albo - lekarza w trakcie specjalizacji z kardiologii pod warunkiem, że w oddziale kardiologii jednocześnie pełni dyżur specjalista w dziedzinie kardiologii, b) pielęgniarki: równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna na każdej zmianie posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w OINK lub OAiIT; 3) wyposażenie - w miejscu udzielania świadczeń: a) kardiowerter-defibrylator (z opcją stymulacji zewnętrznej) - co najmniej jeden na cztery łóżka, b) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych - co najmniej jeden, c) zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą krwawą - co najmniej jeden, d) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - co najmniej jeden, e) pompy infuzyjne - co najmniej dwie na jedno stanowisko, f) respirator - co najmniej jeden, g) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania - co najmniej dwa, h) zestaw do intubacji - co najmniej dwa, i) worek samorozprężalny - co najmniej dwa; 4) w lokalizacji: a) hemofiltracja żylno-żylna lub hemodializa, b) echokardiograf; 5) pozostałe wymagania: a) punkt pielęgniarski umożliwiający obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą umożliwiającą: monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG każdego chorego, monitorowanie krzywej oddechu, podgląd krzywych hemodynamicznych, retrospektywną analizę danych - w miejscu udzielania świadczeń, b) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii - w lokalizacji, c) w przypadku kardiologii interwencyjnej w zakresie leczenia OZW zapewnienie realizacji świadczeń przez wszystkie dni tygodnia lub zgodnie z ustalonym miesięcznym planem dyżurów uzgodnionym z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ, d) możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii, a w przypadku przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków oddział kardiochirurgii - w lokalizacji, e) blok operacyjny (całodobowy dostęp). 2. Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki - w lokalizacji: 1) personel: a) lekarze - (wykonujący zawód w pracowni lub oddziale, w skład którego wchodzi pracownia) co najmniej 2 samodzielnych operatorów, każdy w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 1 etatowi, w tym 1 specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający doświadczenie z wykonania 300 PCI i 600 koronarografii, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii, b) pielęgniarka - stała obecność w czasie godzin pracy pracowni, c) osoba, która: - rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elaktroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera, - ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, - ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog zwana dalej "technikiem elektroradiologiem" - stała obecność w czasie godzin pracy pracowni; 2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: a) angiokardiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej (QCA), b) strzykawka automatyczna, c) polifizjograf umożliwiający pomiar ciśnienia i rejestrację EKG, d) defibrylator, e) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych, f) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, g) zestaw resuscytacyjny - w miejscu udzielania świadczeń, h) echokardiograf - w lokalizacji; 3) pozostałe wymagania: a) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, b) blok operacyjny (całodobowa gotowość) - w lokalizacji, c) udokumentowana możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii, a w przypadku przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków oddział kardiochirurgii - w lokalizacji, d) w przypadku kardiologii interwencyjnej w zakresie leczenia OZW zapewnienie realizacji świadczeń całodobowo przez wszystkie dni tygodnia lub zgodnie z ustalonym planem miesięcznym dyżurów uzgodnionym z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ. 3. Zakład lub pracownia elektrofizjologii - w lokalizacji: 1) pomieszczenia: a) sala wszczepień lub badań elektrofizjologicznych spełniająca wymogi sanitarno-epidemiologiczne sali zabiegowej oraz kryteria sali do badań radiologicznych, b) sala opatrunkowa; 2) personel: a) lekarze: co najmniej równoważnik 1 etatu - specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia wykonywania inwazyjnych zabiegów z zakresu elektroterapii, b) pielęgniarka - stała obecność w czasie godzin pracy pracowni, c) technik elektroradiolog - stała obecność w czasie godzin pracy pracowni; 3) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: a) stacjonarny lub mobilny angiograf pozwalający uzyskiwać obrazy w projekcjach skośnych (RAO 25°, LAO 35° i PA 0°), umożliwiający łatwe zarządzanie obrazami w czasie rzeczywistym, jak i z pamięci aparatu, b) zestaw do elektrofizjologii lub ablacji (co najmniej klasyczny zestaw do elektrokardiograficznego mapowania serca, ablator, wielofunkcyjny symulator serca) lub c) zestaw do wszczepiania urządzeń do elektroterapii (miernik do pomiarów warunków sterowania i stymulacji, programatory kompatybilne ze wszczepianymi urządzeniami) programator układów stymulujących kompatybilny ze wszczepianymi urządzeniami, d) defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej, e) zestaw do inwazyjnego i nieinwazyjnego ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego, monitorowanie saturacji O2 w przypadku wykonywania zabiegów w krótkotrwałej narkozie dożylnej, f) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania, g) zestaw do intubacji, h) worek samorozprężalny - w miejscu udzielania świadczeń, i) echokardiograf - w lokalizacji; 4) pozostałe wymagania: a) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) blok operacyjny (całodobowa gotowość), c) pracownia urządzeń wszczepialnych serca, realizująca kontrolę stymulatorów i kardiowerterów- stymulatorów serca - w lokalizacji, d) możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii dysponującego odpowiednim doświadczeniem w leczeniu powikłań elektroterapii oraz implantacji elektrod nasierdziowych. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) kryteria kwalifikacji do przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków: a) wysokie ryzyko epizodów zakrzepowo-zatorowych (CHA2DS2VASC≥3) oraz przeciwwskazania do przewlekłego leczenia antagonistami witaminy K; b) pozytywna opinia zespołu ekspertów (HEART TEAM) w składzie: kardiolog inwazyjny, elektrofizjolog, kardiolog oraz kardiochirurg; 2) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr pacjentów z migotaniem przedsionków po przezskórnym zamknięciu uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych dostępny za pomocą aplikacji internetowej. Obowiązkiem świadczeniodawcy jest przekazanie informacji dotyczących powikłań około i pozabiegowych (MACCE), które wystąpiły do 30 dni od wykonania zabiegu. |  |
|  |  | B. Leczenie osób, które nie ukończyły 18. roku życia |  |  |
|  |  | Wymagania formalne | Pracownia radiologii zabiegowej lub hemodynamiki dla dzieci. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze - co najmniej równoważnik 1 etatu - specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub specjalista w dziedzinie pediatrii z jednoczesnym posiadaniem tytułu specjalisty w dziedzinie kardiologii - z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów kardiologii inwazyjnej u dzieci; 2) pielęgniarki - co najmniej równoważnik 1 etatu oraz pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - stała obecność w czasie godzin pracy pracowni; 3) technik elektroradiolog - stała obecność w czasie godzin pracy pracowni. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy: a) oddział kardiologii dla dzieci, b) oddział kardiochirurgii dla dzieci, c) OAiIT dla dzieci lub d) OINK dla dzieci; 2) całodobowa możliwość realizacji świadczeń w zakresie kardiologii inwazyjnej. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1. Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego oraz przezskórne zabiegi interwencyjne: 1) angiograf cyfrowy z oprogramowaniem umożliwiającym wykonywanie pomiarów elementów anatomicznych, pomiarów parametrów czynnościowych lewej komory oraz archiwizację danych w formacie DICOM na trwałych nośnikach pamięci, 2) aparat do znieczulenia z możliwością monitorowania funkcji życiowych, 3) aparatura rejestrująca stan hemodynamiczny pacjenta, 4) strzykawka automatyczna, 5) hemoksymetr, 6) kardiowerter-defibrylator, 7) kardiostymulator zewnętrzny - w lokalizacji. 2. Inwazyjne badania elektrofizjologiczne i ablacja u dzieci: 1) system elektrofizjologiczny z oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie ciągłego zapisu (co najmniej 12 kanałów wewnątrzsercowych) oraz zamrożenie obrazu celem wykonania pomiarów elektrofizjologicznych i archiwizację danych, 2) aparat RTG z ruchomym ramieniem C lub system dwupłaszczyznowy z opcją wykonywania zdjęć i nagrywania obrazu, 3) wielofunkcyjny stymulator zewnętrzny do prowadzenia stymulacji programowanej, 4) zestaw do elektrofizjologii lub ablacji (co najmniej klasyczny zestaw do elektrokardiograficznego mapowania serca, ablator, wielofunkcyjny symulator serca), 5) zestaw do wszczepiania urządzeń do elektroterapii (miernik do pomiarów warunków sterowania i stymulacji, programatory kompatybilne ze wszczepianymi urządzeniami), 6) aparatura rejestrująca stan hemodynamiczny pacjenta, 7) aparat do znieczulenia z możliwością monitorowania funkcji życiowych, 8) kardiowerter-defibrylator, 9) kardiostymulator zewnętrzny - w lokalizacji. |  |
| 8 | Implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej | Personel | Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista w dziedzinie urologii z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu implantacji hydraulicznego zwieracza cewki moczowej (AUS). |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) pracownia urodynamiczna - w miejscu udzielania świadczeń; 2) blok operacyjny - w lokalizacji. |  |
| 9 | Zabiegi z zakresu chirurgii noworodka i niemowlęcia | W chirurgii dziecięcej: |  |  |
|  |  | Personel | Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neonatologii lub pediatrii. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) stanowiska intensywnej terapii noworodka - w lokalizacji; 2) odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu zabiegów operacyjnych u noworodków. |  |
|  |  | W urologii dziecięcej: |  |  |
|  |  | Personel | Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neonatologii lub pediatrii. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) stanowiska intensywnej terapii noworodka - w lokalizacji; 2) odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu zabiegów operacyjnych u noworodków. |  |
|  |  | W neurochirurgii (wyłącznie w oddziałach neurochirurgii dziecięcej): |  |  |
|  |  | Personel | Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neonatologii lub pediatrii. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) stanowiska intensywnej terapii noworodka - w lokalizacji; 2) odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu zabiegów operacyjnych u noworodków. |  |
| 10 | Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty | W kardiochirurgii (dotyczy tętniaków aorty piersiowej): |  |  |
|  |  | Wymagania formalne | Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze: a) równoważnik co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii lub b) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, na każdej zmianie roboczej - z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych; 2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu - technik elektroradiolog. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 2) blok operacyjny - w lokalizacji; 3) zespół operacyjny kardiochirurgiczny - całodobowa gotowość; 4) OAiIT - w lokalizacji. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1), 2) strzykawka automatyczna, 3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0), 4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną, 5) defibrylator, zestaw reanimacyjny, 6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera, 7) stanowisko znieczulenia - w lokalizacji. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | 1) arteriografia, 2) flebografia, 3) TK - w lokalizacji. |  |
|  |  | W chirurgii naczyniowej (dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej): |  |  |
|  |  | Wymagania formalne | Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze: a) równoważnik co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub b) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, na każdej zmianie roboczej - z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych; 2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu - technik elektroradiolog. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 2) blok operacyjny - w lokalizacji; 3) zespół operacyjny chirurgów naczyniowych - całodobowa gotowość; 4) OAiIT - w lokalizacji. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1), 2) strzykawka automatyczna, 3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0), 4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną, 5) defibrylator, zestaw reanimacyjny, 6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera, 7) stanowisko znieczulenia - w lokalizacji. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | 1) arteriografia, 2) flebografia, 3) TK - w lokalizacji. |  |
|  |  | W chirurgii naczyniowej (dotyczy tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe): |  |  |
|  |  | Wymagania formalne | 1) oddział szpitalny o profilu: chirurgia naczyniowa - drugi pozom referencyjny; 2) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub hybrydowa sala operacyjna. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze: a) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub b) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, - z odpowiednim doświadczeniem obejmującym co najmniej 100 implantacji stentgraftów u chorych z tętniakami aorty piersiowej i brzusznej oraz co najmniej 10 implantacji stentów do tętnic nerkowych i do tętnic trzewnych (tętnicy krezkowej górnej lub pnia trzewnego); 2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu - technik elektroradiolog. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 2) blok operacyjny - w lokalizacji; 3) zespół operacyjny chirurgów naczyniowych - całodobowa gotowość; 4) OAiIT - w lokalizacji. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) urządzenie do krążenia pozaustrojowego - w lokalizacji, 2) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1), 3) angiograficzny aparat rentgenowski z ruchomym ramieniem C, zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1) 4) strzykawka automatyczna, 5) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0), 6) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną, 7) defibrylator, zestaw reanimacyjny, 8) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera, 9) stanowisko znieczulenia - w lokalizacji. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | 1) arteriografia; 2) flebografia; 3) TK - w lokalizacji. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) udokumentowane wykonanie przez ośrodek 300 implantacji stentgraftów u chorych z tętniakami aorty piersiowej i brzusznej, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego i krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej i radiologii; 2) udokumentowane wykonanie przez ośrodek 200 implantacji stentów do tętnic obwodowych (w tym 10 do tętnic trzewnych i 20 do tętnic nerkowych), potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego i krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej i radiologii; 3) zabieg implantacji stentgraftów fenestrownych i stentgraftów z odnóżkami może wyłącznie: a) wykonywać lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, z odpowiednim doświadczeniem obejmującym co najmniej 100 implantacji stentgraftów u chorych z tętniakami aorty piersiowej i brzusznej oraz co najmniej 10 implantacji stentów do tętnic nerkowych i do tętnic trzewnych (tętnicy krezkowej górnej lub pnia trzewnego), b) odbywać się przy użyciu stacjonarnego aparatu rtg do badań naczyniowych w obrębie hybrydowej sali operacyjnej lub pracowni radiologii interwencyjnej. |  |
| 11 | Zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowych | Wymagania formalne | Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej - w lokalizacji. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze: udokumentowana możliwość realizacji świadczenia przez specjalistę w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub specjalistę w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub specjalistę w dziedzinie angiologii lub neurologii, z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych, w tym angiografii wykonanych samodzielnie; 2) pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego - równoważnik co najmniej 1 etatu; 3) pozostały personel: zapewnienie udziału w realizacji świadczenia przez technika elektroradiologa. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 2) zapewnienie kwalifikacji do zabiegów przez zespół z udziałem lekarza specjalisty neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii oraz neurologii; 3) zapewnienie leczenia chorych po zabiegu w oddziale udarowym, lub neurochirurgii lub neurologii ze stanowiskami intensywnej opieki medycznej; 4) możliwość wykonania świadczenia w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zakwalifikowania do zabiegu; 5) OAiIT - w lokalizacji; 6) blok operacyjny z salą neurochirurgiczną - w lokalizacji; 7) zespół operacyjny neurochirurgiczny - całodobowa gotowość. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1), 2) defibrylator, zestaw reanimacyjny, 3) strzykawka automatyczna, 4) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0), 5) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną, 6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera, 7) stanowisko znieczulenia - w lokalizacji. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | 1) arteriografia, 2) USG z opcją kolorowego Dopplera, 3) TK - w lokalizacji. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | W przypadku embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych (flow disruptor): 1) warunki kwalifikacji do świadczenia: a) do leczenia kwalifikuje się świadczeniobiorcę spełniającego łącznie następujące warunki: - rozpoznanie według ICD-10: - 160 Krwotok podpajęczynówkowy, - 160.0 Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej, - 160.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu, - 160.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej, - 160.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej, - 160.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej, - 160.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej, - 160.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych, - 160.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony, - 160.8 Inne krwotoki podpajęczynówkowe, - 160.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony, - 167.1 Tętniak mózgu, niepęknięty, - stwierdzenie workowatych tętniaków wewnątrzczaszkowych o szerokiej szyi (>4 mm), zlokalizowanych w rozwidleniach tętnic mózgowych, o średnicy kopuły tętniaka <10 mm, b) przeciwwskazania do leczenia: - stwierdzona aktywna infekcja bakteryjna lub - stwierdzone uczulenie na nikiel; 2) ośrodek realizujący świadczenie zrealizował w ostatnim roku kalendarzowym co naj mniej 80 endowaskularnych zabiegów wewnątrzczaszkowych. |  |
| 12 | Zabiegi endowaskularne - naczynia obwodowe | Wymagania formalne | Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę: a) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub w dziedzinie angiologii, z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych - angioplastyk naczyń obwodowych co najmniej w trzech obszarach zabiegowych, a w przypadku zabiegów w obszarze aorty piersiowej - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych, lub b) równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę - specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej; 2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu - technik elektroradiolog. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 2) OAiIT - w lokalizacji; 3) blok operacyjny - w lokalizacji; 4) zespół operacyjny chirurgii naczyniowej - całodobowa gotowość. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1), 2) strzykawka automatyczna, 3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0), 4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną, 5) defibrylator, zestaw reanimacyjny, 6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera, 7) stanowisko znieczulenia - w lokalizacji. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | 1) arteriografia, 2) flebografia, 3) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, 4) TK - w lokalizacji. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) zapewnienie kwalifikacji do przeprowadzenia każdego zabiegu wewnątrznaczyniowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej; 2) zapewnienie kwalifikacji do zabiegów na tętnicy szyjnej przez zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii naczyniowej i neurologii; 3) zapewnienie całodobowej opieki neurologicznej po zabiegu na tętnicy szyjnej. |  |
| 13 | 1) Przezskórne wprowadzenie stentu (ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją 2) Przezskórne wprowadzenie stentu (ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją | Wymagania formalne | Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów: specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub angiologii, lub rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych - angioplastyk naczyń obwodowych; 2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu - technik elektroradiolog. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 2) OAiIT - w lokalizacji; 3) oddział chirurgii naczyniowej - w lokalizacji; 4) blok operacyjny - w lokalizacji; 5) zespół operacyjny chirurgii naczyniowej - całodobowa gotowość. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1), 2) strzykawka automatyczna, 3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0), 4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną, 5) defibrylator, zestaw reanimacyjny, 6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera, 7) stanowisko znieczulenia - w lokalizacji. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | 1) arteriografia, 2) USG z opcją kolorowego Dopplera, 3) TK - w lokalizacji. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) zapewnienie kwalifikacji do zabiegów przez zespół z udziałem lekarza specjalisty chirurgii naczyniowej i neurologii; 2) zapewnienie całodobowej opieki neurologicznej po zabiegu na tętnicy szyjnej. |  |
| 14 | Leczenie zatruć średnich w oddziale chorób wewnętrznych lub pediatrycznym | Organizacja udzielania świadczeń | 1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami); 2) co najmniej jedno łóżko (stanowisko) intensywnej opieki medycznej - w miejscu udzielania świadczeń; 3) zapewnienie wykonania eliminacji trucizn metodami pozaustrojowymi - hemodializa - dostęp; 4) zapewnienie wykonania zabiegów pozaustrojowego podtrzymywania funkcji wątroby - dostęp. |  |
|  |  | Zapewnienie | 1) analiz toksykologicznych materiału biologicznego - jakościowe i ilościowe, |  |
|  |  | realizacji badań | 2) biochemicznych, 3) mikrobiologicznych - dostęp. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) udokumentowane zapewnienie kontynuacji leczenia w oddziale toksykologii klinicznej; 2) udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii. |  |
| 15 | Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku | Personel | Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista w dziedzinie hematologii z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu immunoablacji w nabytej aplazji szpiku. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Co najmniej jedna izolatka wyposażona w urządzenia do oczyszczania powietrza - w miejscu udzielania świadczeń. |  |
| 16 | Dializa wątrobowa | Personel | 1) lekarze w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy świadczeniodawcy: a) specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej lub b) specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub c) specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej, lub d) specjalista w dziedzinie nefrologii; 2) pielęgniarki - po potwierdzonym odpowiednim zaświadczeniem przeszkoleniu w ośrodku dializoterapii wątrobowej - w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) monitorowanie podstawowych czynności życiowych w miejscu udzielania świadczeń; 2) oddział toksykologii lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub transplantologii, lub nefrologii - w lokalizacji. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W lokalizacji: 1) sprzęt pozwalający na pozaustrojowe ciągłe oczyszczanie krwi, umożliwiające eliminację substancji toksycznych związanych z albuminami; 2) USG umożliwiające wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu; 3) RTG umożliwiające wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu. |  |
| 17 | Oksygenacja hiperbaryczna | Wymagania formalne | 1) OAiIT albo 2) oddział intensywnej terapii - w lokalizacji. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze specjaliści: w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny ratunkowej, lub toksykologii klinicznej, posiadający ukończony kurs medycyny hiperbarycznej zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej; 2) pielęgniarki: specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub dwuletnie doświadczenie w pracy w OAiIT, spełniające wszystkie poniższe kryteria: a) nie mniej niż 160 godzin szkolenia w zakresie medycyny nurkowej i hiperbarycznej, b) ukończony kurs medycyny nurkowej (40 godzin), c) ukończony kurs medycyny hiperbarycznej (40 godzin) zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej, d) odbyte 2-tygodniowe szkolenie (80 godzin) w ośrodku hiperbarycznym pracującym zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | Całodobowa możliwość wykonania świadczenia. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) komora hiperbaryczna typu "multiplace" z możliwością stosowania tlenu i sztucznych mieszanin oddechowych przez wbudowane układy oddychania (maska, hełm tlenowy, respirator), o ciśnieniu wyższym od 1,4 atm; z ewakuacją gazów oddechowych na zewnątrz, 2) video do monitorowania terapii, 3) sprzęt resuscytacyjny, 4) pulsoksymetr, 5) spirometr, 6) audiometr - w miejscu udzielania świadczeń. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Oksygenacja hiperbaryczna wykonywana jest zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej (European Committee for Hyperbaric Medicine - ECHM) - Europejski Kodeks Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem Hiperbarycznym, Gdańsk 2005 r. oraz zgodnie z konsensusem ustalonym na 7 Konferencji w Lille w 2004 r. (The ECHM Collection, Vol. 3, Best Publishing Company, 2008). |  |
| 18 | Teleradioterapia standardowa i paliatywna oraz radykalna 2D i 3D 92.221 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry - promieniowanie X 92.222 Teleradioterapia radykalna 2D - promieniowanie X 92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X 92.231 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma 92.232 Teleradioterapia radykalna 2D z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma 92.233 Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma 92.240 Teleradioterapia radykalna 2D - fotony 92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony 92.250 Teleradioterapia radykalna 2D - elektrony 92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - elektrony 92.253 Teleradioterapia całego ciała (TBI) - elektrony 92.254 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - elektrony 92.31 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D - IORT - ft) 92.32 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D - IORT - x) | Wymagania formalne | Pracownia lub zakład radioterapii. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze - specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 3 etatów; 2) technicy elektroradiolodzy - równoważnik co najmniej 4 etatów; 3) osoby posiadające specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej, zwane dalej "fizykami medycznymi" - równoważnik co najmniej 3 etatów; 4) pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu; 5) osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 941, z późn. zm.), zwana dalej "inspektorem ochrony radiologicznej" - równoważnik co najmniej 1 etatu, lub osoba, o której mowa w pkt 2 lub 3, posiadająca te uprawnienia |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) dwa megawoltowe aparaty terapeutyczne, w tym jeden przyspieszacz liniowy generujący promieniowanie fotonowe i elektronowe; wiązka fotonowa powinna posiadać co najmniej dwie energie nominalne: jedną między 4 MeV i 9 MeV i drugą powyżej 9 MeV; wiązki elektronowe powinny posiadać co najmniej trzy energie w zakresie od 6 MeV wzwyż; 2) symulator lub TK z opcją symulacji wirtualnej; 3) system planowania radioterapii z liczbą stacji co najmniej równą liczbie posiadanych akceleratorów; 4) bezpośredni (sieciowy) dostęp do TK; 5) co najmniej dwa zestawy urządzeń do okresowej kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej; 6) zestaw do unieruchamiania pacjenta na każdym aparacie terapeutycznym; 7) co najmniej jeden analizator pola napromieniania; 8) urządzenia do wykonywania zdjęć sprawdzających zgodność pola napromienianego z planowanym lub system wizualizacji wiązki promieniowania (EPID) na każdym aparacie; 9) co najmniej dwa zestawy do dozymetrii in-vivo |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Pracownia lub zakład radioterapii, które wdrożyły program zapewnienia jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. |  |
| 19 | Teleradioterapia niekoplanarna, bramkowana i z modulacją intensywności dawki 92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony 92.243 Teleradioterapia całego ciała (TBI) - fotony 92.244 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - fotony 92.245 Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - fotony 92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony 92.247 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony 92.248 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony 92.249 Teleradioterapia szpiku lub układu chłonnego całego ciała (TMI) - fotony 92.252 Teleradioterapia 3D konformalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) - elektrony 92.255 Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - elektrony 92.256 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - elektrony 92.257 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - elektrony 92.261 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3D-SIMRT) - fotony 92.263 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konformalna (3D-SCRT) - fotony 92.291 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne - fotony 92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) - fotony 99.85 Hipertermia w leczeniu nowotworów | Wymagania formalne | Pracownia lub zakład radioterapii. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze - specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 6 etatów; 2) technicy elektroradiolodzy - równoważnik co najmniej 10 etatów; 3) fizycy medyczni - równoważnik co najmniej 3 etatów; 4) pielęgniarki - równoważnik co najmniej 3 etatów; 5) inspektor ochrony radiologicznej - równoważnik co najmniej 1 etatu, lub osoba, o której mowa w pkt 2 lub 3, posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | Co najmniej: 1) co najmniej dwa akceleratory liniowe z kolimatorem wielolistkowym i systemem wizualizacji wiązki promieniowania (EPID), generujące co najmniej dwie wiązki promieniowania fotonowego, przy czym co najmniej jedną o niskiej energii między 6-9 MeV oraz co najmniej jedną o energii powyżej 9 MeV; wiązki elektronowe powinny posiadać co najmniej trzy energie w zakresie od 6 MeV wzwyż; 2) co najmniej jeden TK symulator, opcja TK 4D - w przypadku technik bramkowania oddechowego; 3) co najmniej jeden system planowania radioterapii opcja dla IMRT, 4D, VMAT - w przypadku stosowania tych technik; 4) fantom wodny; 5) co najmniej dwa zestawy urządzeń do okresowej kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej; 6) zestaw do unieruchamiania pacjenta na każdym aparacie terapeutycznym; 7) co najmniej jeden analizator pola napromieniania; 8) co najmniej dwa zestawy do dozymetrii in-vivo; 9) co najmniej jeden system dozymetryczny do weryfikacji dynamicznych planów leczenia - w przypadku stosowania tych technik 10) komputerowy system zarządzania radioterapią, rejestracją i archiwizacją danych. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Pracownia lub zakład radioterapii posiadają system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. |  |
| 20 | 1) 92.264 Teleradioterapia stereotaktyczna żyroskopowa (TSZ) lub 2) 92.27 Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR) | Wymagania formalne | Pracownia lub zakład radioterapii. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze: a) specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej - równoważnik co najmniej 1 etatu oraz b) specjalista w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii z co najmniej 3-letnim udokumentowanym doświadczeniem w zakresie neurochirurgii stereotaktycznej; 2) elektroradiolog z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem w zakresie radioterapii stereotaktycznej - równoważnik co najmniej 1 etatu; 3) fizyk medyczny - równoważnik co najmniej 1 etatu; 4) inspektor ochrony radiologicznej z uprawnieniami typu IOR-3. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1. Posiadanie w lokalizacji: 1) oddziału neurochirurgii spełniającego wymagania określone w załączniku nr 3 w części I w lp. 29 lub 2) oddziału radioterapii spełniającego wymagania określone w załączniku nr 3 w części I w lp. 42 - zapewniającego możliwość opieki nad pacjentem z ryzykiem powikłań podczas realizacji procedur z zakresu teleradioterapii stereotaktycznej. 2. Zapewnienie możliwości monitorowania efektów leczenia przez skierowanie świadczeniobiorcy na kontrolę w terminie od 4 do 6 tygodni od daty wykonania zabiegu. |  |
|  |  | Kryteria kwalifikacji do świadczenia | Kryteria kwalifikacji do OMSCMR lub TSZ: 1) pierwotne złośliwe nowotwory mózgu; 2) pojedyncze albo mnogie ogniska nowotworu mózgu lub jego wznowy; 3) pojedyncze albo mnogie ogniska przerzutowe w mózgu nowotworów z różnej lokalizacji; 4) łagodne zmiany naczyniowe (malformacje) mózgu; 5) złośliwe albo łagodne guzy podstawy czaszki; 6) łagodne guzy oczodołu; 7) neuralgia nerwu trójdzielnego; 8) leczenie bólu (uszkodzenie jąder tylnych wzgórza lub przysadki mózgowej) w przypadku nieskuteczności innych form zachowawczego i chirurgicznego leczenia; 9) leczenie drżenia przez talamotomię radiochirurgiczną; 10) leczenie choroby Parkinsona i dystonii u osób, u których nie można wykonać leczenia operacyjnego. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) aparat wyposażony w: a) mikroźródła izotopu kobaltu emitującego promieniowanie gamma o energii około 1.25 MeV (niska energia megawoltowa), b) zestaw 3 kolimatorów (spośród: 4 mm, 8 mm, 14 mm, 16 mm i 18 mm) umożliwiających napromienianie z dokładnością geometryczną poniżej 1 mm lub kolimator automatyczny, 2) komputerowy system planowania leczenia 3D, 3) atestowany barometr, 4) zestaw dozymetrii aparatury terapeutycznej, 5) komputerowy system zarządzania radioterapią, rejestracji i archiwizacji danych, 6) zestaw fantomowy do kontroli geometrii urządzenia terapeutycznego, 7) zestaw fantomów do kontroli systemów diagnostycznych używanych w procesie planowania leczenia, 8) RM - w miejscu udzielania świadczeń; 9) TK, 10) angiograf - w lokalizacji. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Pracownia lub zakład radioterapii posiadają: 1) dokumentację protokołów kontroli jakości radioterapii QA/QC zgodnie z wymogami IAEA (International Atomic Energy Agency) - zalecane jest posiadanie audytowanego certyfikatu IAEA "Centrum Kompetencji w Radioterapii"; 2) system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. |  |
| 21 | Brachyterapia z planowaniem standardowym 92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała 92.412 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie standardowe 92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie standardowe 92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie standardowe 92.451 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie standardowe | Wymagania formalne | Pracownia lub zakład brachyterapii. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze - specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 2 etatów; 2) technicy elektroradiolodzy - równoważnik co najmniej 2 etatów; 3) fizycy medyczni - równoważnik co najmniej 1 etatu. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) urządzenie do zdalnego wprowadzania źródeł promieniotwórczych z zestawem co najmniej standardowych aplikatorów; 2) aparat rentgenowski do weryfikacji położenia aplikatorów, źródeł promieniotwórczych oraz do wykonywania zdjęć lokalizacyjnych; 3) komputerowy system planowania brachyterapii; 4) bezpośredni (sieciowy) dostęp do TK, USG; 5) dawkomierz z komorą jonizacyjną; 6) system do monitorowania dawki w czasie napromieniania z zastosowaniem mocy dawki większej od 12 grejów na godzinę (Gy/h); 7) aparat do znieczulania. |  |
|  |  | Pozostałe warunki | Zapewnienie dostępu do modelarni (w przypadku brachyterapii wymagającej wykonania indywidualnych aplikatorów metodą odcisków lub odlewów). |  |
| 22 | Brachyterapia z planowaniem 3D 92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D 92.414 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania 92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D 92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania 92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D 92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania 92.452 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D 92.46 Brachyterapia śródoperacyjna | Wymagania formalne | Pracownia lub zakład brachyterapii. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze - specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 2 etatów; 2) technicy elektroradiolodzy - równoważnik co najmniej 2 etatów; 3) fizyk medyczny - równoważnik co najmniej 1 etatu; 4) pielęgniarka - równoważnik co najmniej 1 etatu; 5) inspektor ochrony radiologicznej - równoważnik co najmniej 1 etatu, lub osoba, o której mowa w pkt 2 lub 3, posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) co najmniej jeden aparat do brachyterapii (zdalnego sterowania) do aplikacji źródeł o średniej (MDR) lub wysokiej mocy dawki (HDR, PDR); 2) aparat rentgenowski do weryfikacji położenia aplikatorów, źródeł promieniotwórczych oraz do wykonywania zdjęć lokalizacyjnych; 3) komputerowy system trójwymiarowego planowania brachyterapii; 4) dawkomierz z komorą jonizacyjną; 5) system do monitorowania dawki w czasie napromieniania z zastosowaniem mocy dawki większej od 12 grejów na godzinę (Gy/h); 6) aparat do znieczulania. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) pracownia lub zakład brachyterapii posiadają system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego; 2) zapewnienie dostępu do modelarni w przypadku brachyterapii wymagającej wykonania indywidualnych aplikatorów metodą odcisków lub odlewów. |  |
| 23 | Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 92.481 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I 92.482 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru | Personel | 1) lekarze: a) równoważnik co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki, b) specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej - zapewnienie dostępu; 2) fizyk medyczny. |  |
|  |  | Wyposażenie w urządzenia pomocnicze | Telefon, interfonia, urządzenia umożliwiające szybką komunikację pacjenta z personelem. |  |
| 24 | Oparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkie | Wymagania formalne | 1) OAiIT lub oddział intensywnej terapii; 2) oddział rehabilitacyjny lub zakład rehabilitacji leczniczej albo pracownia fizjoterapii. |  |
|  |  | Personel | 1. Lekarze - równoważnik co najmniej 2 etatów, w tym: 1) specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej - równoważnik co najmniej 1 etatu; 2) specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej. 2. Pozostały personel: 1) pielęgniarki - w zespole: a) równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, b) równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka z odpowiednim doświadczeniem w opiece nad oparzonymi; 2) psycholog - równoważnik co najmniej 0,25 etatu. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) wyodrębniona całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami); 2) wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska w wymiarze: równoważnik co najmniej 2,8 etatu na jedno stanowisko intensywnej opieki oparzeń, w tym co najmniej jedna pielęgniarka na każdej zmianie z doświadczeniem w opiece nad oparzonymi; 3) co najmniej 3 stanowiska intensywnej opieki oparzeń, z których każde umożliwia: a) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG, b) pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi, c) intubację dotchawiczą i wentylację workiem samorozprężalnym, d) przedłużoną sztuczną wentylację płuc z użyciem respiratora, e) regulację stężenia tlenu w respiratorze w zakresie 21-100%, f) terapię płynami infuzyjnymi za pomocą pomp infuzyjnych, worków ciśnieniowych, filtrów, strzykawek automatycznych, g) toaletę dróg oddechowych za pomocą urządzeń ssących, h) monitorowanie temperatury ciała, i) pulsoksymetrię, j) kapnografię, k) stymulację zewnętrzną serca - w miejscu udzielania świadczeń; 4) udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów w dziedzinie: chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii, chirurgii klatki piersiowej, gastroenterologii, nefrologii, urologii, chorób wewnętrznych, neurologii, położnictwa i ginekologii, laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, psychiatrii, rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiologii i diagnostyki obrazowej; 5) udokumentowane zapewnienie udziału lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii w zespole realizującym leczenie pacjentów z oparzeniami i ranami przewlekłymi. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) kardiomonitor, 2) aparat EKG, 3) aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną, 4) bronchoskop lub bronchofiberoskop, 5) aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego, 6) aparat do szybkiego przetaczania płynów, 7) aparat do ciągłego ogrzewania płynów infuzyjnych, 8) worek samorozprężalny z możliwością utrzymania dodatniego ciśnienia w końcowej fazie wydechu co najmniej do 10 cm H20, 9) źródło tlenu, 10) dermatom, 11) dermatom siatkowy, 12) aparat do elektrokoagulacji, 13) pompa do żywienia enteralnego, 14) laryngoskop, 15) pompy infuzyjne, worki ciśnieniowe, filtry, strzykawki automatyczne - w miejscu udzielania świadczeń; 16) przyłóżkowy aparat RTG, 17) przyłóżkowy aparat USG - w lokalizacji. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | 1) ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną, 2) pomiaru rzutu serca - w miejscu udzielania świadczeń; 3) endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, 4) laboratoryjnych (gazometria, badania biochemiczne i hematologiczne, w tym krzepnięcia krwi i próby krzyżowej oraz poziomu mleczanów), 5) mikrobiologicznych, 6) tomografii komputerowej (TK) - w lokalizacji. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) co najmniej trzy stanowiska intensywnej opieki oparzeń, 2) pomieszczenia dla pacjentów wyposażone w klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń, w tym regulację temperatury i wilgotności oraz nawiewy laminarne, 3) łóżka ze zmiennociśnieniowymi materacami przeciwodleżynowymi, elektrycznie sterowane, wielokrotnie łamane, zapewniające wykonanie badań radiologicznych (RTG) - w miejscu udzielania świadczeń; 4) zapewnienie hemodializoterapii, 5) zapewnienie leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego - w lokalizacji; 6) lotnisko albo lądowisko, albo teren inny niż lotnisko lub lądowisko dla lotniczego zespołu ratownictwa medycznego lub lotniczego zespołu transportu sanitarnego - dojazd w czasie nieprzekraczającym 30 minut, 7) bank tkanek i komórek, 8) hodowle tkankowe - zapewnienie dostępu; 9) udokumentowane stałe monitorowanie mikrobiologiczne ran oparzeniowych w kierunku wykrywania zakażeń - wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy co najmniej 100 badań mikrobiologicznych na jedno stanowisko oparzeniowe. |  |
| 25 | Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała | Wymagania formalne | Centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci umieszczone w wojewódzkim planie działania systemu określonym na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym |  |
|  |  | Personel, organizacja i warunki udzielania świadczeń, wyposażenie, zapewnienie realizacji badań | Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. |  |
| 26 | Wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne 03.903 Wymiana cewnika przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia 86.083 Założenie pompy baklofenowej 99.974 Uzupełnienie pompy baklofenem | Wymagania formalne | Oddział szpitalny o profilu: neurochirurgia. |  |
|  |  | Personel | Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii, posiadający potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu leczenia dokanałowego baklofenem. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) w lokalizacji: OAiIT lub OAiIT dla dzieci; 2) w dostępie: oddział lub zakład rehabilitacji (także dla dzieci); 3) w miejscu: wyposażenie do wszczepiania i do obsługi pompy baklofenowej; 4) całodobowa dostępność lekarza leczącego dokanałowym podawaniem baklofenu. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | 1) TK, 2) RM, 3) RTG, 4) USG, 5) badania laboratoryjne, w tym mikrobiologiczne, obejmujące co najmniej pobranie materiału - w lokalizacji. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1. Do leczenia kwalifikuje się pacjenta spełniającego łącznie poniższe warunki: 1) ciężka, obustronna i przewlekła, trwająca co najmniej 12 miesięcy spastyczność kończyn (w przypadku pacjenta operowanego, czas od operacji wynosi co najmniej 12 miesięcy); 2) spastyczność kończyn występuje w przebiegu: a) stwardnienia rozsianego z oceną w rozszerzonej skali niewydolności ruchowej Kurtzkiego (skala EDSS - Expanded Disability Status Scale) co najmniej 4,5, b) dziecięcego porażenia mózgowego, c) naczyniopochodnego uszkodzenia pnia mózgu i rdzenia z głębokim niedowładem czterokończynowym, d) pourazowego uszkodzenia mózgu lub rdzenia kręgowego z tetraparezą lub paraparezą; 3) spastyczność kończyn utrzymuje się pomimo zgodnego z aktualną wiedzą medyczną leczenia farmakologicznego (po wyczerpaniu się wszystkich możliwych opcji leczenia farmakologicznego); 4) stopień nasilenia spastyczności znacznie ogranicza możliwość samoobsługi, możliwość rehabilitacji i istotnie pogarsza jakość życia; 5) spastyczność w skali Ashwortha ≥ 3 lub obecność bolesnych skurczów mięśniowych, powodująca trudności z samodzielnym poruszaniem się oraz wykonywaniem podstawowych czynności życiowych (mycie się, jedzenie, ubieranie); 6) wiek powyżej 4 lat; 7) rozwój tkanki podskórnej brzucha pozwalający na wszczepienie pompy; 8) pozytywny wynik testu baklofenowego - próbnego dooponowego wstrzyknięcia baklofenu przez nakłucie lędźwiowe; 9) zachowana drożność przestrzeni podpajęczynówkowej rdzenia kręgowego; 10) stabilny stan ogólny; 11) dobre rokowanie poprawy funkcji ruchowych i możliwości samopielęgnacyjnych po ograniczeniu spastyczności; 12) motywacja i gotowość współpracy pacjenta i jego rodziny lub opiekunów z zespołem leczącym. 2. Przeciwwskazania do założenia pompy baklofenowej: 1) ostry lub przewlekły stan zapalny; 2) w wywiadzie alergia lub nad reaktywność na baklofen; 3) ciąża lub okres karmienia piersią; 4) okres menopauzy; 5) stan po udarze krwotocznym mózgu; 6) ostra lub przewlekła niewydolność nerek; 7) niewydolność wątroby; 8) choroby przewodu pokarmowego; 9) brak motywacji i współpracy ze strony pacjenta i jego rodziny lub opiekunów z zespołem leczącym; 10) zbyt mała grubość tkanki podskórnej; 11) lekooporna padaczka; 12) obecność utrwalonych przykurczów kończyn. 3. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr pacjentów po wszczepieniu pompy baklofenowej dostępny za pomocą aplikacji internetowej. |  |
| 27 | Oparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkie u dzieci | Wymagania formalne | Oddział szpitalny o profilu: chirurgia dziecięca. |  |
|  |  | Personel | 1. Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów: lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej. 2. Pielęgniarki: 1) równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 2) równoważnik co najmniej 4 etatów: pielęgniarka, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w opiece nad oparzonymi. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) wyodrębniona całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami) - dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych; 2) wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska w wymiarze: równoważnik co najmniej 2,8 etatu na jedno stanowisko intensywnej opieki oparzeń, w tym na każdej zmianie co najmniej jedna pielęgniarka z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w opiece nad oparzonymi; 3) co najmniej 2 stanowiska intensywnej opieki oparzeń dla dzieci, z których każde umożliwia: a) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG i czynności serca, b) pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych), c) intubację dotchawiczą i wentylację workiem samorozprężalnym, d) przedłużoną sztuczną wentylację płuc z użyciem respiratora (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych), e) regulację stężenia tlenu w respiratorze w zakresie 21-100% (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych), f) terapię płynami infuzyjnymi za pomocą pomp infuzyjnych lub strzykawek automatycznych, g) toaletę dróg oddechowych za pomocą urządzeń ssących, h) monitorowanie temperatury ciała, i) pulsoksymetrię, j) kapnografię (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych), k) stymulację zewnętrzną serca (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych) - w miejscu udzielania świadczeń; 4) w przypadku oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych - udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów w dziedzinie: a) chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, b) kardiologii dziecięcej, c) gastroenterologii, d) nefrologii, e) urologii dziecięcej, f) pediatrii, g) neurologii dziecięcej, h) położnictwa i ginekologii, i) otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej, j) psychiatrii dziecięcej, k) radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, l) rehabilitacji lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji medycznej, m) chirurgii plastycznej; 5) w przypadku oparzeń albo odmrożeń ciężkich - udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów w dziedzinie: a) chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, b) pediatrii, c) nefrologii, d) radiodiagnostyki lub radiologii, lub radiologii i diagnostyki obrazowej; 6) oddział szpitalny o profilu: anestezjologia i intensywna terapia w strukturze szpitala, zapewniający intensywną terapię dla dzieci; 7) udokumentowane zapewnienie udziału w zespole prowadzącym leczenie pacjentów z oparzeniami i ranami przewlekłymi: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) osoby prowadzącej fizjoterapię, c) psychologa. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) kardiomonitor, 2) aparat EKG, 3) aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną, 4) aparat do szybkiego przetaczania płynów, 5) worek samorozprężalny z możliwością utrzymania dodatniego ciśnienia w końcowej fazie wydechu co najmniej do 10 cm H20, 6) źródło tlenu, 7) laryngoskop, 8) pompy infuzyjne, strzykawki automatyczne - w miejscu udzielania świadczeń; 9) bronchoskop lub bronchofiberoskop, 10) aparat do ciągłego ogrzewania płynów infuzyjnych, 11) przyłóżkowy aparat RTG, 12) przyłóżkowy aparat USG, 13) dermatom, 14) aparat do nekrektomii, 15) aparat do elektrokoagulacji - w lokalizacji. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | 1) ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną, 2) pomiaru rzutu serca (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych), 3) endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz górnych dróg oddechowych, 4) laboratoryjnych (gazometria, badania biochemiczne i hematologiczne, w tym krzepnięcia krwi i próby zgodności oraz poziomu mleczanów), 5) mikrobiologicznych, 6) tomografii komputerowej (TK) - w lokalizacji. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) pomieszczenia dla pacjentów wyposażone w klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń, w tym regulację temperatury i wilgotności (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych), 2) łóżka ze zmiennociśnieniowymi materacami przeciwodleżynowymi, elektrycznie sterowane, wielokrotnie łamane, umożliwiające wykonanie badań radiologicznych (RTG) (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych) - w miejscu udzielania świadczeń; 3) zapewnienie hemodializoterapii, 4) zapewnienie leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego - w lokalizacji; 5) lotnisko albo lądowisko, albo teren inny niż lotnisko lub lądowisko dla lotniczego zespołu ratownictwa medycznego lub lotniczego zespołu transportu sanitarnego - dojazd w czasie nieprzekraczającym 30 minut (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych), 6) bank tkanek i komórek (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych), 7) hodowle tkankowe (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych) - dostęp; 8) udokumentowane stałe monitorowanie mikrobiologiczne ran oparzeniowych pod kątem wykrywania zakażeń; 9) do oceny stopnia obrażeń stosuje się skalę ciężkości oparzeń albo odmrożeń u dzieci: a) lekkie oparzenia albo odmrożenia: 0-10% powierzchni ciała - stopień I/IIA u dzieci powyżej jednego miesiąca życia bez oparzeń oczu, twarzy, rąk, krocza, genitaliów, stóp, b) średnie oparzenia albo odmrożenia: - 10-30% powierzchni ciała - stopień IIA, - 5-20% powierzchni ciała - stopień IIA/IIB, - poniżej 5% powierzchni ciała - stopień IIB/III lub III, - bez oparzeń oczu, twarzy, rąk, krocza, genitaliów, stóp, - bez wysokonapięciowych oparzeń elektrycznych, - bez urazu wziewnego, - bez obciążających schorzeń przewlekłych lub istotnych wad wrodzonych, c) ciężkie oparzenia albo odmrożenia: - powyżej 30% powierzchni ciała - stopień IIA, - 20-50% powierzchni ciała - stopień IIA/IIB lub IIB, - 5-30% powierzchni ciała - stopień IIB/III lub III albo - oparzenie oczu, uszu, IIB twarzy, rąk, krocza, genitaliów, stóp, IIB/III w okolicy dużych stawów lub - oparzenia okrężne kończyny lub tułowia, lub szyi, wymagające nacięć odbarczających, lub - oparzenia wysokonapięciowe, lub - uraz wziewny, lub - obciążenie istotnymi wadami lub schorzeniami przewlekłymi, d) ekstremalne oparzenia albo odmrożenia: - powyżej 30% powierzchni ciała - stopień IIB/III lub III, - powyżej 50% powierzchni ciała - stopień IIA/IIB lub IIB, - oparzenia powikłane: - urazem wziewnym lub - urazem wielonarządowym, lub - ciężką chorobą metaboliczną, wadą serca, lub - ciężkim zakażeniem uogólnionym. |  |
| 28 | Terapia protonowa nowotworów oka 92.288 Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów. Świadczenie dotyczy pacjentów z rozpoznaniem czerniaka błony naczyniowej (C 69.3 Nowotwór złośliwy oka - naczyniówka) | Wymagania formalne | Oddział szpitalny o profilach: 1) okulistyka; 2) onkologia kliniczna; 3) radioterapia onkologiczna. |  |
|  |  | Personel | Lekarze - równoważnik co najmniej 5 etatów, w tym: 1) specjalista okulistyki - równoważnik co najmniej 3 etatów; 2) specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej - równoważnik co najmniej 2 etatów. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) akcelerator protonowy dostarczający wiązkę protonów o energii co najmniej 55 MeV do stanowiska terapii protonowej oka; 2) stanowisko do terapii protonowej oka wyposażone w: a) głowicę umożliwiającą dostarczenie wiązki do objętości tarczowej, b) fotel terapeutyczny, c) system RTG z co najmniej dwoma generatorami wysokiego napięcia, d) system fiksacji oka wraz z optycznym systemem podglądu oka pacjenta; 3) komputerowy system planowania terapii protonowej z co najmniej 2 stacjami do planowania terapii protonowej; 4) zestawy do kalibracji i dozymetrii wiązki protonowej i fantom wodny; 5) stanowisko do wykonywania elementów unieruchamiania i pozycjonowania pacjenta. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1. Posiadanie sformalizowanej procedury postępowania w leczeniu protonami nowotworów oka. 2. Całość postępowania medycznego związanego z protonoterapią nowotworów oka obejmuje: 1) poradę specjalistyczną okulistyczną diagnostyczną (pełne badanie okulistyczne, USG gałki ocznej w projekcji B i A, dokumentację fotograficzną nowotworu); 2) opcjonalne badania w razie potrzeby: a) ultrabiomikroskopia (UBM), b) angiografia indocyjaninowa (ICGA), c) angiografia fluoresceinowa (FA), d) rezonans magnetyczny (RM), e) tomografia komputerowa (TK) albo 3) w przypadku dzieci hospitalizację w trybie leczenia jednego dnia - badanie w znieczuleniu ogólnym w warunkach sali operacyjnej; 4) poradę specjalistyczną okulistyczną kwalifikacyjną; 5) hospitalizację w oddziale okulistycznym z zabiegiem operacyjnym założenia znaczników tantalowych; 6) planowanie terapii protonowej i zatwierdzenie planu protonoterapii; 7) protonoterapię - teleradioterapię ambulatoryjną; 8) poradę specjalistyczną onkologiczną 3 miesiące po protonoterapii. 3. W 3-7 dniu po protonoterapii zaleca się kontrolne zasięgnięcie specjalistycznej porady okulistycznej, która nie jest objęta całościową procedurą. |  |
| 29 | Leczenie niewydolności oddychania u dorosłych przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i innych przewlekłych niezakaźnych chorobach płuc | Wymagania formalne | Oddział szpitalny o profilu: choroby płuc. |  |
|  |  | Personel | Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista w dziedzinie chorób płuc lub specjalista chorób wewnętrznych w trakcie drugiego roku specjalizacji z chorób płuc, z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w leczeniu NWM. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1. W miejscu udzielania świadczeń: 1) wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska; 2) każde stanowisko NWM wyposażone w respirator oraz urządzenie umożliwiające przyłóżkowe monitorowanie: a) EKG, b) liczby oddechów, c) ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną, d) wysycenia oksyhemoglobiny tlenem (saturacji) metodą przezskórną (pulsoksymetria). 2. Udokumentowane zapewnienie udziału w zespole leczniczym osoby prowadzącej fizjoterapię. 3. OAiIT- w lokalizacji. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1. Respirator przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej (całodobowo) dla chorych wymagających nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, spełniający następujące wymagania: 1) posiadający co najmniej tryby wentylacji: a) ciśnieniowozmienny z zapewnieniem minimalnej częstości oddechów wymuszonych, z oddechami spontanicznymi i wymuszonymi, lub b) objętościowozmienny z zapewnieniem minimalnej częstości oddechów wymuszonych, z oddechami spontanicznymi i wymuszonymi; 2) zapewniający monitorowanie: częstości oddechów, objętości wydechowej, przecieków powietrza, ciśnienia terapeutycznego, wentylacji minutowej. 2. Dodatkowy respirator do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w oddziale. 3. Zestaw obwodów, filtrów i masek co najmniej dwóch typów (nosowa, twarzowa) w trzech rozmiarach - co najmniej dwie sztuki w każdym rozmiarze. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Do leczenia NWM kwalifikuje się pacjenta spełniającego następujące warunki w gazometrii krwi tętniczej: 1) kwasica oddechowa z pH < 7,35 lub 2) PaCO2 > 60 mm Hg. |  |
| 30 | Wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora nerwu błędnego 04.941 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu błędnego 04.951 Usunięcie stymulatora nerwu błędnego 86.94 Wprowadzenie lub wymiana jednoszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania | Personel | Lekarze: specjalista neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, z potwierdzonym przez właściwego konsultanta wojewódzkiego odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu wszczepiania stymulatora nerwu błędnego - równoważnik co najmniej 2 etatów. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | Programator stymulatora nerwu błędnego - w lokalizacji. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) sala operacyjna wyposażona w mikroskop operacyjny i narzędzia do mikrochirurgii - w lokalizacji; 2) oddział neurologiczny specjalizujący się w leczeniu padaczki, kwalifikujący pacjentów do wszczepienia stymulacji nerwu błędnego oraz kontynuujący leczenie przez co najmniej 12 miesięcy, w celu ustawienia parametrów stymulatora nerwu błędnego - dostęp. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Do wszczepienia stymulatora nerwu błędnego kwalifikuje się pacjentów z częstymi napadami, u których padaczka jest zdominowana przez napady częściowe z lub bez uogólnienia wtórnego lub przez uogólnione napady oporne na działanie leków przeciwpadaczkowych, w tym wykonaną diagnostyką padaczki lekoopornej oraz RM mózgu. |  |
| 31 | 1) Zewnętrzna i wewnątrznaczyniowa hipotermia lecznicza 2) Hipotermia w leczeniu encefalopatii noworodków 99.810 Hipotermia wewnątrznaczyniowa 99.811 Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - pod kontrolą urządzeń sterujących 99.813 Hipotermia zewnętrzna miejscowa - pod kontrolą urządzeń sterujących | Wymagania formalne | 1. W przypadku zewnętrznej i wewnątrznaczyniowej hipotermii leczniczej: 1) oddział anestezjologii i intensywnej terapii albo 2) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK), spełniający wymagania określone części "Organizacja udzielania świadczeń", w lp. 7 załącznika nr 4 albo zapewnienie odpowiednich warunków w strukturze oddziału kardiologii oraz: a) oddział anestezjologii i intensywnej terapii, b) pracownia hemodynamiki pełniąca dyżur całodobowy, spełniająca wymagania określone w lp. 7 załącznika nr 4 - w lokalizacji. 2. W przypadku hipotermii w leczeniu encefalopatii noworodków: 1) neonatologia - trzeci poziom referencyjny lub 2) anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) całodobowa możliwość wykonania świadczenia; 2) w przypadku hipotermii w leczeniu encefalopatii noworodków - zapewnienie transportu lotniczego lub w warunkach wyjazdowego zespołu sanitarnego typu "N". |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | 1. W trakcie zewnętrznej i wewnątrznaczyniowej hipotermii leczniczej powinny być monitorowane co najmniej następujące parametry: 1) EKG - monitorowanie ciągłe; 2) ciśnienie tętnicze krwi - pomiar ciągły metodą krwawą albo pomiar z mankietu naramiennego co 15 minut; 3) ośrodkowe ciśnienie żylne - co 12 godzin; 4) temperatura głęboka ciała - monitorowanie ciągłe dwoma niezależnymi czujnikami; 5) diureza - monitorowanie ciągłe. 2. W trakcie hipotermii w encefalopatii noworodków powinny być monitorowane co najmniej następujące parametry: 1) EEG - monitorowanie ciągłe; 2) EKG - monitorowanie ciągłe; 3) ciśnienie tętnicze krwi - pomiar ciągły metodą krwawą albo pomiar z mankietu naramiennego co 1-3 godziny; 4) saturacja hemoglobiny (SaO2) - monitorowanie ciągłe; 5) diureza - monitorowanie ciągłe; 6) temperatura głęboka ciała - monitorowanie ciągłe jednym czujnikiem; 7) temperatura powierzchowna - monitorowanie ciągłe; 8) USG przezciemiączkowe - co 48 godzin; 9) USG jamy brzusznej; 10) echo serca; 11) RM głowy. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1. W przypadku zewnętrznej i wewnątrznaczyniowej hipotermii leczniczej: 1) kryteria kwalifikacji do hipotermii leczniczej: stan po udokumentowanym nagłym zatrzymaniu krążenia, z przywróceniem funkcji hemodynamicznej układu krążenia u pacjenta nieprzytomnego (GCS ≤ 8); 2) udokumentowane przeszkolenie w wykonywaniu hipotermii leczniczej; 3) stosowanie zasad postępowania rekomendowanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. 2. W przypadku hipotermii w leczeniu encefalopatii noworodków: 1) kryteria kwalifikacji do hipotermii leczniczej: a) etap I: noworodki urodzone ≥35 tygodnia ciąży, u których wystąpił co najmniej jeden z poniższych czynników: - punktacja w skali Apgar <5 w dziesiątej minucie po urodzeniu, - resuscytacja z użyciem rurki wewnątrztchawiczej lub maski twarzowej 10 minut po urodzeniu, - kwasica z pH krwi pępowinowej lub pH krwi tętniczej poniżej 7,0 w pierwszej godzinie po urodzeniu, - niedobór zasad wynoszący co najmniej 16 mmol/l w krwi pępowinowej, tętniczej lub żylnej w pierwszej godzinie po urodzeniu, b) etap II: noworodki spełniające kryterium określone w etapie I, u których wystąpił co najmniej jeden z poniższych objawów: - nieprawidłowa reakcja na bodźce, w tym nieprawidłowości w układzie okoruchowym lub nieprawidłowy odruch źreniczny, - brak lub słaby odruch ssania, - atak drgawek potwierdzony klinicznie. Jeżeli noworodek jest zwiotczony lub poddany sedacji należy przeprowadzić ocenę według kryterium określonego dla etapu III. c) etap III: stwierdzenie w zapisie funkcji bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram z całkowaniem po amplitudzie aEEG/CFM), trwającym przynajmniej 20 minut, umiarkowanych albo poważnych nieprawidłowości (wynik 2 lub 3) lub ataków drgawek; 2) przeciwwskazania do prowadzenia hipotermii: a) masa urodzeniowa <1800 g, b) HC < 2SD gdy BBW i GA > 2SD, c) duże wady wrodzone lub podejrzewane nieprawidłowości chromosomowe, d) ciężki uraz głowy lub krwawienie wewnątrzczaszkowe (w przypadku selektywnej hipotermii głowy), e) niedrożność odbytu (w sytuacji braku alternatywnego sposobu pomiaru temperatury głębokiej ciała); 3) udokumentowane przeszkolenie w wykonywaniu hipotermii leczniczej u noworodków. 3. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr pacjentów, u których zastosowano procedurę hipotermii leczniczej, dostępny za pomocą aplikacji internetowej. |  |
| 32 | Endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego | Wymagania formalne | Oddział szpitalny o profilu: ortopedia i traumatologia narządu ruchu. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) wydzielone co najmniej 2 sale chorych dla potrzeb ortopedii spośród sal urazowo-ortopedycznych; 2) udokumentowane zapewnienie udziału z zespole leczniczym osoby prowadzącej fizjoterapię - równoważnik co najmniej 2 etatów; 3) posiadanie sformalizowanej procedury postępowania w przypadku powikłań septycznych, profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo zatorowej, profilaktyki antybiotykowej oraz usprawniania pooperacyjnego; 4) zapewnienie koordynacji rehabilitacji leczniczej, wymaganej stanem świadczeniobiorcy, po zakończonym leczeniu szpitalnym - w ramach własnej działalności świadczeniodawcy lub umowy z podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) w przypadku realizacji pierwotnej całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego - udokumentowana wykonana roczna liczba zabiegów co najmniej 60 totalnych aloplastyk stawu biodrowego, potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych), lub 2) w przypadku realizacji pierwotnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego (całkowitej lub połowiczej) - udokumentowana wykonana roczna liczba zabiegów co najmniej 40 aloplastyk stawu kolanowego, potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych); 3) w przypadku realizacji operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego wymagających częściowej lub całkowitej wymiany endoprotezy również z koniecznością odtworzenia łożyska kostnego - udokumentowana wykonana liczba zabiegów co najmniej 20 operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego w okresie 3 lat, potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych); 4) obowiązek dokonywania okresowej (co najmniej raz w roku) analizy zdarzeń niepożądanych, w tym co najmniej przyczyn zgonów, wydłużenia czasu hospitalizacji oraz powikłań (procentowy współczynnik powikłań występujących w ciągu 7-90 dni po zabiegach, procentowy współczynnik ponownych przyjęć w ciągu 30 dni po zabiegach) i przekazywania informacji w tym zakresie konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu; 5) całość postępowania medycznego obejmuje kontrolną poradę ortopedyczną po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, w tym ocenę wydolności skalą Harrisa; 6) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr pacjentów po wszczepieniu endoprotezy dostępny za pomocą aplikacji internetowej. |  |
| 33 | Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT) | Wymagania formalne | Pracownia lub zakład radioterapii. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze - specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej - równoważnik co najmniej 3 etatów; 2) technicy elektroradiolodzy - równoważnik co najmniej 4 etatów; 3) fizycy medyczni - równoważnik co najmniej 2 etatów - z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w zakresie radioterapii stereotaktycznej (SBRT) z modulacją intensywności dawki promieniowania (IMRT) oraz przeszkoleniem w wykonywaniu OMSCMRT; 4) inspektor ochrony radiologicznej - równoważnik 1 etatu. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | Oddział radioterapii - w lokalizacji. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) wydzielone pomieszczenia (bunkier ze sterownią) do instalacji kompleksu aparaturowego OMSCMG (robot-przyspieszacz liniowy, stół terapeutyczny, centratory laserowe) wraz z pomieszczeniem dla systemu komputerowego; 2) stanowisko planowania z oryginalną stacją planowania i weryfikacji OMSCMRT (co najmniej jedna) sprzężone "on line" z TK, RM i PET z bezpośrednim dostępem we własnym ośrodku z możliwością uzyskania serii fuzji obrazów dla trójwymiarowego obrazowania guza i tkanek zdrowych [wymagany jest cyfrowy przekaz serii obrazów TK, RM i PET do stacji planowania OMSCMRT]; 3) zestaw do kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej i fantom wodny; 4) komputerowy system zarządzania radioterapią, rejestracji i archiwizacji danych. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) kryteria kwalifikacji do OMSCMRT: a) pierwotne złośliwe nowotwory mózgu, b) pojedyncze albo mnogie ogniska wznowy nowotworów mózgu, c) pojedyncze albo mnogie ogniska przerzutowe w mózgu nowotworów z różnej lokalizacji, d) złośliwe albo łagodne guzy podstawy czaszki, e) nowotwory rdzenia kręgowego, f) pojedyncze albo mnogie ogniska przerzutowe w kręgosłupie i układzie kostnym (kości długie, szkielet kostny klatki piersiowej i miednicy), g) pojedyncze albo mnogie ogniska przerzutowe w płucach, h) pojedyncze albo mnogie ogniska raka w wątrobie i ogniska przerzutowe, i) miejscowo zaawansowany rak trzustki lub gruczołu krokowego; 2) przeciwwskazania do prowadzenia OMSCMRT: a) obecność innych schorzeń rzutujących na skuteczność terapii, b) ogólnoustrojowe zaawansowanie choroby nowotworowej, rzutujące na zły stan ogólny i niski stopień samodzielności chorego; 3) w przypadku pacjentów z nowotworami pierwotnymi i przerzutowymi regionu głowy i kręgosłupa - zapewnienie kwalifikacji do zabiegu przez zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii, neuroradiologii, radioterapii lub radioterapii onkologii; 4) posiadanie dokumentacji protokołów kontroli jakości radioterapii QA/QC zgodnie z wymogami IAEA (International Atomic Energy Agency); zalecane jest posiadanie audytowanego certyfikatu IAEA "Centrum Kompetencji w Radioterapii". |  |
| 34 | (uchylona) |  |  |  |
| 35 | Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku 92.288 Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów | Wymagania formalne | 1) pracownia lub zakład radioterapii; 2) oddział szpitalny o profilach: a) radioterapia onkologiczna, b) onkologia kliniczna lub onkologia i hematologia dziecięca - w przypadku leczenia dzieci. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej - równoważnik co najmniej 6 etatów; 2) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu; 3) fizycy medyczni - równoważnik co najmniej 3 etatów; 4) technicy elektroradiologii - równoważnik co najmniej 10 etatów; 5) pielęgniarki - równoważnik co najmniej 3 etatów. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) akcelerator protonowy przyspieszający protony do energii nie mniejszej niż 200 MeV wraz z systemem transportu wiązki do stanowiska napromieniania; 2) stanowisko do napromieniania pacjenta wyposażone w głowice terapeutyczne; 3) system pozycjonowania pacjenta; 4) system unieruchamiania (ułożenia) pacjenta; 5) tomograf komputerowy z możliwością przesłania obrazów do systemu planowania leczenia; 6) komputerowy system planowania leczenia pozwalający na wykonanie planu leczenia w trzech wymiarach; 7) fantomy, sprzęt pomiarowy i dozymetryczny wraz z oprogramowaniem pozwalający na kontrolę jakości procesu napromieniania. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | 1) ultrasonograficznych; 2) pozytonowej tomografii emisyjnej; 3) rezonansu magnetycznego; 4) rentgenowskich; 5) tomografii komputerowej; 6) badania laboratoryjne (biochemiczne i morfologiczne). |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) kryteria kwalifikacji do terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku: a) nowotwory podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej wieku dorosłego: struniak i chrzęstniakomięsak (kod ICD-10: C41) - stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy oraz mięsaki tkanek miękkich i kości wieku dziecięcego (kod ICD-10: C41 i C49) - przypadki o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej, b) nowotwory zatok obocznych nosa: czerniak złośliwy, nerwiak węchowy zarodkowy, rak gruczołowo-torbielowaty, rak śluzowo-naskórkowy, rak niezróżnicowany (kody ICD-10: C30, C31) - stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy, c) nowotwory wieku dziecięcego wymagające napromieniowania osi mózgowo-rdzeniowej (kod ICD-10: C-71) - nowotwory zarodkowe: rdzeniak płodowy i inne prymitywne nowotwory ektodermalne (PNET), szyszyniak zarodkowy, złośliwy wyściółczak z udokumentowanym rozsiewem do płynu mózgowo-rdzeniowego, rak splotu naczyniówkowego, d) wysoko zróżnicowane glejaki (WHO G1 i G2, kod ICD-10: C71) - przypadki wymagające radioterapii o przewidywanej znacznej korzyści oszczędzenia narządów krytycznych w stosunku do radioterapii fotonowej, e) nowotwory wieku dziecięcego podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej: struniak lub chrzęstniako-mięsak (ICD-10: C41), f) nowotwory wieku dorosłego o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej: mięsaki tkanek miękkich i kości (ICD-10: C41 lub C49), g) rak gruczołowo-torbielowaty gruczołów ślinowych (ICD-10: C06) wymagający radioterapii w okolicy podstawy czaszki - stan po leczeniu operacyjnym i brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy, h) nawrót miejscowy nowotworów obszaru głowy i szyi po radykalnej radioterapii wymagający ponownego napromieniania z intencją radykalną (ICD-10: C07, C08, C09, C10, C11); i) czaszkogardlaki dzieci i dorosłych - stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C75.2), j) mięsaki oczodołu dzieci i dorosłych - stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C69.6), k) chłoniaki oczodołu dzieci i dorosłych wymagające konsolidacyjnej radioterapii w przebiegu leczenia onkologicznego (ICD-10: C69.6), l) oponiaki mózgu i rdzenia kręgowego dzieci, stopień WHO I i II - stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C70.0, C70.1, C70.9), m) gruczolaki przysadki mózgowej dzieci i dorosłych - stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C75.1), n) nowotwory przewodu słuchowego zewnętrznego i ucha środkowego dzieci i dorosłych - stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C30.1, C43.2), o) chłoniak Hodgkina lub chłoniaki nieziarnicze dzieci i dorosłych do 40. roku życia wymagające napromieniania śródpiersia (ICD-10: C30-C39), p) nowotwory złośliwe dzieci i wieku dorosłego do 40. roku życia, o różnej histopatologii, wywodzące się z jamy nosowej, zatok przynosowych lub gardła, naciekające naturalne otwory i/lub kości podstawy czaszki - rozpoznanie na podstawie badania MR głowy i szyi (ICD-10: C06.8, C06.9, C07, C08, C09, C10, C11, C14, C30, C31, C39.0, C72, C49.0, C41.0); 2) posiadanie sformalizowanej procedury postępowania w terapii protonowej; 3) prowadzenie całości postępowania medycznego związanego z terapią protonową obejmującego: a) kwalifikację pacjenta do terapii protonowej, udokumentowaną w protokole terapeutycznym przez zespół terapeutyczny, b) przygotowanie planu terapii protonowej, obejmującej symulację, wykonanie warstw tomografii komputerowej, przeniesienie danych z tomografu komputerowego do komputerowego systemu planowania leczenia, wykonanie planu leczenia z wykorzystaniem komputerowego systemu planowania leczenia, audyt i akceptacja planu leczenia, c) weryfikację ułożenia pacjenta i cyfrowy zapis obrazów rentgenowskich, d) weryfikację planu leczenia, obejmującego dozymetrię i kontrolę jakości, przed pierwszym seansem terapeutycznym w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu terapii protonowej zgodnie z zaakceptowanym planem leczenia, e) realizację terapii protonowej zgodnie z zaakceptowanym planem leczenia, f) okresową kontrolę, obejmującą ocenę skuteczności i toksyczności, w czasie terapii protonowej oraz po jej zakończeniu; 4) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr pacjentów, u których zastosowano procedurę teleradioterapii hadronowej wiązką protonów, dostępny za pomocą aplikacji internetowej. |  |
| 36 | Opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego | Warunki kwalifikacji do świadczenia | Do świadczenia kwalifikowani są pacjenci z następującymi rozpoznaniami: 1) I21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej; 2) I21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej; 3) I21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji; 4) I21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu; 5) I21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy; 6) I21.9 Ostry zawał serca, nieokreślony; 7) I22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej; 8) I22.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej; 9) I22.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu. |  |
|  |  | Zakres świadczenia | Realizacja poszczególnych świadczeń zgodnie z indywidualnym stanem pacjenta: 1) leczenie zachowawcze lub inwazyjne, lub diagnostyka inwazyjna zawału serca zgodnie z warunkami realizacji świadczeń określonymi w części I lp. 24 załącznika nr 3 i lp. 7 załącznika nr 4, zwanych dalej "świadczeniami szpitalnymi", obejmujące zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta ukończenie procesu rewaskularyzacji naczyń wieńcowych; w przypadku konieczności wynikającej ze stanu klinicznego pacjenta - zabieg kardiochirurgiczny; 2) implantacja właściwego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji (ICD) lub układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji (CRT-D); 3) wizyta koordynująca (kontrolna) w terminie do 14 dni od wypisu z oddziału, w ramach której są wykonywane: a) badanie elektrokardiograficzne, b) badania laboratoryjne: - morfologia krwi, - stężenie potasu we krwi, - stężenie kreatyniny we krwi, - stężenie białka C-reaktywnego (CRP). |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1. Koordynacja wszystkich działań związanych z opieką nad pacjentem w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca. 2. W ramach koordynacji opieki kompleksowej świadczeniodawca zapewnia przeprowadzenie procesu terapeutycznego zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta wynikającymi z ustalonego planu leczenia, przy uwzględnieniu świadczeń wchodzących w zakres opieki kompleksowej. 3. Plan leczenia przedstawiany jest świadczeniobiorcy przy wypisie ze szpitala w trakcie hospitalizacji z powodu zawału serca. Plan leczenia zawiera co najmniej informację na temat zaplanowanych rodzajów leczenia, ich kolejności, orientacyjnych terminów oraz świadczeniodawców (ich lokalizacji), u których to leczenie będzie prowadzone. 4. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta ośrodek koordynujący dokonuje zmiany planu leczenia pacjenta. 5. Wykonanie planu leczenia nadzoruje koordynator, który w szczególności: ustala terminy spotkań, nadzoruje prowadzenie dokumentacji oraz czuwa nad formalną jakością całego procesu leczenia. |  |
|  |  | Czas trwania świadczenia | 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca. |  |
|  |  | Wymagania formalne | W miejscu udzielania świadczeń | Oddział szpitalny o profilu: kardiologia. |
|  |  |  | W ramach dostępu | 1) poradnia specjalistyczna o profilu: kardiologia; 2) ośrodek stacjonarny rehabilitacji kardiologicznej lub ośrodek albo oddział dzienny rehabilitacji kardiologicznej; 3) pracownia inwazyjna oraz pracownia elektrofizjologii; 4) oddział szpitalny o profilu: kardiochirurgia. |
|  |  | Czas pracy oddziału/pracowni | W zakresie: 1) leczenia zachowawczego lub 2) leczenia inwazyjnego, lub 3) diagnostyki inwazyjnej zawału serca, lub 4) implantacji właściwego systemu ICD lub CRT-D - zgodnie z warunkami realizacji świadczeń szpitalnych. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W zakresie: 1) leczenia zachowawczego lub 2) leczenia inwazyjnego, lub 3) diagnostyki inwazyjnej zawału serca, lub 4) implantacji właściwego systemu ICD lub CRT-D - wyposażenie zgodnie z warunkami realizacji świadczeń szpitalnych. |  |
|  |  | Personel | Lekarze | W zakresie: 1) leczenia zachowawczego lub 2) leczenia inwazyjnego, lub 3) diagnostyki inwazyjnej zawału serca, lub 4) implantacji właściwego systemu ICD lub CRT-D - lekarze zgodnie z warunkami realizacji świadczeń szpitalnych. |
|  |  |  | Pozostały personel | W zakresie: 1) leczenia zachowawczego lub 2) leczenia inwazyjnego, lub 3) diagnostyki inwazyjnej zawału serca, lub 4) implantacji właściwego systemu ICD lub CRT-D - pozostały personel zgodnie z warunkami realizacji świadczeń szpitalnych. |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1. Obligatoryjne sprawozdawanie przypadków zawału serca do Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych pacjentów objętych kompleksową opieką. 2. Dostęp do realizacji świadczeń: 1) kardiologicznej opieki specjalistycznej w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca, obejmującej realizację badań diagnostycznych zgodnie z warunkami realizacji świadczeń określonymi w lp. 21 załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.); 2) rehabilitacji kardiologicznej zgodnie z warunkami realizacji świadczeń określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 265). 3. Świadczeniodawca realizujący świadczenie mierzy i ocenia następujące wskaźniki: 1) odsetek pacjentów, którzy ukończyli rehabilitację kardiologiczną oraz powody rezygnacji z rehabilitacji kardiologicznej [%]; 2) odsetek pacjentów, u których przeprowadzono pełną rewaskularyzację oraz powody niewykonania pełnej rewaskularyzacji; 3) odsetek pacjentów z frakcją wyrzutową lewej komory <35%, u których implantowano właściwy system ICD lub CRT-D oraz powody niewykonania implantacji; 4) odsetek pacjentów, którzy rzucili palenie [%] - potwierdzone testem; 5) odsetek pacjentów ze stężeniem LDL <1,8 mmol/l [<70 mg%] [%]; 6) odsetek pacjentów z ciśnieniem tętniczym <140/90 mmHg [%]; 7) odsetek pacjentów z poziomem hemoglobiny glikowanej <7% lub stężeniem glukozy na czczo <7,0 mmol/l [<126 mg%] [%]; 8) odsetek pacjentów ze wskaźnikiem BMI <30 kg/m2 [%]. |  |
| 37 | Replantacja kończyny górnej 84.21 Replantacja kciuka 84.22 Replantacja palca 84.23 Replantacja przedramienia/nadgarstka/dłoni 84.24 Replantacja górnej części ramienia | Wymagania formalne | Oddział o profilu chirurgia plastyczna lub chirurgia ogólna, lub neurochirurgia, lub ortopedia i traumatologia narządu ruchu, lub chirurgia dziecięca, lub chirurgia plastyczna dla dzieci, lub neurochirurgia dla dzieci, lub ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci. |  |
|  |  | Warunki kwalifikacji do świadczenia | Do świadczenia są kwalifikowani pacjenci z następującymi rozpoznaniami: 1) S48.0 Urazowa amputacja w miejscu stawu ramiennego; 2) S48.1 Urazowa amputacja na poziomie pomiędzy barkiem i łokciem; 3) S48.9 Urazowa amputacja barku i ramienia, poziom nieokreślony; 4) S58.0 Urazowa amputacja na poziomie łokcia; 5) S58.1 Urazowa amputacja na poziomie między łokciem i nadgarstkiem; 6) S58.9 Urazowa amputacja przedramienia, poziom nieokreślony; 7) S68.0 Urazowa amputacja kciuka (całkowita) (częściowa); 8) S68.1 Urazowa amputacja pojedynczego, innego palca (całkowita) (częściowa); 9) S68.2 Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców (całkowita) (częściowa); 10) S68.3 Złożona amputacja (części) palca (palców) i innej części nadgarstka i ręki; 11) S68.4 Urazowa amputacja ręki na poziomie nadgarstka; 12) S68.8 Urazowa amputacja innych części nadgarstka i ręki; 13) S68.9 Urazowa amputacja nadgarstka i ręki, poziom nieokreślony; 14) T05.0 Urazowa amputacja obu rąk; 15) T05.1 Urazowa amputacja jednej ręki i drugiej kończyny górnej (na każdym poziomie z wyjątkiem ręki); 16) T05.2 Urazowa amputacja obu kończyn górnych (każdy poziom). |  |
|  |  | Personel | 1) lekarz specjalista w dziedzinie: a) ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii z chirurgią urazową, lub ortopedii i chirurgii urazowej, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub b) chirurgii ogólnej lub chirurgii, lub c) chirurgii plastycznej, lub d) chirurgii dziecięcej, lub e) neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii - z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie mikrochirurgii - równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego); 2) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów - równoważnik co najmniej 2 etatów. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) co najmniej 2 lupy operacyjne o powiększeniu co najmniej 4x lub mikroskop operacyjny oraz co najmniej 2 lupy operacyjne o powiększeniu co najmniej 2,5x; 2) co najmniej 3 pełne zestawy narzędzi mikrochirurgicznych, w tym: a) imadło, b) pęseta, c) nożyczki, d) aproksymator do zespalania mikronaczyń; 3) nici chirurgiczne w zakresie od 6/0 do 9/0; 4) co najmniej 2 wiertarki do zespalania małych kości. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) liczba wykonanych operacji w przypadkach amputacji kończyn górnych (całkowitych i prawie całkowitych) - co najmniej 20 rocznie na oddział, w tym: |  |
|  |  |  | a) co najmniej 5 replantacji, b) co najmniej 15 rewaskularyzacji; 2) wszystkie przypadki powinny być udokumentowane w postaci: a) pisemnej (historia choroby z oddziału), b) fotograficznej (zdjęcia ręki lub palca przed operacją i po operacji oraz przy wypisie pacjenta). |  |
| 38 | Leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10: C69.2 | Wymagania formalne | Oddział szpitalny o profilu onkologia i hematologia dziecięca. |  |
|  |  | Personel | W trakcie zabiegu: 1) lekarze: a) specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, b) specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej; 2) pielęgniarki: a) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, b) pielęgniarka współpracująca z lekarzem, o którym mowa w pkt 1 lit. b, c) technik elektroradiologii z odpowiednim przeszkoleniem w radiologii zabiegowej. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczenia | W lokalizacji: 1) oddział o profilu okulistyka lub okulistyka dla dzieci; 2) pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki, lub sala operacyjna spełniająca wymagania wymienione w części "Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną"; 3) OAIT. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki, lub sala operacyjna: a) cyfrowy aparat angiograficzny typu DSA ze wzmacniaczem o średnicy co najmniej 35 cm, skoplą pulsacyjną i "roadmap" (pożądana funkcja angiografii rotacyjnej dla rekonstrukcji 3D); możliwość uzyskiwania projekcji PA, bocznej, skośnej, strzykawka automatyczna, rejestracja obrazów: archiwizacja cyfrowa (format DiCOM 3.0), b) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną, c) defibrylator, d) zestaw reanimacyjny, e) stanowisko znieczulenia - w lokalizacji; 2) oddział o profilu okulistyka lub okulistyka dla dzieci: a) mikroskop operacyjny, fundus kamera do wykonywania zdjęć w pozycji leżącej (retCam), b) wziernik pośredni, c) ręczna lampa szczelinowa, d) ręczny tonometr aplanacyjny. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | Rezonans magnetyczny (RM), w tym w znieczuleniu ogólnym - w lokalizacji. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) zapewnienie opieki przed- i pooperacyjnej w oddziałach: a) okulistyki, b) anestezjologii i intensywnej terapii; 2) zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej - w lokalizacji. |  |
| 39 | Podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej 99.111 Wstrzyknięcie globuliny anty D (Rhesus) | Wymagania formalne | Oddział szpitalny o profilu: położnictwo i ginekologia lub położnictwo i ginekologia - drugi poziom referencyjny, lub położnictwo i ginekologia - trzeci poziom referencyjny. |  |
|  |  | Kryteria kwalifikacji | Świadczenie udzielane pacjentce RhD-ujemnej: 1) po porodzie lub 2) po poronieniu samoistnym, lub 3) po przerwaniu ciąży, lub 4) po inwazyjnej diagnostyce prenatalnej, lub 5) po usunięciu ciąży pozamacicznej, lub 6) w przypadku zagrażającego poronienia lub porodu przedwczesnego, przebiegającego z krwawieniem z dróg rodnych, lub 7) po wykonaniu obrotu zewnętrznego płodu. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Świadczenie polega na podaniu immunoglobuliny anty-RhD zgodnie z aktualnymi zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, transfuzjologii klinicznej oraz perinatologii. |  |
| 40 | Protezowanie rogówki (keratoprotezowanie) | Wymagania formalne | Oddział o profilu okulistyka lub oddział o profilu okulistyka dla dzieci. |  |
|  |  | Warunki kwalifikacji do świadczenia | Do świadczenia kwalifikowani są pacjenci z obuoczną ślepotą rogówkową: 1) po kilkukrotnych przeszczepieniach rogówki, u których dochodzi do ponownych odrzutów; 2) z zespołem Stevensa-Jonsona; 3) ze schorzeniami o charakterze autoagresywnym. |  |
|  |  |  | Przeciwwskazaniami do przeprowadzenia zabiegu są: 1) hipotonia gałki ocznej; 2) niekontrolowana jaskra; 3) ciężkie uszkodzenia nerwu wzrokowego i siatkówki nierokujące poprawy. |  |
|  |  | Personel | W trakcie zabiegu: 1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki mający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 50 zabiegów samodzielnego przeszczepienia drążącego rogówki; 2) pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | Zabieg może być połączony z chirurgią zaćmy. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W lokalizacji: 1) pachymetr; 2) topograf rogówkowy; 3) specjalistyczne instrumentarium mikrochirurgiczne do protezowania rogówki; 4) aparatura do badań elektrofizjologicznych (VEP); 5) aparat OCT przedniego odcinka oka. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | Badania biochemiczne - dostęp. |  |
| 41 | Wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu | Wymagania formalne | W lokalizacji: 1) oddział szpitalny o profilu urologia; 2) pracownia endoskopowa dróg moczowych; 3) pracownia radiologiczna. |  |
|  |  | Warunki kwalifikacji do świadczenia | Do świadczenia kwalifikowani są pacjenci z następującymi rozpoznaniami, u których wcześniejsze interwencje były nieskuteczne: 1) N13.1 Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej; 2) N13.5 Zagięcie lub zwężenie moczowodu bez wodonercza; 3) N29.8 Inne zaburzenia nerki i moczowodu w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej; 4) Q62.1 Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu; 5) S37.1 Uraz moczowodu. |  |
|  |  | Personel | W trakcie zabiegu: 1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii mający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 100 zabiegów endoskopowych dróg moczowych rocznie; 2) pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów. |  |
| 42 | Wprowadzenie protezy metalowej do cewki moczowej | Wymagania formalne | W lokalizacji: 1) oddział szpitalny o profilu urologia; 2) pracowania endoskopowa dróg moczowych; 3) pracowania radiologiczna. |  |
|  |  | Warunki kwalifikacji do świadczenia | Do świadczenia kwalifikowani są pacjenci z następującymi rozpoznaniami, u których wcześniejsze interwencje były nieskuteczne: 1) C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego; 2) N35.0 Pourazowe zwężenie cewki moczowej; 3) N35.1 Pozapalne zwężenie cewki moczowej, niesklasyfikowane gdzie indziej; 4) N35.8 Inne zwężenie cewki moczowej; 5) N35.9 Zwężenie cewki moczowej, nieokreślone; 6) N40 Rozrost gruczołu krokowego. |  |
|  |  | Personel | W trakcie zabiegu: 1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii mający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 100 zabiegów endoskopowych dróg moczowych rocznie; 2) pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów. |  |
| 43 | 86.961 Neuromodulacja krzyżowa | Wymagania formalne | Oddział o profilu urologia lub oddział o profilu położnictwo i ginekologia. |  |
|  |  | Warunki kwalifikacji do świadczenia | Do świadczenia kwalifikowani są pacjenci powyżej 18 roku życia, po niepowodzeniu terapii standardowej, z następującymi rozpoznaniami: 1) nadreaktywność pęcherza moczowego; 2) niedoczynność mięśnia wypieracza. |  |
|  |  | Personel | W trakcie zabiegu: 1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub położnictwa i ginekologii, mający udokumentowane: a) doświadczenie w leczeniu pacjentów z nadreaktywnością pęcherza moczowego lub niedoczynnością mięśnia wypieracza oraz b) przeszkolenie w przeprowadzaniu zabiegów neuromodulacji krzyżowej - potwierdzone przez właściwego konsultanta krajowego lub wojewódzkiego; 2) pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów. |  |
| 44 | Chirurgiczne leczenie otyłości 43.71 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym metodą Roux-en gastric bypass 43.72 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym metodą Mini gastric bypass 43.82 Rękawowa resekcja żołądka (sleeve gastrectomy) 44.95 Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka 44.96 Operacja powtórna zabiegu ograniczającego objętość żołądka, laparoskopowa | Wymagania formalne | Oddział o profilu chirurgia ogólna lub oddział o profilu chirurgia dziecięca. |  |
|  |  | Warunki kwalifikacji do świadczenia | 1. | Świadczenie udzielane jest pacjentom z następującymi rozpoznaniami: |
|  |  |  |  | 1) E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii; 2) E66.1 Otyłość polekowa; 3) E66.2 Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową; 4) E66.8 Inne postacie otyłości; 5) E66.9 Otyłość, nieokreślona. |
|  |  |  | 2. | Do świadczenia kwalifikowane są: 1) osoby powyżej 18 roku życia, u których wskaźnik BMI wynosi ≥ 40 albo ≥ 35 w sytuacji występowania chorób towarzyszących, w przypadku których wywołany chirurgicznie ubytek masy ciała spowoduje ich poprawę lub ustąpienie, zidentyfikowanych następującymi rozpoznaniami: a) E11.2 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami nerkowymi), |
|  |  |  |  | b) E11.3 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami ocznymi), |
|  |  |  |  | c) E11.4 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami neurologicznymi), |
|  |  |  |  | d) E11.5 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krążenia |
|  |  |  |  | obwodowego), |
|  |  |  |  | e) E11.6 Cukrzyca insulinoniezależna (z innymi określonymi powikłaniami), |
|  |  |  |  | f) E11.7 Cukrzyca insulinoniezależna (z wieloma powikłaniami), |
|  |  |  |  | g) I11.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca, |
|  |  |  |  | h) I11.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca, |
|  |  |  |  | i) I12.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek, |
|  |  |  |  | j) I12.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek, |
|  |  |  |  | k) I13.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca, |
|  |  |  |  | l) I13.1 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek, |
|  |  |  |  | m) I13.2 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca, jak i niewydolnością nerek, |
|  |  |  |  | n) I13.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona, |
|  |  |  |  | o) G47.3 Bezdech senny; |
|  |  |  |  | 2) dzieci i młodzież, u których spełnione są łącznie następujące kryteria: |
|  |  |  |  | a) wykazano cechy kostnej i rozwojowej dojrzałości, |
|  |  |  |  | b) wskaźnik BMI wynosi ≥ 40, |
|  |  |  |  | c) występuje co najmniej jedna choroba towarzysząca, |
|  |  |  |  | d) zrealizowano co najmniej 6-miesięczne zachowawcze leczenie otyłości. |
|  |  |  | 3. | Przed skierowaniem na zabieg operacyjny należy przeprowadzić leczenie zachowawcze. |
|  |  |  | 4. | Przed skierowaniem na zabieg operacyjny należy wykluczyć: |
|  |  |  |  | 1) niemożność lub niechęć do pozostawania pod kontrolą lekarza i uczestniczenia w długotrwałej obserwacji pooperacyjnej; |
|  |  |  |  | 2) nieustabilizowane zaburzenia psychiczne, ciężką depresję i zaburzenia osobowości; nie dotyczy to sytuacji, gdy leczenie operacyjne zaleca psychiatra specjalizujący się w pracy z pacjentami otyłymi; |
|  |  |  |  | 3) uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków; |
|  |  |  |  | 4) choroby bezpośrednio zagrażające życiu; |
|  |  |  |  | 5) choroby nieuleczalne prowadzące do wyniszczenia; |
|  |  |  |  | 6) choroby endokrynologiczne stanowiące podłoże dla otyłości; |
|  |  |  |  | 7) ciężkie zaburzenia krzepnięcia; |
|  |  |  |  | 8) niezdolność do samodzielnego funkcjonowania i brak możliwości uzyskania pomocy ze strony rodziny lub opieki społecznej. |
|  |  | Personel | 1. | Opieka przed- i pooperacyjna: |
|  |  |  |  | 1) lekarz specjalista w dziedzinie: |
|  |  |  |  | a) chirurgii lub chirurgii ogólnej, mający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 20 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości - w przypadku leczenia osób dorosłych lub |
|  |  |  |  | b) chirurgii dziecięcej mający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 20 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości - w przypadku leczenia dzieci i młodzieży |
|  |  |  |  | - równoważnik co najmniej 1 etatu; |
|  |  |  |  | 2) osoba planująca dietę - równoważnik co najmniej 0,5 etatu; |
|  |  |  |  | 3) fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 0,5 etatu. |
|  |  |  | 2. | W trakcie zabiegu: |
|  |  |  |  | 1) dwóch lekarzy mających udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 20 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości, w tym co najmniej jeden lekarz specjalista w dziedzinie: |
|  |  |  |  | a) chirurgii lub chirurgii ogólnej - w przypadku leczenia osób dorosłych lub |
|  |  |  |  | b) chirurgii dziecięcej - w przypadku leczenia dzieci i młodzieży; |
|  |  |  |  | 2) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, mająca udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości; |
|  |  |  |  | 3) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub będąca w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarka z co najmniej rocznym doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, mająca udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości. |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | Zapewnienie udokumentowanego udziału w zespole terapeutycznym: |  |
|  |  |  | 1) | psychologa; |
|  |  |  | 2) | lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - w przypadku leczenia dzieci i młodzieży. |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W miejscu udzielania świadczeń: |  |
|  |  |  | 1) | sprzęt dostosowany do pacjentów o masie ciała do 350 kg: |
|  |  |  |  | a) łóżka, |
|  |  |  |  | b) stół operacyjny, |
|  |  |  |  | c) siedziska, |
|  |  |  |  | d) fotele, |
|  |  |  |  | e) krzesła, |
|  |  |  |  | f) wózki transportowe, |
|  |  |  |  | g) waga, |
|  |  |  |  | h) mankiety do pomiaru ciśnienia krwi; |
|  |  |  | 2) | tor wizyjny; |
|  |  |  | 3) | urządzenia do elektrochirurgii - cięcia i hemostazy w trakcje operacji. |
|  |  | Pozostałe wymagania | W lokalizacji: |  |
|  |  |  | 1) | OAIT; |
|  |  |  | 2) | porada specjalistyczna - chirurgia ogólna - w przypadku leczenia osób dorosłych; |
|  |  |  | 3) | porada specjalistyczna - chirurgia dziecięca - w przypadku leczenia dzieci i młodzieży; |
|  |  |  | 4) | Prezes Funduszu prowadzi rejestr zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości dostępny za pomocą aplikacji internetowej. |
| 45 | Profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów redukujące ryzyko raka jajników i jajowodów u nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA1/BRCA2 | Wymagania formalne | 1. Świadczeniodawca posiada w strukturze podmiotu leczniczego w lokalizacji: 1) oddział o profilu ginekologia onkologiczna; 2) blok operacyjny; 3) OAiT. 2. Świadczeniodawca udziela świadczenia świadczeniobiorcy, który spełnia warunki kwalifikacji do świadczenia, bez względu na jego wiek. |  |
|  |  | Warunki kwalifikacji do świadczenia | 1. Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcy z rozpoznaniem patogennej mutacji konstytucyjnej w genach BRCA1/BRCA2, który wyraził świadomą zgodę na zabieg i względem którego pozytywną opinię w sprawie zasadności wykonania zabiegu wyraził wielodyscyplinarny zespół. 2. Kwalifikacja może nastąpić wyłącznie na podstawie wyniku badania genetycznego stwierdzającego obecność mutacji patogennej BRCA1/BRCA2, potwierdzonego w badaniu materiału biologicznego z drugiego niezależnego pobrania. |  |
|  |  | Zakres świadczenia | Świadczenie obejmuje: 1) procedurę profilaktycznego usunięcia jajników i jajowodów; 2) znieczulenie do zabiegu; 3) opiekę przed- i pooperacyjną. |  |
|  |  | Personel | W trakcie zabiegu: 1) dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii onkologicznej, z których każdy przeprowadził co najmniej 50 samodzielnych procesów leczniczych (każdy z zakresu ginekologii onkologicznej) w okresie ostatnich 24 miesięcy, lub 2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, z których każdy przeprowadził co najmniej 50 samodzielnych procesów leczniczych (każdy z zakresu ginekologii onkologicznej) w okresie ostatnich 24 miesięcy; 3) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub posiadająca co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w instrumentowaniu do zabiegów; 4) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii; 5) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | Histopatologiczne badanie śródoperacyjne - dostęp. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1. Do świadczenia kwalifikuje wielodyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzi: psycholog, lekarz specjalista z dziedziny genetyki klinicznej, lekarz specjalista z dziedziny onkologii klinicznej oraz lekarz specjalista z dziedziny chirurgii onkologicznej lub ginekologii onkologicznej. 2. Wielodyscyplinarny zespół kwalifikujący do świadczenia, przy ocenie wieku, w jakim należy wykonać świadczenie profilaktycznego usunięcia jajników i jajowodów, bierze pod uwagę: 1) typ mutacji; 2) preferencje świadczeniobiorcy kwalifikowanego do świadczenia; 3) plany prokreacyjne świadczeniobiorcy kwalifikowanego do świadczenia; 4) wywiad rodzinny. 3. Wielodyscyplinarny zespół kwalifikujący do świadczenia wydaje opinię w oparciu o: 1) wynik badania rezonansu magnetycznego piersi oraz jajników i jajowodów (nie starszy niż 12 miesięcy); 2) oznaczenie antygenu CA125 (nie starsze niż 6 miesięcy). 4. Wielodyscyplinarny zespół podczas posiedzenia przeprowadza rozmowę ze świadczeniobiorcą kwalifikowanym do świadczenia, celem wydania opinii w sprawie zasadności wykonania zabiegu, mając na względzie preferencje świadczeniobiorcy kwalifikowanego do świadczenia. |  |
| 46 | Profilaktyczna mastektomia | Wymagania formalne | 1. Świadczenie jest udzielane przez świadczeniodawcę, który wykonuje co najmniej 150 zabiegów z zakresu chirurgii nowotworów piersi w roku kalendarzowym. 2. Świadczeniodawca posiada w strukturze podmiotu leczniczego w lokalizacji: 1) oddział o profilu chirurgia onkologiczna lub chirurgia plastyczna; 2) blok operacyjny; 3) OAiT. 3. Świadczeniodawca udziela świadczenia świadczeniobiorcy, który spełnia warunki kwalifikacji do świadczenia, bez względu na jego wiek. |  |
|  |  | Warunki kwalifikacji do świadczenia | Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcy z wysokim lub z bardzo wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy piersi, u którego wykluczono nowotwór złośliwy piersi i który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 1) potwierdzona obecność mutacji BRCA1/BRCA2; 2) obciążający wywiad rodzinny: dwa zachorowania u krewnych I lub II stopnia przed 50 rokiem życia lub trzy zachorowania w dowolnym wieku (łącznie z probantką); 3) obciążający wywiad rodzinny: rozpoznanie u krewnych I stopnia metachronicznego lub synchronicznego zachorowania na nowotwór złośliwy piersi; 4) potwierdzona obecność choroby proliferacyjnej piersi przebiegającej z atypią komórkową. |  |
|  |  | Zakres świadczenia | Świadczenie obejmuje: 1) procedurę mastektomii lub odjęcia piersi (zabieg jednostronny lub obustronny); 2) procedurę rekonstrukcji piersi (zabieg jednostronny lub obustronny); 3) znieczulenie do zabiegu; 4) opiekę przed-i pooperacyjną. |  |
|  |  | Personel | Do realizacji zabiegu: 1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub chirurgii plastycznej, który przeprowadził co najmniej 50 samodzielnych procesów leczniczych z zakresu chirurgii onkologicznej lub chirurgii plastycznej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających wykonanie zabiegu; 2) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub posiadająca co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w instrumentowaniu do zabiegów; 3) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii; 4) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1. Do świadczenia kwalifikuje wielodyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzi psycholog, lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej. Zespół ten przeprowadza rozmowę ze świadczeniobiorcą podlegającym kwalifikacji do zabiegu. 2. W procesie kwalifikacji bierze się pod uwagę badanie rezonansu magnetycznego piersi wykonane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed kwalifikacją do zabiegu. 3. Wynik badania genetycznego stwierdzającego obecność mutacji patogennej BRCA1/BRCA2 będącego podstawą do kwalifikacji świadczeniodawca potwierdza w badaniu materiału biologicznego z drugiego niezależnego pobrania. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1. Zapewnienie realizacji rehabilitacji po zabiegu w okresie do 14 dni po zabiegu lub w innym okresie ustalonym ze świadczeniobiorcą, jednak nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od zabiegu. 2. Zapewnienie realizacji histopatologicznych badań śródoperacyjnych - w dostępie. |  |
| 47 | 37.947 Wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora 37.948 Wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora | Wymagania formalne | 1. Świadczenie jest udzielane przez świadczeniodawcę, który wykonuje co najmniej 100 zabiegów wszczepienia kardiowerterów-defibrylatorów (dotyczy zabiegów pierwszorazowych i powtórnych) i co najmniej 30 zabiegów przeznaczyniowej ekstrakcji elektrod w roku kalendarzowym. 2. Świadczeniodawca posiada w strukturze podmiotu leczniczego w lokalizacji: 1) oddział: a) o profilu kardiologia z zapewnieniem warunków oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego lub b) intensywnego nadzoru kardiologicznego; 2) pracownię zabiegową: a) zakład lub pracownię radiologii zabiegowej lub b) pracownię hemodynamiki, lub c) pracownię elektrofizjologii, lub d) inną niż określona w lit. a-c pracownię zabiegową albo salę operacyjną, albo salę hybrydową - spełniającą warunki realizacji dla pracowni zabiegowej opisane w części "organizacja udzielania świadczeń" oraz w części "wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną". 3. Świadczeniodawca udziela świadczenia każdemu świadczeniobiorcy, który spełnia warunki kwalifikacji do świadczenia bez względu na jego wiek. |  |
|  |  | Warunki kwalifikacji do świadczenia | Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcy z komorowymi zaburzeniami rytmu serca i z wysokim ryzykiem nagłej śmierci sercowej, u którego występuje co najmniej jedno z poniższych przeciwwskazań do przezżylnego wszczepienia kardiowertera-defibrylatora: 1) ryzyko wystąpienia infekcji; 2) ryzyko wystąpienia powikłań infekcyjnych; 3) ryzyko niedrożności naczyń żylnych; 4) ryzyko powikłań związanych z implantacją elektrod; 5) potencjalnie odwracalna przyczyna wystąpienia zaburzeń rytmu serca; 6) oczekiwany długi okres przeżycia. |  |
|  |  | Zakres świadczenia | Świadczenie obejmuje: 1) wszczepienie lub wymianę całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora; 2) znieczulenie do zabiegu; 3) opiekę przed- i pooperacyjną. |  |
|  |  | Personel | 1. Do realizacji zabiegu: 1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający udokumentowane doświadczenie wykonania co najmniej 500 inwazyjnych zabiegów z zakresu elektroterapii w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających wykonanie zabiegu, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii; 2) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii; 3) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 4) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub posiadająca co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w instrumentowaniu do zabiegów; 5) technik elektroradiolog. 2. Opiekę przed- i pooperacyjną zapewniają: 1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii - zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia; 2) pielęgniarka: równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna pielęgniarka na każdej zmianie posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego lub w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1. Opieka przed- i pooperacyjna w oddziale o profilu kardiologia z zapewnieniem warunków oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego lub w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego: 1) stanowisko ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego może być łączone ze stanowiskiem ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem kardiologii; 2) co najmniej 4 stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego; 3) punkt pielęgniarski umożliwiający obserwację świadczeniobiorców z centralą monitorującą umożliwiającą: monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG świadczeniobiorcy, monitorowanie krzywej oddechu, podgląd krzywych hemodynamicznych, retrospektywną analizę danych. 2. Pracownia zabiegowa: 1) sala operacyjna lub sala hybrydowa, lub sala wszczepień lub badań elektrofizjologicznych spełniająca wymogi sanitarno-epidemiologiczne sali zabiegowej oraz kryteria sali do badań radiologicznych; 2) sala opatrunkowa. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1. Wyposażenie oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego: 1) kardiowerter-defibrylator (z opcją stymulacji zewnętrznej) - co najmniej jeden na cztery łóżka; 2) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych; 3) zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą krwawą; 4) pompy infuzyjne; 5) respirator; 6) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania; 7) zestaw do intubacji; 8) worek samorozprężalny. 2. Wyposażenie pracowni zabiegowej: 1) stacjonarny lub mobilny angiograf, z możliwością analizy ilościowej, pozwalający uzyskiwać obrazy w projekcjach skośnych, umożliwiający łatwe zarządzanie obrazami w czasie rzeczywistym oraz z pamięci aparatu; 2) zestaw do elektrofizjologii lub ablacji (co najmniej klasyczny zestaw do elektrokardiograficznego mapowania serca, ablator, wielofunkcyjny symulator serca) lub zestaw do wszczepiania urządzeń do elektroterapii (miernik do pomiarów warunków sterowania i stymulacji, programatory kompatybilne ze wszczepianymi urządzeniami); 3) programator układów stymulujących kompatybilny ze wszczepianymi urządzeniami; 4) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych; 5) polifizjograf umożliwiający pomiar ciśnienia i rejestrację EKG; 6) defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej; 7) zestaw do inwazyjnego i nieinwazyjnego ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego, monitorowanie saturacji O2 w przypadku wykonywania zabiegów w krótkotrwałej narkozie dożylnej; 8) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania; 9) zestaw do intubacji; 10) worek samorozprężalny. 3. Zapewnienie w lokalizacji podmiotu świadczeniodawcy: 1) aparatu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej; 2) hemofiltracji żylno-żylnej lub hemodializy; 3) echokardiografii. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Świadczeniodawca posiada w strukturze podmiotu leczniczego w lokalizacji: 1) oddział kardiochirurgii; 2) blok operacyjny (całodobowy dostęp); 3) pracownię lub poradnię kontroli urządzeń wszczepialnych. |  |
| 48 | Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem piersi | Warunki kwalifikacji do świadczenia | Do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej kwalifikuje się świadczeniobiorcę z podejrzeniem, lub leczonego z powodu nowotworu złośliwego piersi w dniu kwalifikacji z rozpoznaniem ICD-10: 1) C50 - Nowotwór złośliwy piersi; 2) C50.0 - Brodawka i otoczka brodawki sutkowej; 3) C50.1 - Centralna część sutka; 4) C50.2 - Ćwiartka górna wewnętrzna sutka; 5) C50.3 - Ćwiartka dolna wewnętrzna sutka; 6) C50.4 - Ćwiartka górna zewnętrzna sutka; 7) C50.5 - Ćwiartka dolna zewnętrzna sutka; 8) C50.6 - Część pachowa sutka; 9) C50.8 - Zmiana przekraczająca granice sutka; 10) C50.9 - Sutek, nieokreślony; 11) C79.8 - Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień; 12) C80 - Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia (w szczególności bezobjawowy nowotwór piersi ze zmianami umiejscowionymi jedynie w pachowych lub nadobojczykowych węzłach chłonnych); 13) D05.0 - Rak zrazikowy in situ; 14) D05.1 - Rak wewnątrzprzewodowy in situ; 15) D05.7 - Inny rak sutka in situ; 16) D05.9 - Rak in situ sutka, nieokreślony; 17) D48.6 - Nowotwór o nieokreślonym charakterze (sutek); 18) Z03.1 - Obserwacja w kierunku podejrzewanego nowotworu złośliwego. |  |
|  |  | Zakres świadczenia | Świadczenie obejmuje realizację wybranych czynności w zależności od stanu klinicznego oraz preferencji świadczeniobiorcy: 1. W zakresie diagnostyki, leczenia i monitorowania choroby nowotworowej: 1) badania obrazowe: a) 88.732 USG piersi, b) 88.790 USG węzłów chłonnych, c) 87.35 Mammografia z kontrastem lub 87.371 Mammografia jednej piersi, lub 87.372 Mammografia obu piersi, d) 87.440 RTG klatki piersiowej, e) 88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, f) 88.764 USG transwaginalne, g) 88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler, h) 88.906 RM piersi, i) 92.143 Scyntygrafia układu kostnego metodą SPECT albo SPECT CT lub 92.141 Scyntygrafia trójfazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów, lub 92.142 Scyntygrafia jednofazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów, lub 92.144 Scyntygrafia całego układu kostnego (metoda"whole body") z zastosowaniem fosfonianów, lub 92.149 Scyntygrafia układu kostnego - inne, j) 88.923 RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego lub 88.924 RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym, lub 87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego, lub 87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym, lub 87.412 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym, lub 88.971 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego, lub 88.976 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym, lub 88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego, lub 88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym, lub 88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym, k) 88.901 RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym lub 87.031 TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym, l) 92.162 Scyntygraficzna ocena położenia węzła wartowniczego, m) poradnictwo i dostęp do badań genetycznych, n) 88.981 Dwufotonowa absorbcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa); 2) badania obrazowe radioizotopowe: a) 92.061 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach onkologicznych, b) 92.062 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych; 3) procedury zabiegowe: a) 40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych), b) 40.11 Biopsja układu limfatycznego, c) 85.113 Przezskórna gruboigłowa biopsj a piersi, d) 85.114 Przezskórna gruboigłowa biopsj a piersi - celowana, e) 85.131 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG, f) 85.132 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczną; 4) badania laboratoryjne i inne związane z diagnostyką choroby nowotworowej i kwalifikacją do leczenia (przedoperacyjnego i operacyjnego); 5) badania patomorfologiczne materiału cytologicznego i tkankowego; 6) konsultacje: 89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta. 2. W zakresie leczenia zabiegowego (operacyjnego): 1) 40.12 Wycięcie węzła wartowniczego; 2) 40.23 Wycięcie pachowego węzła chłonnego; 3) 40.31 Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych; 4) 40.32 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej; 5) 40.51 Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych; 6) 85.22 Resekcja kwadrantu piersi; 7) 85.26 Wycięcie guza piersi - BCT; 8) 85.411 Mastektomia - inna; 9) 85.412 Mastektomia całkowita; 10) 85.421 Obustronne proste odjęcie piersi; 11) 85.422 Obustronne całkowite odjęcie piersi; 12) 85.431 Poszerzona prosta mastektomia - inna; 13) 85.432 Zmodyfikowana radykalna mastektomia; 14) 85.433 Prosta mastektomia z wycięciem, regionalnych węzłów chłonnych; 15) 85.451 Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych (pachowych, podi nadobojczykowych); 16) 85.452 Radykalne odjęcie piersi BNO; 17) 85.46 Obustronne radykalne odjęcie piersi; 18) 85.471 Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych (pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych); 19) 85.472 Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO; 20) 85.48 Obustronne poszerzone radykalne odjęcie piersi; 21) 85.71 Całkowita rekonstrukcja piersi; 22) 85.72 Obustronna całkowita rekonstrukcja piersi. 3. W zakresie zabiegów onkoplastycznych: 1) 85.33 Jednostronna podskórna mammektomia/ wszczep; 2) 85.531 J ednostronne wszczepienie protezy piersiowej; 3) 85.35 Obustronna podskórna mammektomia/wszczep; 4) 85.55 Wymiana ekspandera na endoprotezę piersiową; 5) 85.842 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym uszypułowanym; 6) 85.851 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym z połączeniem mikrochirurgicznym; 7) 85.87 Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej - inne; 8) 85.88 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym/uszypułowanym z protezą piersiową; 9) 85.94 Usunięcie wszczepu piersi; 10) 85.95 Wprowadzenie ekspandera do piersi; 11) 85.97 Wszczepienie ekspanderoprotezy piersiowej; 12) brak kodu Symetryzacja strony przeciwnej po resekcji piersi. 4. W zakresie radioterapii: 1) 92.247 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony; 2) 92.248 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony; 3) 92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony; 4) 92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) - fotony; 5) 92.291 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne - fotony; 6) 92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony; 7) 92.31 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-ft); 8) 92.32 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-x); 9) 92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem. 3D - fotony; 10) 92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem. 3D - elektrony; 11) 92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X. 5. W zakresie brachyterapii: 1) 92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D; 2) 92.414 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania; 3) 92.452 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D; 4) 92.46 Brachyterapia śródoperacyjna. 6. Leczenie systemowe - stosowanie chemioterapii, hormonoterapii, terapii celowanej oraz leków ukierunkowanych molekularnie w ramach programów lekowych zgodnie z obwieszczeniem wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733 i 1938). 7. Leczenie skojarzone - w razie potrzeby zastosowanie u pacjenta jednoczasowej chemioterapii i radioterapii (RCHT). 8. Porady w zakresie zachowania płodności. 9. Porada w zakresie doboru protezy piersi. 10. Porady psychologiczne lub psychoonkologiczne. 11. Świadczenia fizjoterapeutyczne z zakresu rehabilitacji leczniczej. |  |
|  |  | Świadczenia towarzyszące | Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych z zakresu chemioterapii i radioterapii onkologicznej powinien zapewnić, w przypadkach określonych w art. 33b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakwaterowanie i transport świadczeniobiorcy z miejsca tego zakwaterowania do miejsca udzielania świadczeń. |  |
|  |  | Warunki czasowe realizacji świadczenia | 1. Centrum kompetencji raka piersi, zwane dalej "Centrum", zapewnia realizację diagnostyki onkologicznej w terminie nie dłuższym niż 7 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia. 2. Centrum, jest obowiązane do podjęcia leczenia w terminie określonym w § 4a ust. 1a pkt 3 rozporządzenia. 3. Badania patomorfologiczne z zastosowaniem metod immunohistochemicznych oraz oznaczeniem czynników predykcyjnych (jeżeli zachodzi konieczność ich oznaczenia) wykonuje się w terminie 14 dni od daty dostarczenia materiału (z wyjątkiem badań molekularnych, których wykonanie może trwać do 4 tygodni). 4. Monitorowanie po zakończonym leczeniu - z uwzględnieniem obowiązujących schematów prowadzenia procesu "follow-up", zgodnie z aktualnymi wytycznymi praktyki klinicznej, w ośrodku prowadzącym dotychczasowe leczenie, a następnie przekazanie pacjenta pod opiekę podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS): 1) wizyty kontrolne: a) < 2 lat: co 3-6 miesięcy, b) 2-5 lat: co 6 miesięcy, c) > 5 lat: co 12 miesięcy; 2) densytometria: co 12-24 miesiące u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie obniżające stężenie estrogenów; 3) mammografia: co 12 miesięcy, z wyjątkiem świadczeniobiorców po leczeniu oszczędzającym, gdzie pierwsze badanie należy wykonać po upływie 6 miesięcy, kolejne co 12 miesięcy. |  |
|  |  | Tryb udzielania świadczenia | 1. Diagnostyka: tryb ambulatoryjny lub leczenie jednego dnia, lub hospitalizacja, lub hospitalizacja planowa. 2. Leczenie chirurgiczne: tryb hospitalizacja lub hospitalizacja planowa. 3. Radioterapia lub brachyterapia: tryb ambulatoryjny lub leczenie jednego dnia, lub hospitalizacja. 4. Leczenie farmakologiczne: tryb ambulatoryjny lub leczenie jednego dnia, lub hospitalizacja. 5. Monitorowanie po zakończonym, leczeniu: tryb ambulatoryjny lub leczenie jednego dnia, lub hospitalizacja, lub hospitalizacja planowa. |  |
|  |  | Miejsce realizacji świadczenia | Centrum |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt medyczny | 1. Zgodnie z warunkami szczegółowymi realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dla poszczególnych komórek organizacyjnych (właściwych dla realizacji przedmiotowego świadczenia) określonych w załącznikach nr 3-4 do rozporządzenia oraz warunkami określonymi w załącznikach nr 1 i 3-5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.). 2. Wyposażenie w sprzęt medyczny wskazany w warunkach realizacji programu lekowego: leczenie chorych na raka piersi - zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydawanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. |  |
|  |  | Personel | Zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych komórek organizacyjnych (właściwych dla realizacji przedmiotowego świadczenia) określonymi w załącznikach nr 3-4 do rozporządzenia oraz w załącznikach nr 1 i 3-5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Centrum zapewnia wsparcie koordynacyjne w zakresie uzyskania przez uprawnionych świadczeniobiorców świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej realizowanych ambulatoryjnie lub w ośrodku/oddziale rehabilitacji leczniczej dziennej, lub warunkach stacjonarnych oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej. |  |
| 49. | Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków 37.343 Ablacja wideotorakoskopowa | Organizacja udzielania świadczeń | 1) blok operacyjny; 2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii. |  |
|  |  | Personel | 1) zespół operacyjny: a) lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii z doświadczeniem w zakresie technik wideotorakoskopowych, b) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający odpowiednie doświadczenie (wykonanie lub asysta do zabiegu) wykonywania inwazyjnych zabiegów z zakresu elektroterapii jak członek zespołu kardiologiczno-kardiochirurgicznego (Heart Team), w przypadku gdy zabieg chirurgicznej ablacji jest wykonywany jednoczasowo przez specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii, c) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii, d) pielęgniarki operacyjne, w tym co najmniej jedna pielęgniarka operacyjna co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, |  |
|  |  |  | e) pielęgniarka co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, f) perfuzjonista po kursie kwalifikacyjnym dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub z ukończonym przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkoleniem specjalistycznym; 2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii: dodatkowo całodobowy nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) oddział kardiochirurgii lub odpowiednio kardiochirurgii dla dzieci, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 23; 2) oddział anestezjologii i intensywnej terapii, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 2 lub 3; 3) prowadzenie sprawozdawczości w ramach: a) Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK), b) odrębnego rejestru dla danego świadczenia. |  |
| 50. | Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla | Organizacja udzielania świadczeń | 1) blok operacyjny; 2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii. |  |
|  |  | Personel | 1) zespół operacyjny: a) co najmniej dwóch lekarzy operatorów, w tym co najmniej lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii, b) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z odpowiednim doświadczeniem w zakresie echokardiografii wad serca dostępny na bloku operacyjnym w czasie trwania zabiegu, c) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii, d) pielęgniarki operacyjne, w tym co najmniej jedna pielęgniarka operacyjna co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, e) pielęgniarka co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, f) perfuzjonista po kursie kwalifikacyjnym dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub z ukończonym przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkoleniem specjalistycznym; 2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii: dodatkowo całodobowy nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) oddział kardiochirurgii dla dzieci spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 23; 2) prowadzenie sprawozdawczości w ramach Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK). |  |
| 51. | Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych | Organizacja udzielania świadczeń | 1) blok operacyjny; 2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii. |  |
|  |  | Personel | 1) zespół operacyjny: a) co najmniej dwóch lekarzy operatorów, w tym co najmniej jeden specjalista w dziedzinie kardiochirurgii, b) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z odpowiednim doświadczeniem w zakresie echokardiografii wad serca dostępny na bloku operacyjnym w czasie trwania zabiegu, |  |
|  |  |  | c) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii, d) pielęgniarki operacyjne, w tym co najmniej jedna pielęgniarka operacyjna co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, e) pielęgniarka co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, f) perfuzjonista po kursie kwalifikacyjnym dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub z ukończonym przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkoleniem specjalistycznym; 2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii: dodatkowo całodobowy nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) oddział kardiochirurgii, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 23; 2) prowadzenie sprawozdawczości w ramach Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK). |  |
| 52. | Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dzieci do lat 18 | Organizacja udzielania świadczeń | 1) blok operacyjny; 2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii. |  |
|  |  | Personel | 1) zespół operacyjny: a) co najmniej dwóch lekarzy operatorów, w tym co najmniej jeden specjalista w dziedzinie kardiochirurgii, b) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej z odpowiednim doświadczeniem w zakresie echokardiografii wad serca dostępny na bloku operacyjnym w czasie trwania zabiegu, c) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii, d) pielęgniarki operacyjne, w tym co najmniej jedna pielęgniarka operacyjna co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, e) pielęgniarka co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, f) perfuzjonista po kursie kwalifikacyjnym dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub z ukończonym przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkoleniem specjalistycznym; 2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii: dodatkowo całodobowy nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) oddział kardiochirurgii dla dzieci, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 23; 2) prowadzenie sprawozdawczości w ramach Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK). |  |
| 53. | Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca 35.211 Wymiana zastawki aortalnej - autograft 35.212 Wymiana zastawki aortalnej - heterograft | Organizacja udzielania świadczeń | 1) blok operacyjny z hybrydową salą operacyjną do jednoczasowego wykonywania zabiegów operacyjnych oraz przeznaczyniowych, wyposażoną co najmniej w: a) cyfrowy angiograf diagnostyczno-terapeutyczny z cyfrową akwizycją i rejestracją obrazu do zabiegów w obszarze serca i naczyń wyposażony w strzykawkę automatyczną, z możliwością automatycznego przesuwu stołu lub lampy, a także |  |
|  | 35.213 Wymiana zastawki aortalnej - homograft 35.221 Wymiana zastawki aortalnej - sztuczna (częściowa) 35.222 Wymiana zastawki aortalnej - (syntetyczna) (całkowita) 35.223 Wymiana zastawki aortalnej - BNO 35.231 Wymiana zastawki mitralnej - autograft 35.232 Wymiana zastawki mitralnej - heterograft 35.233 Wymiana zastawki mitralnej - homograft 35.241 Wymiana zastawki mitralnej - sztuczna (częściowa) 35.242 Wymiana zastawki mitralnej - (syntetyczna) (całkowita) 35.243 Wymiana zastawki mitralnej - BNO 35.251 Wymiana zastawki tętnicy płucnej - autograft 35.252 Wymiana zastawki tętnicy płucnej - heterograft 35.253 Wymiana zastawki tętnicy płucnej - homograft 35.261 Wymiana zastawki tętnicy płucnej - sztuczna (częściowa) 35.262 Wymiana zastawki tętnicy płucnej - (syntetyczna) (całkowita) 35.263 Wymiana zastawki tętnicy płucnej - BNO 35.271 Wymiana zastawki trójdzielnej - autograft 35.272 Wymiana zastawki trójdzielnej - heterograft 35.273 Wymiana zastawki trójdzielnej - homograft 35.281 Wymiana zastawki mitralnej - częściowa zastawka sztuczna 35.282 Wymiana zastawki mitralnej - częściowa zastawka syntetyczna 35.283 Wymiana zastawki mitralnej - całkowita zastawka sztuczna 35.291 Wymiana zastawki serca z przeszczepem tkankowym 35.292 Wymiana zastawki serca z zastawką sztuczną |  | wyposażony co najmniej w oprogramowanie umożliwiające road mapping i program do pomiaru stopnia zwężenia naczynia (indeks stenozy), b) stanowisko znieczulenia ogólnego wyposażone w: - aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym. - alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym, - alarm rozłączenia w układzie oddechowym, - urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania, - urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych, - worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe, - źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni, - urządzenie do ssania, zestaw do intubacji dotchawiczej, - defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji, - wyciąg gazów anestetycznych, - zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym, - źródło światła, - sprzęt do dożylnego podawania leków, - fonendoskop lub w przypadku pacjentów do 18. roku życia stetoskop przedsercowy, - aparat do pomiaru ciśnienia krwi, - monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych, - pulsoksymetr, - kardiomonitor, - kapnograf, - monitor zwiotczenia mięśniowego, - monitor gazów anestetycznych, - urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenie do ogrzewania pacjenta, - sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, - aparat do krążenia pozaustrojowego umożliwiający wykonywanie interdyscyplinarnych zabiegów z zakresu kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, kardiologii inwazyjnej, - monitor hemodynamiczny, - pompy infuzyjne (od 3 do 6 szt.), - defibrylator, - aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej lub 2) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki spełniająca warunki określone w załączniku nr 4 lp. 7 lit. A - Organizacja udzielania świadczeń, ust. 2 pkt 2 lub w przypadku dzieci zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki spełniająca warunki określone w załączniku nr 4 lp. 7 lit. B - Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, ust. 1 rozporządzenia; 3) zapewnienie intensywnej opieki pooperacyjnej w warunkach odpowiadających intensywnej terapii. |  |
|  |  | Personel | 1) zespół operacyjny: a) lekarz w roli operatora lub asysty, specjalista w dziedzinie kardiochirurgii posiadający doświadczenie w chirurgii wad zastawkowych serca oraz technik przezskórnego i z innych dostępów wszczepiania zastawek serca, lub b) lekarz w roli operatora lub asysty, specjalista w dziedzinie kardiologii z doświadczeniem przezskórnego wszczepiania zastawek serca albo lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów w przezskórnym wszczepianiu zastawek serca u dzieci - w przypadku pacjentów do 18. roku życia, c) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z odpowiednim doświadczeniem w zakresie echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej serca dostępny na bloku operacyjnym w czasie trwania zabiegu, d) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii, e) pielęgniarki operacyjne, w tym co najmniej jedna pielęgniarka operacyjna co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, z doświadczeniem w zakresie przezskórnych i z innych dostępów wszczepiania zastawek serca, f) pielęgniarka co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, g) perfuzjonista po kursie kwalifikacyjnym dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub z ukończonym przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkoleniem specjalistycznym; 2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii: dodatkowo całodobowy nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) oddział kardiochirurgii lub odpowiednio kardiochirurgii dla dzieci, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 23 rozporządzenia, lub 2) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) spełniający wymagania określone w załączniku nr 4 lp. 7 lit. A - Organizacja udzielania świadczeń, ust. 1 rozporządzenia z całodobowym nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii z odpowiednim doświadczeniem w zakresie intensywnej opieki medycznej; 3) oddział anestezjologii i intensywnej terapii spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 2 rozporządzenia, 4) zespół operacyjny kardiochirurgiczny - w lokalizacji; 5) w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego: a) stymulator zewnętrzny serca z funkcją szybkiej stymulacji 180 do 300 impulsów na minutę, b) aparat do echokardiografii z głowicą do badań przezklatkowych i przezprzełykowych, c) aparat do hemofiltracji; 6) blok operacyjny lub sala operacyjna kardiochirurgiczna - zapewnienie dostępności; 7) kryteria kwalifikacji do udzielenia świadczenia - przeznaczyniowe lub przezkoniuszkowe wszczepienie zastawki aortalnej: a) chorzy w podeszłym wieku z objawową wadą aortalną, |  |
|  |  |  | b) zdyskwalifikowani do klasycznego (operacyjnego) lub małoinwazyjnego leczenia kardiochirurgicznego z powodu udokumentowanego bardzo wysokiego ryzyka zabiegu kardiochirurgicznego przez zespół w składzie: - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii posiadający udokumentowane doświadczenie w chirurgii wad zastawkowych serca oraz technik przezskórnego i z innych dostępów wszczepiania zastawek serca, oraz - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z udokumentowanym doświadczeniem w przezskórnym wszczepianiu zastawek - w przypadku przeznaczyniowego wszczepienia zastawki; 8) kryteria kwalifikacji do udzielenia świadczenia - przeznaczyniowe wszczepienie zastawki tętnicy płucnej: a) chorzy z zaawansowaną wadą zastawki tętnicy płucnej, b) zdyskwalifikowani do klasycznego (operacyjnego) lub małoinwazyjnego leczenia kardiochirurgicznego z powodu udokumentowanego bardzo wysokiego ryzyka zabiegu kardiochirurgicznego przez zespół w składzie: - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii posiadający udokumentowane doświadczenie w chirurgii wad zastawkowych serca oraz technik przezskórnego i z innych dostępów wszczepiania zastawek serca oraz - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z udokumentowanym doświadczeniem w przezskórnym wszczepianiu zastawek - w przypadku przeznaczyniowego wszczepienia zastawki; 9) kryteria kwalifikacji do udzielenia świadczenia - przeznaczyniowe wszczepienie zastawki mitralnej lub trójdzielnej: a) chorzy zdyskwalifikowani do klasycznego (operacyjnego) lub małoinwazyjnego leczenia kardiochirurgicznego z powodu udokumentowanego bardzo wysokiego ryzyka zabiegu kardiochirurgicznego przez zespół w składzie: - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii posiadający udokumentowane doświadczenie w chirurgii wad zastawkowych serca oraz technik przezskórnego i z innych dostępów wszczepiania zastawek serca oraz - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z udokumentowanym doświadczeniem w przezskórnym wszczepianiu zastawek w przypadku przeznaczyniowego wszczepienia zastawki, b) akceptacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiochirurgii; 10) prowadzenie sprawozdawczości w ramach: a) Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK), b) odrębnego rejestru dla danego świadczenia (POLTAVI). |  |
| 54. | Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających | Organizacja udzielania świadczeń | 1) blok operacyjny lub 2) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki spełniająca warunki określone w załączniku nr 4 lp. 7 lit. B - Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, ust. 1 rozporządzenia; 3) zapewnienie intensywnej opieki pooperacyjnej w warunkach odpowiadających intensywnej terapii. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarz specjalista kardiologii dziecięcej lub pediatrii z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów w zakresie kardiologii inwazyjnej; |  |
|  |  |  | 2) co najmniej 2-osobowy zespół, w tym pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie kardiologii dziecięcej, reanimacji i w technikach kardiologii inwazyjnej u dzieci; 3) technik elektroradiologii. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) oddział kardiochirurgii dla dzieci spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 23 rozporządzenia lub oddział kardiologiczny dla dzieci spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 24 lit. B rozporządzenia; 2) udokumentowane wykonanie w ciągu 2 lat co najmniej 100 procedur kardiologicznych, w tym co najmniej 50 procedur interwencyjnych. |  |
| 55. | 35.991 Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka Przezskórna naprawa zastawki mitralnej | Organizacja udzielania świadczeń | 1) blok operacyjny z hybrydową salą operacyjną do jednoczasowego wykonywania zabiegów operacyjnych oraz przeznaczyniowych, wyposażoną co najmniej w: a) cyfrowy angiograf diagnostyczno-terapeutyczny z cyfrową akwizycją i rejestracją obrazu do zabiegów w obszarze serca i naczyń wyposażony w strzykawkę automatyczną, z możliwością automatycznego przesuwu stołu lub lampy, a także wyposażony co najmniej w oprogramowanie umożliwiające road mapping i program do pomiaru stopnia zwężenia naczynia (indeks stenozy), b) stanowisko znieczulenia ogólnego wyposażone w: - aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym, - alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym, - alarm rozłączenia w układzie oddechowym, - urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania, - urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych, - worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe, - źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni, - urządzenie do ssania, zestaw do intubacji dotchawiczej, - defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji, - wyciąg gazów anestetycznych, - zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym, - źródło światła, - sprzęt do dożylnego podawania leków, - fonendoskop, - aparat do pomiaru ciśnienia krwi, - monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych, - pulsoksymetr, - kardiomonitor z możliwością inwazyjnego monitorowania układu krążenia i parametrów życiowych/system monitorujący, - kapnograf, - monitor zwiotczenia mięśniowego, - monitor gazów anestetycznych, - urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenie do ogrzewania pacjenta, - sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, - aparat do krążenia pozaustrojowego umożliwiający wykonywanie interdyscyplinarnych zabiegów z zakresu kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, kardiologii inwazyjnej, - monitor hemodynamiczny, - pompy infuzyjne (od 3 do 6 szt.), - pompę centryfugalną, - defibrylator, - aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej lub |  |
|  |  |  | 2) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki spełniająca warunki określone w załączniku nr 4 lp. 7 lit. A - Organizacja udzielania świadczeń, ust. 2 pkt 2 rozporządzenia; 3) zapewnienie intensywnej opieki pooperacyjnej w warunkach odpowiadających intensywnej terapii; 4) prowadzenie sprawozdawczości w ramach: a) Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK), b) odrębnego rejestru dla danego świadczenia. |  |
|  |  | Personel | 1) zespół operacyjny: a) lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii posiadający udokumentowane doświadczenie w technikach małoinwazyjnych w zakresie zabiegów naprawczych zastawek serca, b) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z odpowiednim doświadczeniem w zakresie kardiologii inwazyjnej lub elektrofizjologii oraz schorzeń strukturalnych serca, z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie zabiegów naprawczych zastawek serca, c) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z odpowiednim doświadczeniem w zakresie schorzeń strukturalnych serca oraz echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej serca przeszkolony lub posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie zabiegów naprawczych zastawek serca, d) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii, e) pielęgniarki operacyjne, w tym co najmniej jedna pielęgniarka operacyjna co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, z doświadczeniem w zakresie przezskórnego wszczepiania zastawek serca, f) pielęgniarka co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, g) perfuzjonista po kursie kwalifikacyjnym dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub z ukończonym przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkoleniem specjalistycznym; 2) intensywna opieka pooperacyjna w oddziale intensywnej terapii lub intensywnego nadzoru kardiologicznego, dodatkowo całodobowy nadzór: a) lekarza specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii, b) lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii, c) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) oddział kardiochirurgii co najmniej 14-łóżkowy, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 23 rozporządzenia; 2) oddział kardiologiczny co najmniej 20-łóżkowy, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 24 lit. A rozporządzenia; 3) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) co najmniej 6-łóżkowy, spełniający wymagania określone w załączniku nr 4 lp. 7 lit. A - Organizacja udzielania świadczeń, ust. 1, z całodobowym nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii; 4) oddział anestezjologii i intensywnej terapii co najmniej 6-łóżkowy, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 2 lub 3; |  |
|  |  |  | 5) w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: a) stymulator zewnętrzny serca z funkcją szybkiej stymulacji 180-300 impulsów na minutę, b) aparat do echokardiografii z głowicą do badań przezklatkowych i przezprzełykowych, c) aparat do hemofiltracji; 6) doświadczenie w wykonywaniu zabiegów przezcewnikowej nieoperacyjnej naprawy/wymiany zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka - wykonanie co najmniej 10 zabiegów; 7) zespół operacyjny kardiochirurgiczny - w lokalizacji; 8) blok operacyjny lub sala operacyjna kardiochirurgiczna - zapewnienie dostępności; 9) kryteria kwalifikacji do udzielenia świadczenia: a) chorzy z objawową ciężką niedomykalnością zastawki mitralnej (ERO powyżej 0.3 dla czynnościowej niedomykalności i powyżej 0.4 dla organicznej MI), b) zdyskwalifikowani do klasycznego (operacyjnego) lub małoinwazyjnego leczenia kardiochirurgicznego z powodu udokumentowanego bardzo wysokiego ryzyka zabiegu kardiochirurgicznego przez zespół w składzie: - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii posiadający udokumentowane doświadczenie w chirurgii wad zastawkowych serca oraz technik przezskórnego i z innych dostępów wszczepiania zastawek serca oraz - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z udokumentowanym doświadczeniem w przezskórnym wszczepianiu zastawek w przypadku przeznaczyniowego wszczepienia zastawki, c) kwalifikacji dokonuje zespół kardiologiczno-kardiochirurgiczny (Heart Team) w oparciu o wykonane badania hemodynamiczne i echokardiograficzne serca dokumentujące istotną niedomykalność mitralną, wyłącznie u pacjentów z udokumentowanym wysokim ryzykiem z powodu choroby zasadniczej i chorób współistniejących; 10) prowadzenie sprawozdawczości w ramach: a) Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK), b) odrębnego rejestru dla danego świadczenia. |  |
| 56 | Elektrochemioterapia (ECT) - 00.971 Elektrochemioterapia - elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo 00.972 Elektrochemioterapia - elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego miejscowo do zmiany nowotworowej | Wymagania formalne | Oddział szpitalny o profilu: 1) onkologia kliniczna albo 2) chirurgia ogólna lub chirurgia onkologiczna, lub chirurgia szczękowo - twarzowa, lub otorynolaryngologia, lub dermatologia i wenerologia - zapewniając nadzór lekarza onkologii klinicznej. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze: specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej - równoważnik co najmniej i etatu; 2) pielęgniarki - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego - równoważnik co najmniej 1 etatu. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | Urządzenie do elektroporacji tkanek umożliwiające zastosowanie elektroporacji z zastosowaniem impulsów elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia. |  |
|  |  | Warunki kwalifikacji do świadczenia | Do świadczenia elektrochemioterapii kwalifikuje się świadczeniobiorców, u których występują nieresekcyjne zmiany nowotworowe w powłokach ciała (skóra lub tkanka podskórna) - zarówno pierwotne nowotwory skóry (raki i czerniaki), jak i przerzuty innych nowotworów do skóry lub tkanki podskórnej niekwalifikujące się do innej terapii w powłokach ciała, zgodnie z następującymi rozpoznaniami: 1) C00.0 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi górnej); 2) C00.1 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej); 3) C00.2 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi, nieokreślona); 4) C00.3 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi górnej); 5) C00.4 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej); 6) C00.5 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna); 7) C00.6 Nowotwór złośliwy (spoidło wargi); 8) C00.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi); 9) C00.9 Nowotwór złośliwy (warga, nieokreślona); 10) C01 Nowotwór złośliwy nasady języka; 11) C02.0 Nowotwór złośliwy (powierzchnia grzbietowa języka); 12) C02.1 Nowotwór złośliwy (brzeg języka); 13) C02.2 Nowotwór złośliwy (dolna powierzchnia języka); 14) C02.3 Nowotwór złośliwy (przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona); 15) C02.4 Nowotwór złośliwy (migdałek językowy); 16) C02.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice języka); 17) C02.9 Nowotwór złośliwy (język, nieokreślony); 18) C03.0 Nowotwór złośliwy (dziąsło górne); 19) C03.1 Nowotwór złośliwy (dziąsło dolne); 20) C03.9 Nowotwór złośliwy (dziąsło, nieokreślone); 21) C04.0 Nowotwór złośliwy (przednia część dna jamy ustnej); 22) C04.1 Nowotwór złośliwy (boczna część dna jamy ustnej); 23) C04.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej); 24) C04.9 Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone); 25) C05.0 Nowotwór złośliwy (podniebienie twarde); 26) C05.1 Nowotwór złośliwy (podniebienie miękkie); 27) C05.2 Nowotwór złośliwy (języczek); 28) C05.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego); 29) C05.9 Nowotwór złośliwy (podniebienie, nieokreślone); 30) C06.0 Nowotwór złośliwy (śluzówka policzka); 31) C06.1 Nowotwór złośliwy (przedsionek jamy ustnej); 32) C06.2 Nowotwór złośliwy (przestrzeń zatrzonowa); 33) C06.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej); 34) C06.9 Nowotwór złośliwy (jama ustna, nieokreślona); 35) C14.0 Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym); 36) C14.2 Nowotwór złośliwy (pierścień chłonny gardłowy Waldeyera); 37) C14.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła); 38) C43.0 Czerniak złośliwy wargi; 39) C43.1 Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka; 40) C43.2 Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego; 41) C43.3 Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy; 42) C43.4 Czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi; 43) C43.5 Czerniak złośliwy tułowia; 44) C43.6 Czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem; 45) C43.7 Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem; 46) C43.8 Czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice; 47) C43.9 Czerniak złośliwy skóry, nieokreślony; 48) C50.0 Nowotwór złośliwy (brodawka i otoczka brodawki sutkowej); 49) C50.1 Nowotwór złośliwy (centralna część sutka); 50) C50.2 Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna wewnętrzna sutka); 51) C50.3 Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna wewnętrzna sutka); 52) C50.4 Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna zewnętrzna sutka); 53) C50.5 Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna zewnętrzna sutka); 54) C50.6 Nowotwór złośliwy (część pachowa sutka); 55) C50.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice sutka); 56) C50.9 Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony). |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1. Do świadczenia kwalifikuje wielodyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą: 1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej; 2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej; 3) lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii; 4) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i reanimacji. 2. (uchylony). 3. Ośrodek realizujący świadczenie zapewnia możliwość postępowania z wykorzystaniem leczenia chirurgicznego, leczenia systemowego oraz świadczeń w zakresie radioterapii. 4. OAilT - w lokalizacji. |  |
| 57 | Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego | Warunki kwalifikacji do świadczenia | Do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej kwalifikuje się świadczeniobiorcę z podejrzeniem nowotworu złośliwego jelita grubego lub odbytu lub leczonego z powodu nowotworu złośliwego jelita grubego lub odbytu w dniu kwalifikacji z rozpoznaniem ICD-10: 1) Z03.1 Obserwacja w kierunku podejrzanego nowotworu złośliwego; 2) C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego; 3) C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe); 4) C18.1 Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy); 5) C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca); 6) C18.3 Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe); 7) C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna); 8) C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe); 9) C18.6 Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca); 10) C18.7 Nowotwór złośliwy (esica); 11) C18.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy); 12) C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica. nieokreślona); 13) C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego; 14) C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy; 15) C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu; 16) C21.1 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu (kanał odbytu); 17) C21.2 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu (strefa kloakogenna); 18) C21.8 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu (strefa przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu); 19) D01.0 Nowotwór in situ (okrężnica); 20) D01.1 Nowotwór in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze); 21) D01.2 Nowotwór in situ (odbytnica); 22) D01.3 Nowotwór in situ (odbyt i kanał odbytu); 23) D37.4 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze (okrężnica); 24) D37.5 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze (odbytnica). |  |
|  |  | Zakres świadczenia | Świadczenie obejmuje realizację wybranych czynności w zależności od stanu klinicznego oraz preferencji świadczeniobiorcy: 1. W zakresie diagnostyki i monitorowania choroby nowotworowej: 1) badania obrazowe: a) 87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego. b) 87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym. c) 87.412 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym. d) 87.413 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku. e) 87.440 RTG klatki piersiowej. f) 87.441 RTG płuc - inne. g) 88.191 RTG jamy brzusznej przeglądowe. h) 88.199 RTG jamy brzusznej - inne. i) 88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy malej bez wzmocnienia kontrastowego. j) 88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy malej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym, k) 88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy malej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym, 1) 88.305 TK - wirtualna kolonoskopia. m) 88.389 Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym. n) 88.741 USG transrektalne. o) 88.749 USG przewodu pokarmowego - inne. p) 88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej. q) 88.971 RM jamy brzusznej lub miednicy malej bez wzmocnienia kontrastowego. r) 88.976 RM jamy brzusznej lub miednicy malej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym. s) 88.979 Badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym - RM; 2) badania obrazowe radioizotopowe: a) 92.061 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18 FDG we wskazaniach onkologicznych. b) 92.062 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofannaceutyków we wskazaniach onkologicznych; 3) procedury endoskopowe i zabiegowe: a) 00.94 Zabieg wykonany techniką endoskopową/laparoskopową, b) 40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych). c) 45.22 Endoskopia jelita grubego przez przetokę, d) 45.231 Fiberokolonoskopia, e) 45.239 Kolonoskopia - inne, f) 45.24 Fiberosigmoidoskopia. g) 45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego; h) 45.251 Zamknięta biopsja jelita grubego z bliżej nieokreślonego miejsca, i) 45.252 Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie jelita grubego. j) 45.253 Kolonoskopia z biopsją. k) 45.439 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne, 1) 48.22 Wziernikowanie odbytnicy i esicy przez sztuczną przetokę, m) 48.23 Proktosigmoidoskopia sztywnym wziernikiem, n) 48.36 Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy, o) 49.21 Anoskopia, p) 49.22 Biopsja okoloodbytowa, q) 49.23 Biopsja odbytu, r) 49.29 Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek okoloodbytniczych - inne, s) 54.29 Zabiegi diagnostyczne okolicy jamy brzusznej - inne, t) 54.957 Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analiz; 4) diagnostyka patomorfologiczna oraz ocena biomarkerów predykcyjnych: a) ocena histologiczna i cytologiczna (rozmaz + cytobloczek), b) badania immunohistochemiczne niestabilności mikrosatelitamej: - ekspresja białek genów naprawy błędów replikacji DNA: MLH1, MSH2, MLH6, PMS2 (genów mutatorowych, MismatchRepairProteins), - obecna reakcja jądrowa, - utrata reakcji jądrowej. c) czynniki predykcyjne: - ocena biomarkerów predykcyjnych - onkogenów BRAF, RAS i genów naprawy DNA (MMR) oraz innych biomarkerów predykcyjnych zgodnie z postanowieniami aktualnego programu lekowego określonego obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydawanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 5) badania laboratoryjne/biochemiczne: a) badania laboratoryjne i inne związane z diagnostyką choroby nowotworowej i kwalifikacją do leczenia; 6) badania serca: a) 89.52 Elektrokardiogram; 7) konsultacje: a) 89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta. 2. W zakresie leczenia zabiegowego: 1) 00.94 Zabieg wykonany techniką endoskopową/laparoskopową; 2) 40.12 Wycięcie węzła wartowniczego; 3) 45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego; 4) 45.431 Endoskopowa ablacja guza jelita grubego; 5) 45.439 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne; 6) 45.49 Zniszczenie zmiany jelita grubego - inne; 7) 45.52 Wyizolowanie segmentu jelita grubego; 8) 45.711 Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita grubego; 9) 45.719 Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego - inne; 10) 45.721 Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego; 11) 45.729 Wycięcie kątnicy - inne; 12) 45.731 Ileokolektomia; 13) 45.732 Prawostronna radykalna kolektomia; 14) 45.733 Hemikolektomia prawostronna; 15) 45.74 Resekcja poprzecznicy; 16) 45.75 Hemikolektomia lewostronna; 17) 45.76 Sigmoidektomia; 18) 45.799 Częściowe wycięcie jelita grubego - inne; 19) 45.8 Totalna śródbrzuszna kolektomia; 20) 45.93 Zespolenie jelito cienkie-jelito grube - inne; 21) 45.94 Zespolenie jelito grube-jelito grube; 22) 45.951 Zespolenie do odbytu; 23) 45.952 Wytworzenie zbiornika jelitowego (J. H, S) z zespoleniem jelita cienkiego z odbytem; 24) 46.011 Ileostomia pętlowa. 25) 46.032 Kolostomia pętlowa; 26) 46.11 Czasowa kolostomia; 27) 46.13 Stała kolostomia; 28) 46.14 Odłożone otwarcie kolostomii; 29) 46.19 Kolostomia - inna; 30) 46.43 Rewizja przetoki jelita grubego - inna; 31) 48.1 Wytworzenie przetoki odbytniczej; 32) 48.31 Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy; 33) 48.32 Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inne; 34) 48.33 Zniszczenie zmiany odbytnicy laserem; 35) 48.34 Kriochirurgiczne zniszczenie zmiany odbytnicy; 36) 48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy; 37) 48.36 Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy; 38) 48.491 Brzuszno-kroczowa resekcja odbytnicy pull-through: 39) 48.5 Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy; 40) 48.61 Przezkrzyżowe wycięcie odbytnicy/ esicy; 41) 48.62 Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii; 42) 48.63 Przednia resekcja odbytnicy - inna; 43) 48.64 Tylna resekcja odbytnicy; 44) 48.691 Częściowe wycięcie odbytnicy; 45) 48.692 Resekcja odbytnicy BNO; 46) 49.03 Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu; 47) 49.31 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu; 48) 49.39 Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne; 49) 49.6 Wycięcie odbytu; 50) 54.11 Laparotomia zwiadowcza; 51) 54.19 Laparotomia - inna; 52) 54.21 Laparoskopia; 53) 54.956 Nakłucie otrzewnej - punkcja obarczająca; 54) 54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertennii (HIPEC). 3. W zakresie teleradioterapii: 1) 92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X; 2) 92.233 Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma; 3) 92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony; 4) 92.242 Teleradioterapia 3D konfonnalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony; 5) 92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony; 6) 92.247 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony; 7) 92.248 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony; 8) 92.249 Teleradioterapia szpiku lub układu chłonnego całego ciała (TMI) - fotony; 9) 92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - elektrony; 10) 92.252 Teleradioterapia 3D konfonnalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) - elektrony; 11) 92.256 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - elektrony; 12) 92.257 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - elektrony; 13) 92.261 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3D-SIMRT) - fotony; 14) 92.263 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konfonnalna (3D-SCRT) - fotony; 15) 92.291 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne - fotony; 16) 92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) - fotony. 4. W zakresie brachyterapii: 1) 92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała; 2) 92.411 Trwale wszczepienie źródeł radioizotopowych; 3) 92.412 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie standardowe; 4) 92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D; 5) 92.414 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania; 6) 92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie standardowe; 7) 92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D; 8) 92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania; 9) 92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie standardowe; 10) 92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D; 11) 92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania; 12) 92.451 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie standardowe; 13) 92.452 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D; 14) 92.46 Brachyterapia śródoperacyjna. 5. Leczenie systemowe - stosowanie chemioterapii, iimnunoterapii oraz leków ukierunkowanych molekularnie w ramach programów lekowych zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydawanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 6. Leczenie skojarzone - w uzasadnionych klinicznie przypadkach, możliwość zastosowania u pacjenta jednoczasowej chemioterapii i radioterapii (RCHT). 7. Leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe, realizowane procedurami ICD-9: 1) 99.152 Częściowe żywienie pozajelitowe; 2) 99.153 Całkowite żywienie pozajelitowe; 3) 99.87 Żywienie dojelitowe. 8. Porady psychologa lub psychoonkologa. 9. Porada stomijna. 10. Porada żywieniowa - wykonywana przez osobę planującą dietę w oddziale szpitalnym. |  |
|  |  | Świadczenia towarzyszące | Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w chemioterapii i radioterapii onkologicznej powinien zapewnić, w przypadkach określonych w art. 33b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakwaterowanie i transport świadczeniobiorcy z miejsca tego zakwaterowania do miejsca udzielania świadczeń. |  |
|  |  | Warunki czasowe realizacji świadczenia | 1. Centrum zapewnia realizację diagnostyki onkologicznej w terminie nie dłuższym niż 7 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia. 2. Centrum obowiązane jest do podjęcia leczenia w terminie określonym w § 4a ust. 1a pkt 3. 3. Badania patomorfologiczne z zastosowaniem metod immunohistochcmicznych oraz oznaczeniem czynników predykcyjnych (jeżeli zachodzi konieczność ich oznaczenia) wykonuje się w terminie 14 dni od dnia dostarczenia materiału (z wyjątkiem badań molekularnych, których wykonanie może trwać do 4 tygodni). 4. Monitorowanie po zakończonym leczeniu - przez okres do 5 lat z uwzględnieniem obowiązujących schematów prowadzenia procesu "follow-up". zgodnie z aktualnymi wytycznymi praktyki klinicznej, w ośrodku prowadzącym dotychczasowe leczenie, a następnie przekazanie pacjenta pod opiekę podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 1) Wizyty kontrolne: a) w przypadku raka okrężnicy: - badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz CEA co 3-6 miesięcy przez 3 lata, następnie co 6-12 miesięcy do 5 lat. - kolonoskopia w ciągu 2 lat po zabiegu operacyjnym (w ciągu 1 roku po zabiegu operacyjnym, jeśli nie była wykonywana przed operacją), następnie co 3-5 lat. - badanie obrazowe jamy brzusznej, miednicy malej i klatki piersiowej (TK) co 6-12 miesięcy przez 3 lata - u pacjentów w stopniu minimum II z niekorzystnymi czynnikami ryzyka, b) w przypadku raka odbytnicy: - badanie podmiotowe i przedmiotowe co 3-6 miesięcy przez 2 lata. - kolonoskopia w ciągu 2 lat po zabiegu operacyjnym (w ciągu 1 roku po zabiegu operacyjnym, jeśli nie była wykonana przed operacją), następnie co 3-5 lat. - badanie obrazowe jamy brzusznej, miednicy malej i klatki piersiowej (TK lub MR) co 6-12 miesięcy przez 3 lata - u pacjentów w stopniu minimum II z niekorzystnymi czynnikami ryzyka, - CEA co 3-6 miesięcy przez 3 lata, c) w przypadku raka odbytu: - badanie per rectum i ocena węzłów chłonnych pachwinowych co 3-6 miesięcy przez 2 lata (pierwsza ocena po 2 miesiącach od zakończenia radiochemioterapii), co 6-12 miesięcy do 5 lat, - u kobiet badanie ginekologiczne z pobraniem materiału do badania cytologicznego z szyjki macicy co 12 miesięcy, - badania laboratoryjne i obrazowe wg wskazań klinicznych. |  |
|  |  | Tryb udzielania świadczenia | 1. Diagnostyka: tryb ambulatoryjny lub leczenie jednego dnia, lub hospitalizacja, lub hospitalizacja planowa. 2. Leczenie chirurgiczne: tryb hospitalizacja lub hospitalizacja planowa, lub leczenie jednego dnia. 3. Radioterapia lub brachyterapia: tryb ambulatoryjny lub leczenie jednego dnia, lub hospitalizacja, lub hospitalizacja planowa. 4. Leczenie farmakologiczne: tryb ambulatoryjny lub leczenie jednego dnia, lub hospitalizacja, lub hospitalizacja planowa. 5. Żywienie dojelitowe lub pozajelitowe: tryb ambulatoryjny lub leczenie jednego dnia, lub hospitalizacja, lub hospitalizacja planowa. 6. Monitorowanie po zakończonym leczeniu: tryb ambulatoryjny lub leczenie jednego dnia, lub hospitalizacja, lub hospitalizacja planowa. |  |
|  |  | Miejsce realizacji świadczenia | Centrum kompetencji raka jelita grubego |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt medyczny | 1. Zgodnie z warunkami szczegółowymi realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dla poszczególnych komórek organizacyjnych (właściwych dla realizacji przedmiotowego świadczenia) określonych w załącznikach nr 3, 3a i 4 do rozporządzenia oraz warunkami określonymi w załącznikach nr 1 i 2-5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 2. Wyposażenie w sprzęt medyczny w zakresie programu lekowego: leczenia nowotworu jelita grubego - zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydawanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. |  |
|  |  | Personel | Zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych komórek organizacyjnych (właściwych dla realizacji przedmiotowego świadczenia) określonymi w załącznikach nr 3, 3a i 4 do rozporządzenia oraz w załącznikach nr 1 i 2-5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. |  |
| 58 | Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego nowotworu złośliwego gruczołu krokowego | Wymagania formalne | 1) oddział szpitalny o profilu urologia lub oddział o profilu chirurgia onkologiczna; 2) blok operacyjny w lokalizacji. |  |
|  |  | Kryteria kwalifikacji do świadczenia | Do świadczenia są kwalifikowani pacjenci z rozpoznaniem ICD-10: C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, spełniający następujące kryteria kliniczne: 1) pod kątem stopnia zaawansowania choroby: a) w skali Gleasona: 6-10 (ISUP 1-5), b) choroba ograniczona do prostaty w stadium cTl-2* NO MO, c) choroba zaawansowana lokalnie cT3a-b N0-1 MO, d) brak przerzutów odległych MO, stwierdzony na podstawie ujemnej scyntygrafii kości lub rezonansu magnetycznego całego ciała; 2) skala erekcji IIEF 5>21. |  |
|  |  | Personel | W trakcie zabiegu: 1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej, lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia zabiegu prostatektomii z zastosowaniem systemu robotowego (co najmniej 50 zabiegów w ostatnim roku lub średnio 50 zabiegów w ostatnich dwóch latach z zastosowaniem systemu robotowego, potwierdzone przez właściwego konsultanta wojewódzkiego); 2) lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej, posiadający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu operacji laparoskopowych; 3) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii; 4) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W lokalizacji: system robotowy, spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) . |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) radykalna prostatektomia z zastosowaniem systemu robotowego jest przeprowadzana w ośrodkach, które posiadają udokumentowane wykonanie rocznie co najmniej 100 operacji usunięcia prostaty z powodu nowotworu lub spełniają kryteria organizacji udzielania świadczeń określone w lp. 62 lub lp. 63; 2) całość postępowania medycznego obejmuje: a) przeprowadzenie kwalifikacji do zabiegu, b) realizację zabiegu, c) przeprowadzenie porady kontrolnej po zabiegu. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Świadczeniodawca przekazuje dane do rejestru zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego prowadzonego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dostępnego za pomocą aplikacji internetowej. |  |
| 59 | Leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia | Wymagania formalne | 1) oddział szpitalny o profilu: chirurgia onkologiczna dla dzieci lub chirurgia urazowo-ortopedyczna dla dzieci, lub ortopedia i traumatología narządu mchu dla dzieci; 2) blok operacyjny. |  |
|  |  | Kryteria włączenia | Świadczenie jest udzielane pacjentom do ukończenia 18. roku życia: 1) z rozpoznaniem pierwotnym nowotworu kości (potwierdzonym badaniem histopatologicznym) według ICD-10: a) C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn albo b) C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym nieokreślonym umiejscowieniu; 2) z co najmniej częściową remisją choroby nowotworowej. |  |
|  |  | Kryteria wyłączenia | 1) brak postępu leczeniu neoadjuwantowego przed planowanym leczeniem operacyjnym; 2) brak możliwości radykalnego usunięcia guza. |  |
|  |  | Zakres świadczenia | Świadczenie w zależności od stanu klinicznego obejmuje: 1) pełną diagnostykę radiologiczną; 2) histopatologiczną ocenę śródoperacyjną; 3) diagnostykę histopatologiczną i molekularną; 4) chemioterapię przed- i pooperacyjną; 5) znieczulenie do zabiegu; 6) radykalne wycięcie nowotworu (potwierdzone badaniem histopatologicznym śródoperacyjnym) wraz z jednoczesnym uzupełnieniem dużego ubytku kości z wykorzystaniem endoprotezy dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta: a) endoprotezy resekcyjne rosnące, b) endoprotezy modularne (miednica, kość udowa, kolana), c) endoprotezy tzw. custom madę, d) endoprotezy drukowane 3D; 7) opiekę przed- i pooperacyjną; 8) intensywną terapię; 9) leczenie bólu; 10) leczenie powikłań; 11) radioterapię w ramach ustalonego planu leczenia; 12) wymianę endoprotezy (w przypadku planowanej konwersji endoprotezy lub wystąpienia powikłań); 13) procedurę wydłużania endoprotez rosnących; 14) rehabilitację leczniczą; 15) poradę psychologa. |  |
|  |  | Personel | 1. Opiekę przed- i pooperacyjną zapewniają: 1) lekarze specjaliści w dziedzinie: a) chirurgii onkologicznej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, z udokumentowanym doświadczeniem w przeprowadzaniu zabiegów onkologicznych w zakresie guzów kości u dzieci, lub zabiegów ortopedycznych u dzieci, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, b) patomorfologii z udokumentowanym co najmniej 10-letnim doświadczeniem w ocenie mięsaków kości i tkanek miękkich, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie patomorfologii, c) onkologii i hematologii dziecięcej, d) onkologii klinicznej; 2) pielęgniarki - w wymiarze zgodnym z profilem komórki organizacyjnej, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub onkologicznego; 3) pozostały personel - zapewnienie udziału w zespole leczniczym: a) lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii, b) lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuty, c) psychologa lub psychoonkologa, d) osoby planującej dietę. 2. W trakcie zabiegu: 1) co najmniej dwóch lekarzy operatorów z udokumentowanym doświadczeniem w przeprowadzeniu zabiegów onkologicznych w zakresie guzów kości u dzieci, w tym co najmniej jeden lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu z doświadczeniem w chirurgii rekonstrukcyjnej układu ruchu u dzieci w okresie ostatnich 5 lat oraz w leczeniu pierwotnych nowotworów złośliwych kości u dzieci w okresie ostatnich 5 lat (uczestnik jako operator lub asysta w co najmniej 30 pierwotnych resekcjach z powodów złośliwych guzów kości u dzieci, w tym w resekcjach oszczędzających kończynę, z adekwatną rekonstrukcją ubytku poresekcyjnego), potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu; 2) lekarz specjalista w anestezjologii i intensywnej terapii; 3) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 4) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub będąca w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarka z co najmniej rocznym doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów ortopedycznych. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) w miejscu udzielania świadczeń: a) diatermia, b) ramię C, c) piła oscylacyjna, d) dostęp do zasobów radiologicznych w obrębie sali operacyjnej, e) dostęp w trakcie zabiegu operacyjnego do pełnego asortymentu elementów rekonstrukcyjnych, f) pompy infuzyjne przepływowe i strzykawko we, g) kardiomonitor, h) pompa do podawania leków zewnątrzoponowo, i) łóżka rehabilitacyjno-ortopedyczne z pozycją Trendelenburga i anty-Trendelenburga z materacami przeciwodleżynowymi, j) sprzęt do rehabilitacji: szyna CPM na różne stawy (skokowy, kolanowy, barkowy), platformy balansowe, G-walk, taśmy kinesiotyping, zaopatrzenie ortopedyczne (balkoniki, kule łokciowe, ortezy na stawy); 2) w lokalizacji: a) przewoźny aparat do USG, b) USG dedykowane do kaniulacji naczyń, c) przewoźny aparat do RTG, d) piła dedykowana do cięcia kości, e) zestawy do śródoperacyjnej oceny patomorfologicznej (m.in. kriostat, sprzęt do szybkiego barwienia), f) mikroskop o powiększeniu xlO, x40, x100, g) aparat EKG, h) echokardiograf, i) respirator, j) aparat do terapii nerkozastępczej, k) sprzęt do rehabilitacji: bieżnia, rowerek, lustro do kontroli posturalnej, waga mechaniczna do nauki obciążania kończyn dolnych i Uniwersalny Gabinet Usprawniania Ueczniczego. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | 1) w lokalizacji - OAiłT; 2) w lokalizacji lub w dostępie: a) oddział onkologii i hematologii dziecięcej lub onkologiczny dla dzieci, lub hematologiczny dla dzieci, b) zakład diagnostyki obrazowej z możliwością wykonania: USG lub USG Doppler, RTG, TK, MRI, c) pracownia lub zakład diagnostyki laboratoryjnej, d) pracownia patomorfologii z możliwością wykonania badania śródoperacyjnego, e) poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci lub chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, f) poradnia onkologii i hematologii dziecięcej lub onkologiczna dla dzieci, lub hematologiczna dla dzieci, g) poradnia chirurgii onkologicznej, h) poradnia onkologiczna, i) poradnia psychologiczna, j) poradnia leczenia bólu; 3) dostęp do świadczeń w zakresie: a) diagnostyki genetycznej i molekularnej, b) medycyny nuklearnej, w tym PET oraz scyntygrafii kości, c) radiologii inwazyjnej - zabiegi embolizacji lub ablacji, d) radioterapii. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1. Do świadczenia kwalifikuje wielodyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą: a) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej, b) lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, c) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, d) lekarz specjalista w dziedzinie radiologii, e) lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii, f) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, g) psycholog lub psychoonkolog. 2. Ośrodek realizujący świadczenie posiada doświadczenie w zakresie operacyjnego leczenia onkologicznych pierwotnych nowotworów złośliwych kości u dzieci. 3. Ośrodek realizujący świadczenie zapewnia możliwość postępowania z wykorzystaniem leczenia chirurgicznego, leczenia systemowego oraz świadczeń w zakresie radioterapii. 4. Ośrodek realizujący świadczenie zapewnienia konsultacje wielospecjalistyczne, konieczne w procesie opieki nad pacjentem. 5. Ośrodek realizujący świadczenie posiada sformalizowane procedury postępowania w przypadku powikłań septycznych, profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, profilaktyki antybiotykowej, leczenia przeciwbólowego oraz usprawniania pooperacyjnego. 6. Ośrodek realizujący świadczenie zapewnienia koordynację rehabilitacji leczniczej, wymaganej stanem świadczeniobiorcy, po zakończonym leczeniu szpitalnym - w ramach własnej działalności świadczeniodawcy lub umowy z podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej. 7. Ośrodek realizujący świadczenie zapewnienia kontynuację leczenia i opieki zgodnie ze stanem klinicznym w warunkach ambulatoryjnych, w tym monitorowanie następstw ewentualnych powikłań związanych z endoprotezoplastyką, także w okresie wczesnej dorosłości (do ukończenia 24. roku życia). |  |
|  |  | Kryterium jakości | Warunki monitorowania efektu, oceny skuteczności i bezpieczeństwa świadczenia: 1) odsetek pacjentów z zachowaniem funkcjonalności operowanej kończyny lub innej części ciała; 2) odsetek reoperacji z powodu powikłań; 3) odsetek powikłań wczesnych i odległych; 4) odsetek wznów, w tym odsetek wznów miejscowych w okresie 3 i 6 miesięcy po zabiegu; 5) współczynnik przeżycia 2- i 5-letni; 6) ocena sprawności w skali MSTS (Musculoskeletal Tumor Society Scalę) w okresie 3 i 6 miesięcy po zabiegu; 7) skala - Harrisa dla biodra; 8) skala - KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Study) dla kolana; 9) skala oceny subiektywnej chorych - PROMS (Patient Reported Outcome Measure Scalę). |  |
| 60 | Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej metodą molekularną i metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej w ostrych białaczkach u dzieci | Wymagania formalne | 1) oddział szpitalny o profilu onkologia i hematologia dziecięca; 2) w dostępie: a) laboratorium genetyki molekularnej - do oceny rearanżacji genetycznych w komórkach białaczkowych ALL za pomocą wystandaryzowanych metod w wykrywaniu minimalnej choroby resztkowej metodami molekularnymi, posiadające europejski Certyfikat jakości oceny choroby resztkowej EURO-MRD, lub b) laboratorium cytogenetyki i genetyki molekularnej - do oceny rearanżacji genetycznych w komórkach białaczkowych AML przy pomocy wystandaryzowanych metod w wykrywaniu minimalnej choroby resztkowej metodami molekularnymi, lub c) medyczne laboratorium diagnostyczne z pracownią wielokolorowej cytometrii przepływowej, posiadające Certyfikat iBFM lub EuroFlow - do monitorowania MRD metodą cytometrii przepływowej. |  |
|  |  | Kryteria włączenia | Do świadczenia kwalifikują się dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, u których zdiagnozowano ostrą białaczkę (nowe rozpoznania lub wznowa) - zgodnie z następującymi rozpoznaniami: 1) C91.0 Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) albo 2) C92.0 Ostra białaczka szpikowa (AML). |  |
|  |  | Personel | 1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej; 2) w laboratorium cytogenetyki i biologii molekularnej: diagności laboratoryjni, co najmniej 6 etatów, w tym: a) równoważnik co najmniej 2 etatów - ze stopniem magistra z analityki medycznej lub biotechnologii lub biologii oraz udokumentowanym co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pracy w molekularnym laboratorium genetycznym, b) równoważnik co najmniej 2 etatów - ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej; 3) w laboratorium wielokolorowej cytometrii przepływowej: diagności laboratoryjni, równoważnik co najmniej 2 etatów, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu badań cytometrycznych, w zakresie immunofenotypowej diagnostyki rozrostów hematologicznych. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | Urządzenia techniczne umożliwiające wykonywanie badań metodami molekularnymi lub wielokolorowej cytometrii przepływowej zgodnie ze standardami EURO-MRD, iBFM lub EuroFlow i programów AML-BFM-2019 lub AIEOP-BFM ALL 2017 dla dzieci z ostrymi białaczkami. |  |
|  |  | Zakres świadczenia | Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej obejmuje: 1) szczegółową diagnostykę immunofenotypową ALL (badanie wstępne); 2) oznaczenie MRD w ALL metodą cytometrii przepływowej - ALL-MRD-FC; 3) identyfikację rearanżacji genów do monitorowania PCR MRD w ALL - ALL-MRD-PCR1; 4) oznaczenie MRD metodą PCR w ALL - ALL-MRD-PCR2; 5) szczegółową diagnostykę immunofenotypową AML (badanie wstępne); 6) oznaczenie MRD metodą cytometrii przepływowej - AML-MRD-FC; 7) diagnostykę molekularną AML; 8) oznaczenie MRD metodą RT-qPCR - AML-MRD-PCR. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej w ostrych białaczkach w trakcie leczenia przeciwnowotworowego (tryb hospitalizacja): 1) C91.0 Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL): a) nowe rozpoznanie: - FC: łącznie 4 do 6 razy w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, - PCR: (ALL-MRD-PCR1) jednorazowo oraz (ALL-MRD-PCR2) - do 6 razy w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, b) wznowa: - FC: łącznie 4 razy w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, - PCR: (ALL-MRD-PCR1) jednorazowo w trakcie leczenia przeciwnowotworowego oraz (ALL-MRD-PCR2) - do 5 razy w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, c) przeszczepienie komórek krwiotwórczych: - FC: łącznie do 5 razy w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, - PCR: tylko (ALL-MRD-PCR2) - do 4 razy w trakcie leczenia przeciwnowotworowego; 2) C92.0 Ostra białaczka szpikowa (AML), poza ostrą białaczką promielocytową (APL): a) nowe rozpoznanie: - diagnoza: oznaczenie pełnego immunofenotypu diagnostycznego (jednorazowo), ocena zmian genetycznych (jednorazowo), - FC: łącznie 4-6 razy w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, b) PCR (wyłącznie u pacjentów z obecnym markerem molekularnym) 4-6 razy w trakcie intensywnego leczenia przeciwnowotworowego, c) wznowa: - oznaczenie pełnego immunofenotypu diagnostycznego (jednorazowo), - MRD FC: łącznie 3 razy w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, - PCR: wstępne genotypowanie, - MRD PCR: łącznie 3 razy w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, d) diagnostyka immunofenotypowa AML oraz diagnostyka molekularna AML są wykonywane w dniu diagnozy (jednorazowo) oraz po raz kolejny w przypadku ewentualnej wznowy; 3) Ostra białaczka promielocytową (APL): a) nowe rozpoznanie: - diagnoza: oznaczenie pełnego immunofenotypu diagnostycznego (jednorazowo), ocena zmian genetycznych (jednorazowo), - FC: łącznie 6 razy w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, - PCR: 6 razy w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, a następnie co 3 miesiące przez 1 rok z krwi obwodowej (4 razy), b) wznowa: - oznaczenie pełnego immunofenotypu diagnostycznego (jednorazowo), - MRD FC: łącznie jednorazowo w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, - PCR: wstępne genotypowanie, - MRD PCR: łącznie jednorazowo w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, a następnie co 3 miesiące przez 1 rok z krwi obwodowej (4 razy), c) diagnostyka immunofenotypowa AML oraz diagnostyka molekularna AML są wykonywane w dniu diagnozy (jednorazowo) oraz po raz kolejny w przypadku ewentualnej wznowy. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | Ośrodek realizujący świadczenie posiada doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i ostrą białaczką szpikową według standardu ustalonego w programie: 1) AIEOP-BFM ALL 2017 dla dzieci z ostrą białaczką ALL i prowadzi monitorowanie MRD metodą cytometrii przepływowej (FC, flow cytometry) lub PCR (polymerase chain reaction); 2) AML-BFM-2019 dla dzieci z ostrą białaczką AML i prowadzi monitorowanie MRD metodą cytometrii przepływowej (FC, flow cytometry) lub PCR (polymerase chain reaction). |  |
|  |  | Wskaźniki jakości | 1) laboratorium diagnostyczne posiadające udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w: a) wykonywaniu oznaczeń MRD-PCR (co najmniej 1500 wykonanych oznaczeń) i techniczne możliwości wykonania minimum 1000 oznaczeń tego typu rocznie lub b) wykonywaniu oznaczeń MRD-FC w ALL (co najmniej 2000 wykonanych oznaczeń) i techniczne możliwości wykonania co najmniej 1000 oznaczeń tego typu rocznie, lub c) diagnostyce immunofenotypowej białaczek oraz w ocenie AML-MRD-FC; 2) badania molekularne w ALL przeprowadzone według standardu europejskiego konsorcjum EURO-MRD; 3) badania immunofenotypowe według standardu europejskich konsorcjów iBFM; 4) badania molekularne w AML przeprowadzone zgodnie z wymaganiami protokołu AML BFM-2019. |  |
| 61 | Operacja stożka rogówki metodą cross-linking | Wymagania formalne | 1) w lokalizacji oddział szpitalny o profilu: a) okulistyka lub b) okulistyka dla dzieci; 2) w lokalizacji lub w dostępie: a) poradnia okulistyczna lub b) poradnia okulistyczna dla dzieci. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarze: a) specjalista w dziedzinie okulistyki, b) specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii; 2) pielęgniarki: a) specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, b) specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W miejscu udzielania świadczeń: 1) aparat do CXL; 2) tomograf okulistyczny (OCT); 3) pachymetr; 4) topograf rogówkowy. |  |
|  |  | Warunki kwalifikacji do świadczenia | 1. Do leczenia kwalifikuje się świadczeniobiorcę spełniającego łącznie następujące warunki: 1) rozpoznanie chorobowe ICD-10H18.6 Stożek rogówki; 2) wiek ≤ 40 lat; 3) w przypadku świadczeniobiorców ≥18 roku życia - wymagane wykazanie progresji choroby: a) oceniana na podstawie 2 badań wykonywanych co 6 miesięcy: - zmianą krzywizny rogówki (Kmax) o ≥ 1 D oraz - keratometrią wyjściową ≥ 47 D, |  |
|  |  |  | b) utrzymanie lub pogorszenie ostrości wzroku towarzyszące zmianie krzywizny rogówki lub c) konieczność wymiany soczewki twardej. 2. Przeciwwskazaniami do przeprowadzenia zabiegu są: 1) blizna w centralnej części rogówki; 2) grubość rogówki < 380 400 pm. |  |
|  |  | Zakres świadczenia | Świadczenie obejmuje: 1) znieczulenie miejscowe do zabiegu lub znieczulenie ogólne - jeżeli wynika to ze wskazań medycznych; 2) podanie ryboflawiny (witaminy B2); 3) naświetlanie lampą do cross-linking. |  |
|  |  | Warunki organizacji świadczeń | Wizyty kontrolne po operacji stożka rogówki metodą cross-linking: 1) wizyta kontrolna w okresie do 1 miesiąca po operacji; 2) 2 wizyty kontrolne co 6 miesięcy. |  |
| 62 | Leczenie chirurgiczne raka błony śluzowej macicy z zastosowaniem systemu robotowego | Wymagania formalne | 1) oddział szpitalny o profilu ginekologia lub ginekologia onkologiczna, lub położnictwo i ginekologia, lub oddział o profilu chirurgia onkologiczna; 2) blok operacyjny w lokalizacji; 3) oddział intensywnej opieki medycznej w lokalizacji; 4) pracownia tomografii komputerowej w lokalizacji; 5) pracownia rezonansu magnetycznego w dostępie. |  |
|  |  | Kryteria kwalifikacji do świadczenia | Do świadczenia są kwalifikowani pacjenci z: 1) rozpoznaniem ICD-10: C54 (nowotwór złośliwy trzonu macicy) lub C55 (nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy); 2) chorobą, której stopień zaawansowania ustala się na podstawie badań obrazowych i badania klinicznego I lub II według klasyfikacji Międzynarodowej Federacji Położników i Ginekologów (FIGO); 3) stopniem dojrzałości nowotworu Gl, G2 i G3, Gx. |  |
|  |  | Personel | W trakcie zabiegu: 1) lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii lub chirurgii onkologicznej, posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia zabiegu Zmodyfikowanego radykalnego wycięcia macicy ICD 9 68.61 lub Radyklanego wycięcia macicy drogą brzuszną ICD 9 68.6, z zastosowaniem systemu robotowego (co najmniej 50 zabiegów w ostatnich 12 miesiącach lub średnio 50 zabiegów rocznie w ciągu ostatnich 24 miesięcy, potwierdzone przez właściwego konsultanta wojewódzkiego); |  |
|  |  |  | 2) lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii lub chirurgii onkologicznej, posiadający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu operacji laparoskopowych; 3) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii; 4) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W lokalizacji: system robotowy. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) zabiegi Zmodyfikowanego radykalnego wycięcia macicy ICD-9 68.61 lub Radykalnego wycięcia macicy drogą brzuszną ICD-9 68.6 z zastosowaniem systemu robotowego wykonywane są w ośrodkach, które posiadają udokumentowane wykonanie roczne co najmniej 100 zabiegów z powodu raka błony śluzowej trzonu macicy lub spełniają warunki organizacji świadczeń, o których mowa w łp. 58 lub Ip. 63; 2) całość postępowania medycznego obejmuje: a) kwalifikację do zabiegu, b) wykonanie zabiegu, c) przeprowadzenie wizyty kontrolnej po zabiegu. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Świadczeniodawca przekazuje dane do rejestru zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego prowadzonego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dostępnego za pomocą aplikacji internetowej. |  |
| 63 | Leczenie chirurgiczne raka jelita grubego z zastosowaniem systemu robotowego | Wymagania formalne | 1) oddział szpitalny o profilu chirurgia ogólna lub chirurgia onkologiczna; 2) blok operacyjny w lokalizacji; 3) oddział intensywnej opieki medycznej w lokalizacji; 4) pracownia tomografii komputerowej w lokalizacji; 5) pracownia rezonansu magnetycznego w dostępie; 6) pracownia endoskopowa w lokalizacji. |  |
|  |  | Kryteria kwalifikacji do świadczenia | Do świadczenia są kwalifikowani pacjenci: 1) z rozpoznaniem ICD-10: C18 (nowotwór złośliwy jelita grubego), C19 (nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego) lub C20 (nowotwór złośliwy odbytnicy); 2) z pozytywną kwalifikacją przez wielospecjalistyczne konsylium onkologiczne; 3) w stopniu zaawansowania klinicznego od I do IVA według 8. edycji UICC - Union for International Cancer Control i AJCC - American Joint Committee on Cancer; |  |
|  |  |  | 4) z brakiem przerzutów do narządów poza obszarem jamy brzusznej; 5) pojedynczy przerzut do wątroby (potwierdzenie w RM wątroby) nie stanowi przeciwwskazania do operacji sposobem robotycznym. |  |
|  |  | Personel | W trakcie zabiegu: 1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia zabiegu resekcji okrężnicy lub odbytnicy z zastosowaniem systemu robotowego (co najmniej 50 zabiegów w ostatnich 12 miesiącach lub średnio 50 zabiegów rocznie w ciągu ostatnich 24 miesięcy, potwierdzone przez właściwego konsultanta wojewódzkiego); 2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii onkologicznej, posiadający doświadczenie w operacjach kolorektalnych potwierdzone przez właściwego konsultanta wojewódzkiego; 3) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii; 4) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W lokalizacji: system robotowy. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) zabiegi chirurgii kolorektalnej z zastosowaniem systemu robotowego wykonywane są w ośrodkach, które posiadają udokumentowane wykonanie roczne minimum 120 zabiegów chirurgicznych ICD-9 45.733 - Hemikolektomia prawostronna, ICD-9 45.74 - Resekcja poprzecznicy, ICD-9 45.75 - Hemikolektomia lewostronna, ICD-9 45.76 - Sigmoidektomia, ICD-9 45.8 - Totalna śródbrzuszna kolektomia, ICD-9 48.5 - Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy, ICD-9 48.62 - Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii, lub ICD-9 48.63 - Przednia resekcja odbytnicy - inna z powodu raka okrężnicy lub odbytnicy lub spełniają warunki organizacji świadczeń, o których mowa w łp. 58 lub Ip. 62; 2) całość postępowania medycznego obejmuje: a) kwalifikację do zabiegu, b) wykonanie zabiegu, c) przeprowadzenie wizyty kontrolnej po zabiegu. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Świadczeniodawca przekazuje dane do rejestru zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego prowadzonego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dostępnego za pomocą aplikacji internetowej. |  |
| 64 | 37.821 Wszczepienie przezcewnikowe bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej 37.822 Wszczepienie przezcewnikowe bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej z możliwością sterowania aktywnością przedsionków 37.86 Wymiana rozrusznika jednojamowego 37.894 Usunięcie bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej | A. Leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia |  |  |
|  |  | Wymagania formalne | 1) pracownia zabiegowa: a) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub b) pracownia hemodynamiki, lub c) pracownia elektrofizjologii, lub d) inna niż określona w lit. a-c pracownia zabiegowa albo sala operacyjna, albo sala hybrydowa; 2) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) z co najmniej czterema stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego w lokalizacji albo zapewnienie odpowiednich warunków w strukturze oddziału kardiologii; 3) blok operacyjny (całodobowa gotowość) w lokalizacji; 4) oddział kardiochirurgii w lokalizacji; 5) poradnia kardiologiczna w lokalizacji lub dostępie. |  |
|  |  | Kryteria włączenia | Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 18. rok życia: 1) z następującymi rozpoznaniami chorobowymi ICD-10: a) 144.0 - Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia, b) 144.1 - Blok przedsionkowo-komorowy drogiego stopnia, c) 144.2 - Blok przedsionkowo-komorowy zupełny, d) 144.3 - Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe, e) 144.7 - Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreślony, f) 145.8 - Inne określone zaburzenia przewodnictwa, g) 149.5 - Zespół chorej zatoki, h) 149.8 - Inne określone zaburzenia rytmu serca oraz 2) ze wskazaniem do stałej stymulacji serca i współwystępującymi dodatkowymi czynnikami, które utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie tradycyjnego zabiegu lub zwiększają ryzyko powikłań: a) brak lub utrudniony dostęp żylny lub konieczność zachowania go na potrzeby innych procedur terapeutycznych, b) obecność cewników permanentnych lub portów naczyniowych, c) przebycie zabiegu naprawczego zastawki trójdzielnej, d) stan po usunięciu elektrod i systemu stymulującego spowodowany wystąpieniem infekcji układu lub uszkodzeniem elementów układu, e) narażenie na infekcję związane z prowadzonymi jednocześnie dializami, chemioterapią, radioterapią czy immunoterapią oraz deficytami odporności, f) choroby infekcyjne skóry, twardzina, niegojące się rany, przetoki skórne, g) inne przewlekłe infekcje, w tym kości, h) deficyt intelektualny grożący uszkodzeniem loży układu tradycyjnego, i) brak możliwości lub utrudniona możliwość leczenia innych schorzeń, w tym nowotworów. |  |
|  |  | Kryteria wyłączenia | Świadczenie nie jest udzielane świadczeniobiorcom z: 1) mechaniczną zastawką trójdzielną; 2) olbrzymią otyłością uniemożliwiającą komunikację telemetryczną z implantowanym urządzeniem na odległość <12,5 cm. |  |
|  |  | Personel | 1) w trakcie zabiegu: a) 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii, w tym co najmniej: - 1 ekspert lub operator posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego lub certyfikat European Heart Rhythm Association, lub certyfikat umiejętności zawodowej - elektroterápia kardiologiczna (kod umiejętności zawodowej 014), lub równoważny certyfikat potwierdzony przez konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii, - 1 lekarz posiadający ukończone szkolenie przeprowadzone przez producenta systemu do stymulacji jednojamowej lub równoważne potwierdzone stosownym certyfikatem, b) pielęgniarka posiadająca co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w asystowaniu przy zabiegach implantacji urządzeń wszczepialnych, c) technik elektroradiolog; 2) OINK (stanowisko ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem może być łączone ze stanowiskiem ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem kardiologii): a) lekarze: zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez: - specjalistę w dziedzinie kardiologii lub - specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii albo - lekarza w trakcie specjalizacji z kardiologii, jeżeli w oddziale kardiologii jednocześnie pełni dyżur specjalista w dziedzinie kardiologii, b) pielęgniarki: równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna na każdej zmianie posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w OINK lub OAilT; 3) pozostałe wymagania: lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii - w lokalizacji. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) pracownia zabiegowa: a) stacjonarny angiokardiograf cyfrowy z możliwością analizy ilościowej (QCA), pozwalający uzyskiwać obrazy w projekcjach skośnych, umożliwiający łatwe zarządzanie obrazami w czasie rzeczywistym, z pamięcią aparatu oraz posiadający funkcje: - nagrywania obrazu w ruchu, - zwiększenia powiększenia nagranej treści, - zwolnienia obrazowania nagrania, b) zestaw do wszczepiania urządzeń przezżylnych do elektroterapii, c) programator układów stymulujących kompatybilny ze wszczepianymi urządzeniami, d) stymulator zewnętrzny z zestawem elektrod endokawitarnych, e) defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej, f) zestaw ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego, monitorowanie saturacji 02, g) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania, h) zestaw do intubacji, i) worek samorozprężalny; 2) OINK: a) kardiowerter-defibrylator (z opcją stymulacji zewnętrznej) - co najmniej jeden na cztery łóżka, b) stacjonarny stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych - co najmniej jeden, c) zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą krwawą - co najmniej jeden, d) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - co najmniej jeden, e) pompy infuzyjne - co najmniej dwie na jedno stanowisko, f) respirator - co najmniej jeden, g) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania - co najmniej dwa, h) zestaw do intubacji - co najmniej dwa, i) worek samorozprężalny - co najmniej dwa; 3) w lokalizacji: a) hemofiltracja żylno-żylna lub hemodializa, b) echokardiograf. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) punkt pielęgniarski zapewniający obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą, która umożliwia: a) monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG każdego chorego, b) monitorowanie krzywej oddechu, c) podgląd krzywych hemodynamicznych, d) retrospektywną analizę danych - w miejscu udzielania świadczeń; 2) zapewnienie wizyt kontrolnych po zabiegu wszczepienia przezcewnikowego bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej w poradni kardiologicznej. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Świadczenie jest udzielane przez świadczeniodawcę, który: 1) wykonuje rocznie co najmniej 200 zabiegów wszczepienia stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów lub wykonał co najmniej 25 zabiegów wszczepienia bezelektrodowego systemu do stymulacji serca oraz 2) wykonuje rocznie co najmniej 200 zabiegów w zakresie: a) elektrofizjologii klinicznej, b) zabiegów EPS i ablacji. |  |
|  |  | B. Leczenie osób, które nie ukończyły 18. roku życia |  |  |
|  |  | Wymagania formalne | 1) pracownia zabiegowa: a) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub b) pracownia hemodynamiki, lub c) pracownia elektrofizjologii, lub d) inna niż określona w lit. a-c pracownia zabiegowa albo sala operacyjna, albo sala hybrydowa; 2) oddział szpitalny o profilu kardiologii dziecięcej z zapewnieniem warunków oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego dzieci lub OAilT dla dzieci; 3) blok operacyjny (całodobowa gotowość) w lokalizacji; 4) oddział kardiochirurgii lub kardiochirurgii dla dzieci w lokalizacji; 5) poradnia kardiologiczna dla dzieci, prowadząca kontrole urządzeń wszczepialnych w lokalizacji lub dostępie. |  |
|  |  | Kryteria włączenia | Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia: 1) z następującymi rozpoznaniami chorobowymi według ICD-10: a) 144.0 - Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia, b) 144.1 - Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia, c) 144.2 - Blok przedsionkowo-komorowy zupełny, d) 144.3 - Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe, e) 144.7 - Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreślony, f) 145.8 - Inne określone zaburzenia przewodnictwa, g) 149.5 - Zespół chorej zatoki, h) 149.8 - Inne określone zaburzenia rytmu serca oraz 2) ze wskazaniem do stałej stymulacji serca i współwystępującymi dodatkowymi czynnikami, które utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie tradycyjnego zabiegu lub zwiększają ryzyko powikłań: a) brak lub utrudniony dostęp żylny lub konieczność zachowania go na potrzeby innych procedur terapeutycznych, porty naczyniowe, b) obecność cewników permanentnych, c) przebycie zabiegu naprawczego zastawki trójdzielnej, d) stan po usunięciu elektrod i systemu stymulującego spowodowany wystąpieniem infekcji układu lub uszkodzeniem elementów układu, e) narażenie na infekcję związane z prowadzonymi jednocześnie dializami, chemioterapią, radioterapią czy immunoterapią oraz deficytami odporności, f) choroby infekcyjne skóry, twardzina, niegojące się rany, przetoki skórne, g) inne przewlekłe infekcje, w tym kości, h) deficyt intelektualny grożący uszkodzeniem loży układu tradycyjnego, i) brak możliwości lub utrudniona możliwość leczenia innych schorzeń, w tym nowotworów, j) wady wrodzone serca z przewidywanym długim okresem przeżycia. |  |
|  |  | Kryteria wyłączenia | Brak możliwości implantacji urządzenia z przyczyn anatomicznych. |  |
|  |  | Personel | 1) w trakcie zabiegu: a) 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej, posiadających udokumentowane: - roczne wykonanie co najmniej 15 zabiegów: wszczepienia oraz wymiany stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów u osób poniżej 18. roku życia lub wszczepiania bezelektrodowego systemu do stymulacji serca albo - roczne wykonanie co najmniej 30 zabiegów elektrofizjologii klinicznej i ablacji u osób poniżej 18. roku życia - przy czym co najmniej 1 z nich posiada ukończone szkolenie przeprowadzone przez producenta systemu do stymulacji jednojamowej lub równoważne potwierdzone stosownym certyfikatem, b) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, c) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, d) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub posiadająca co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w instrumentowaniu do zabiegów, e) technik elektroradiolog; 2) opiekę przedi pooperacyjną zapewniają: a) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii dziecięcej pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii dziecięcej - całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia, b) pielęgniarka: równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna pielęgniarka na każdej zmianie posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w OINK lub w OAilT. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) pracownia zabiegowa: a) stacjonarny angiokardiograf cyfrowy z możliwością analizy ilościowej (QCA), pozwalający uzyskiwać obrazy w projekcjach skośnych, umożliwiający łatwe zarządzanie obrazami w czasie rzeczywistym, z pamięcią aparatu oraz posiadający funkcje: - nagrywania obrazu w ruchu, - zwiększenia powiększenia nagranej treści, - zwolnienia obrazowania nagrania, b) zestaw do wszczepiania urządzeń przezżylnych do elektroterapii, c) programator układów stymulujących kompatybilny ze wszczepianymi urządzeniami, d) stacjonarny stymulator zewnętrzny z zestawem elektrod endokawitarnych, e) defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej, f) zestaw ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego, monitorowanie saturacji 02, g) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania, h) zestaw do intubacji, i) worek samorozprężalny; 2) oddział szpitalny o profilu kardiologii dziecięcej z zapewnieniem warunków oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego dzieci lub OAilT dla dzieci: a) kardiowerter-defibrylator (z opcją stymulacji zewnętrznej) - co najmniej jeden na cztery łóżka, b) stacjonarny stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych - co najmniej jeden, c) zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą krwawą - co najmniej jeden, d) pompy infuzyjne - co najmniej dwie na jedno stanowisko, e) respirator - co najmniej jeden, f) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania - co najmniej dwa, g) zestaw do intubacji - co najmniej dwa, h) worek samorozprężalny - co najmniej dwa; 3) w lokalizacji: a) hemofiltracja żylno-żylna lub hemodializa, b) echokardiograf, c) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - co najmniej jeden. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) punkt pielęgniarski zapewniający obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą, która umożliwia: a) monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG każdego chorego, b) monitorowanie krzywej oddechu, c) podgląd krzywych hemodynamicznych, d) retrospektywną analizę danych - w miejscu udzielania świadczeń; 2) zapewnienie wizyt kontrolnych po zabiegu wszczepienia przezcewnikowego bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej w poradni kardiologicznej dla dzieci. |  |
| 65 | 35.992 Przezcewnikowa naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsa | Wymagania formalne | 1) pracownia hemodynamiki spełniająca warunki określone w Ip. 7 lit. A - Organizacja udzielania świadczeń ust. 2 pkt 2; 2) blok operacyjny kardiochirurgiczny lub pracownia kardiologii inwazyjnej z hybrydową salą operacyjną do jednoczasowego wykonywania zabiegów operacyjnych oraz przeznaczyniowych, spełniająca warunki określone w Ip. 55 - Organizacja udzielania świadczeń pkt 1 - w lokalizacji; 3) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) co najmniej 6-łóżkowy z całodobowym nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii, spełniający wymagania określone w Ip. 7 lit. A - Organizacja udzielania świadczeń ust. 1, albo zapewnienie odpowiednich warunków w strukturze oddziału kardiologii; 4) oddział kardiochirurgii co najmniej 14-łóżkowy, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I Ip. 23; 5) oddział kardiologiczny co najmniej 20-łóżkowy, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I Ip. 24 lit. A; 6) oddział anestezjologii i intensywnej terapii co najmniej 6-łóżkowy, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I Ip. 2 lub 3; 7) poradnia kardiologiczna w lokalizacji lub dostępie. |  |
|  |  | Kryteria włączenia | Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcom: 1) z co najmniej ciężką niedomykalnością zastawki trójdzielnej; 2) z ciśnieniem skurczowym w tętnicy płucnej <70 mm Hg; 3) u których pomimo otrzymywania optymalnej farmakoterapii utrzymują się objawy prawokomorowej niewydolności serca oraz u których ryzyko klasycznego zabiegu chirurgicznego wyklucza jego przeprowadzenie lub naraża na podwyższone ryzyko zgonu i poważnych powikłań. |  |
|  |  | Personel | Personel spełniający warunki określone w Ip. 55 - Personel. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) kwalifikacji do świadczenia dokonuje zespół kardiologiczno-kardiochirurgiczny (konsylium zastawkowe) w oparciu o wykonane badania hemodynamiczne i echokardiograficzne serca, dokumentujące istotną niedomykalność zastawki trójdzielnej, wyłącznie u pacjentów z udokumentowanym wysokim ryzykiem lub u pacjentów nieoperacyjnych z powodu choroby zasadniczej i chorób współistniej ących; 2) zapewnienie intensywnej opieki pooperacyjnej w warunkach odpowiadających intensywnej terapii; 3) zapewnienie wizyt kontrolnych w poradni kardiologicznej po zabiegu przezcewnikowej naprawy niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsa. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Świadczenie jest udzielane przez świadczeniodawcę, który: 1) posiada doświadczenie w wykonywaniu zabiegów przezcewnikowej naprawy niedomykalności zastawki mitralnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsa - udokumentowane wykonanie co najmniej 50 zabiegów; 2) zapewnia prowadzenie sprawozdawczości w ramach: a) Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK), b) odrębnego rejestru przezcewnikowych zabiegów na zastawce trójdzielnej prowadzonego przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; 3) zapewnia dodatkowo w lokalizacji: a) aparat do echokardiografii 3D z głowicą do badań przezklatkowych i przezprzełykowych, b) aparat do hemofiltracji. |  |
| 66 | Monitorowanie zdarzeń arytmicznych przy użyciu wszczepialnych rejestratorów zdarzeń (ILR): - u chorych po kryptogennym udarze mózgu oraz - po nawracających utratach przytomności, których przyczyny nie udało się ustalić pomimo rozszerzonej diagnostyki 00.551 Wszczepienie rejestratora zdarzeń (ILR) 00.552 Usunięcie rejestratora zdarzeń (ILR) | Wymagania formalne | 1) pracownia zabiegowa: a) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub b) pracownia hemodynamiki, lub c) pracownia elektrofizjologii, lub d) inna niż określona w lit. a-c pracownia zabiegowa albo sala operacyjna, albo sala hybrydowa; 2) oddział kardiologiczny co najmniej 20-łóżkowy, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I Ip. 24 lit. A, lub oddział kardiologiczny dla dzieci, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I Ip. 24 lit. B - w lokalizacji; 3) poradnia kardiologiczna lub poradnia kardiologiczna dla dzieci wyposażona w urządzenia do kontroli CIED (poradnia kontroli stymulatorów) w lokalizacji. |  |
|  |  | Kryteria włączenia | Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcom: 1) po zdiagnozowanym kryptogennym udarze mózgu, potwierdzonym kartą informacyjną z oddziału lub pododdziału udarowego, w celu pogłębionej diagnostyki po wyczerpaniu wcześniejszych opcji diagnostycznych i ustalenia etiologii, lub 2) z rozpoznaniem chorobowym ICD-10: R55 Omdlenie i zapaść lub ICD 10: 195.1 Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne oraz z nawracającymi omdleniami o nieokreślonej etiologii - gdy wyczerpano dotychczasowe procedury diagnostyczne celem ustalenia przyczyny, po: a) wykonaniu testu pionizacji, b) wykonaniu 48-godzinnego Holtera EKG, c) wykonaniu testu wysiłkowego EGK, d) wykonaniu UKG, e) wykonaniu EPS - u osób poniżej 75. roku życia, f) udzieleniu konsultacji psychologicznej - u osób poniżej 18. roku życia. |  |
|  |  | Personel | 1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub kardiologii dziecięcej z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie implantowania urządzeń wszczepialnych; 2) pielęgniarka: a) posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: chirurgicznego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub kardiologicznego, lub internistycznego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa: chirurgicznego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub kardiologicznego, lub internistycznego, lub pielęgniarka posiadająca co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w zakresie opieki kardiologicznej, b) posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: chirurgicznego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub kardiologicznego, lub pediatrycznego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa: chirurgicznego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub kardiologicznego, lub pediatrycznego, lub pielęgniarka posiadająca co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w zakresie pediatrycznej opieki kardiologicznej - w przypadku udzielania świadczeń osobom poniżej 18. roku życia. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | 1) w miejscu udzielania świadczeń: a) aparat do echokardiografii z głowicą do badań przezklatkowych i przezprzełykowych, b) aparat EKG 12-odprowadzeniowy; 2) w lokalizacji: a) Holter EKG, b) poradnia kardiologiczna wyposażona w programator urządzeń wszczepialnych, posiadająca techniczne warunki umożliwiające zdalny nadzór nad wszczepionym urządzeniem. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1) możliwość hospitalizacji w trybie jednego dnia; 2) możliwość ostatecznego przeprowadzenia zabiegu implantacji w okresie 4 tygodni od momentu uzyskania od współpracującego ośrodka udarowego informacji o pacjencie spełniającym neurologiczne kryteria kwalifikacji; 3) zapewnienie wizyt kontrolnych w poradni kardiologicznej lub poradni kardiologicznej dla dzieci po zabiegu wszczepienia rejestratora zdarzeń (ILR). |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Oddział lub pododdział udarowy przyjmujący co najmniej 100 pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu rocznie lub poradnia omdleń, lub poradnia zaburzeń rytmu serca. |  |
| 67 | 39.742 Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych | Wymagania formalne | 1. W lokalizacji: 1) oddział szpitalny o profilu neurologia z oddziałem lub pododdziałem udarowym, spełniający wymagania określone w lp. 2; 2) pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki, w której wykonano co najmniej: a) 150 procedur leczenia endowaskularnego tętnic domózgowych i wewnątrzczaszkowych, w tym przynajmniej 50 procedur leczenia endowaskularnego tętnic wewnątrzczaszkowych, w okresie ostatnich 24 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy albo kontynuację umowy na kolejny rok realizacji świadczenia gwarantowanego albo b) 75 procedur leczenia endowaskularnego tętnic wewnątrzczaszkowych w okresie ostatnich 24 miesięcy poprzedzających zawarcie pierwszej umowy albo pierwszą kontynuację umowy na kolejny rok realizacji świadczenia gwarantowanego wraz z opinią właściwego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii dotyczącą możliwości realizacji świadczenia gwarantowanego. 2. W lokalizacji oddział neurochirurgii zabezpieczający możliwość wykonywania hemikraniektomii odbarczającej lub drenażu komorowego - spełniający warunki określone w części I w lp. 29 załącznika nr 3 do rozporządzenia. |  |
|  |  | Personel | W trakcie zabiegu: 1) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki, radiologii, radiodiagnostyki, radiologii i diagnostyki obrazowej, neurochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii lub kardiologii inwazyjnej, który spełnia wymagania samodzielnego operatora według Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, lub w dziedzinie neurologii, angiologii lub chirurgii naczyniowej - z doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów z zakresu neuroradiologii zabiegowej, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego właściwego dla specjalizacji tego lekarza, obejmującym: a) uczestnictwo w co najmniej 150 zabiegach z zakresu neuroradiologii, w tym co najmniej 50 zabiegach przeprowadzonych samodzielnie (w tej liczbie zabiegów uwzględnia się zabiegi trombektomii mechanicznej, zaopatrywania malformacji naczyń mózgowych, embolizacji tętniaków, naczyniaków, przetok, zakładania stentów do naczyń domózgowych wewnątrzczaszkowych), albo wykonanie 50 zabiegów z zakresu endowaskularnego leczenia tętnic domózgowych i wewnątrzczaszkowych (w tym co najmniej 25 zabiegów leczenia tętnic wewnątrzczaszkowych wykonanych samodzielnie lub w obecności tutora, który wykonał samodzielnie co najmniej 100 zabiegów na tętnicach wewnątrzczaszkowych), b) doświadczenie w wykonywaniu trombektomii mechanicznej, w tym co najmniej: - wykonanie 10 zabiegów przeprowadzonych samodzielnie lub w obecności tutora - w okresie ostatnich 12 miesięcy, - w przypadku kontynuacji umowy na kolejny rok realizacji świadczenia gwarantowanego wykonanie 30 zabiegów przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym samodzielnie lub w obecności tutora, |  |
|  |  |  | - posiadanie certyfikatu ukończenia kursu doskonalącego: "Wewnątrznaczyniowe leczenie udarów niedokrwiennych mózgu" organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub certyfikatu ukończenia kursu w zagranicznym ośrodku wykonującym trombektomie mechaniczne tętnic wewnątrzczaszkowych, odnawianych nie rzadziej niż co 3 lata, c) dla lekarzy specjalistów niebędących specjalistami w dziedzinie rentgenodiagnostyki, radiologii, radiodiagnostyki, radiologii i diagnostyki obrazowej, neurochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurologii ukończenie 3-miesięcznego stażu obejmującego zapoznanie się z organizacją pracy w oddziale o profilu neurologia z oddziałem lub pododdziałem udarowym oraz obowiązującym postępowaniem w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki neuroradiologicznej; 2) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii, anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii; 3) dwie pielęgniarki obecne przy zabiegu, z których co najmniej jedna ma roczne doświadczenie w instrumentowaniu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i spełnia jeden z poniższych warunków: a) specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego albo w trakcie tej specjalizacji lub b) pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego albo w jego trakcie; 4) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki albo w trakcie tej specjalizacji lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki albo w jego trakcie; 5) technik elektroradiolog. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W miejscu wykonywania zabiegu: 1) angiograf stacjonarny z możliwością wykonywania zabiegów neuroradiologicznych; 2) urządzenie przeznaczone do usuwania zakrzepu lub zatoru z tętnic wewnątrzczaszkowych; 3) urządzenie przeznaczone do angioplastyki z albo bez implantacji stentu do krytycznie zwężonego naczynia domózgowego; 4) system informatyczny służący do analizy postprocessingowej obrazowania mózgu u chorych na udar niedokrwienny mózgu. Zapewnienie realizacji badań w lokalizacji, z całodobową możliwością wykonywania badań we wszystkie dni tygodnia: 1) tomografii komputerowej (TK) z opcją naczyniową oraz perfuzją TK; 2) rezonansu magnetycznego (RM) z opcją naczyniową oraz dyfuzją i perfuzją RM; 3) cyfrowej angiografii subtrakcyjnej. |  |
|  |  | Kryteria kwalifikacji do świadczenia | Do udzielenia świadczenia są kwalifikowani świadczeniobiorcy w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu (ICD-10: 163 Zawał mózgu), u których: 1) doszło do zamknięcia przez zator lub zakrzep następujących tętnic wewnątrzczaszkowych: tętnicy szyjnej wewnętrznej, segmentu M1 tętnicy mózgu środkowej, segmentu M2 tętnicy mózgu środkowej, segmentu A1 tętnicy mózgu przedniej, segmentu A2 tętnicy mózgu przedniej, tętnicy mózgu podstawnej, tętnicy mózgu tylnej lub tętnicy kręgowej, o ile skutkuje ono zatrzymaniem przepływu krwi przez tętnicę mózgu podstawną; |  |
|  |  |  | 2) wynik badania neuroobrazowego, w tym tomografii komputerowej z opcją naczyniową lub rezonansu magnetycznego z opcją naczyniową, lub cyfrowej angiografii subtrakcyjnej, wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo ostrej niedrożności danej tętnicy skutkującej wystąpieniem udaru mózgu. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1. Zapewnienie kwalifikacji do zabiegu przez zespół, w skład którego wchodzą: 1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii mającego doświadczenie w zakresie leczenia udarów mózgu, który nie jest wykonawcą zabiegu; 2) lekarz wykonujący zabieg, o którym mowa w części "Personel" w pkt 1. 2. Zapewnienie dostępu do konsultacji neurologicznej w trakcie zabiegu. 3. Zapewnienie możliwości wykonywania zabiegów trombektomii mechanicznej tętnic wewnątrzczaszkowych całodobowo przez wszystkie dni tygodnia, przy czym w przypadku świadczeniodawców realizujących świadczenie w tym samym województwie dopuszcza się zawieranie między nimi porozumień o pełnieniu dyżurów pod warunkiem, że odległość między nimi nie przekracza 25 km. Harmonogram dyżurów jest zatwierdzany przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 4. Raportowanie każdego przypadku leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych wraz z uzyskanym wynikiem zdrowotnym w ramach prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia ankiety udarowej. 5. Opracowanie, wdrożenie i stosowanie sformalizowanej procedury określającej zasady współpracy między lekarzem prowadzącym leczenie i lekarzem wykonującym zabieg oraz pozostałym personelem medycznym sprawującym opiekę nad świadczeniobiorcą, zgodnej z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków zapobiegania, rozpoznawania i leczenia udaru mózgu. 6. Zapewnienie ciągłości leczenia w oddziale/pododdziale udarowym. 7. Warunkiem kontynuacji umowy na kolejny rok kalendarzowy jest obowiązek uzyskania na koniec każdego roku realizacji świadczenia pozytywnej opinii konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii, wydanej z uwzględnieniem opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii, w celu potwierdzenia stosowania postępowania diagnostycznego, leczniczego i pielęgnacyjnego w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków zapobiegania, rozpoznawania i leczenia udaru mózgu i przekazania jej właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie przez niego wskazanym. |  |
| 68 | 1) 32.231 Przezskórna termoablacja zmiany płuca i oskrzela przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA); 2) 34.941 Przezskórna krioablacja zmiany w obrębie klatki piersiowej | Wymagania formalne | W lokalizacji: 1) zakład radiologii z: a) pracownią tomografii komputerowej, b) pracownią rezonansu magnetycznego, jeżeli zabiegi są wykonywane pod kontrolą rezonansu magnetycznego; 2) OAiIT spełniający wymagania określone w załączniku nr 3 w części I w lp. 2 albo lp. 3; 3) oddział szpitalny: a) chirurgia ogólna lub b) chirurgia dziecięca, lub c) chirurgia onkologiczna, lub d) chirurgia onkologiczna dla dzieci, lub e) chirurgia klatki piersiowej, lub f) chirurgia klatki piersiowej dla dzieci, lub g) onkologia kliniczna, lub h) onkologia i hematologia dziecięca, lub i) chorób płuc, lub j) chorób płuc dla dzieci - spełniający wymagania dla danego oddziału określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 4) blok operacyjny. |  |
|  |  | Personel | 1) co najmniej 2 lekarzy wykonujących zabieg: a) lekarz specjalista posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki (w tym jeden lekarz z udokumentowanym doświadczeniem samodzielnego wykonania co najmniej 100 zabiegów pod kontrolą tomografu komputerowego (TK) lub rezonansu magnetycznego (MR), w tym co najmniej 50 zabiegów w zakresie płuc) albo b) lekarz specjalista posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki (z udokumentowanym doświadczeniem samodzielnego wykonania co najmniej 100 zabiegów pod kontrolą TK lub MR, w tym co najmniej 50 zabiegów w zakresie płuc) oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej (z udokumentowanym doświadczeniem samodzielnego wykonania co najmniej 100 zabiegów pod kontrolą TK lub MR, w tym co najmniej 50 zabiegów w zakresie płuc, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej); 2) lekarz specjalista posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii; 3) pielęgniarka; 4) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 5) elektroradiolog. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W lokalizacji: 1) TK zabiegowy (z fluoroskopią TK); 2) RM, jeżeli zabiegi są wykonywane pod kontrolą RM; 3) aparat do znieczulenia ogólnego z możliwością monitorowania funkcji życiowych; 4) sprzęt do termoablacji w przypadku realizacji zabiegów termoablacji lub sprzęt do krioablacji w przypadku realizacji zabiegów krioablacji. |  |
|  |  | Kryteria kwalifikacji i kryteria wyłączenia z kwalifikacji do przezskórnej termoablacji zmiany płuca i oskrzela | Do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej są kwalifikowani świadczeniobiorcy z: 1) rozpoznaniem według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10: C34.0 Oskrzele główne, C34.1 Płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne, C34.2 Płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe, C34.3 Płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne, C34.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie oskrzela i płuca, C34.9 Oskrzele lub płuco, umiejscowienie nieokreślone, C78.0 Wtórny nowotwór złośliwy płuc; 2) wielkością guza ≤3 cm; 3) obecnością 5 lub mniej zmian przerzutowych w przypadku wtórnych guzów złośliwych płuca lub 4) rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania I i brakiem możliwości zastosowania leczenia chirurgicznego oraz radykalnej radioterapii. Przeciwwskazania do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej: 1) zmiana obejmująca opłucną lub ścianę klatki piersiowej lub 2) brak możliwości bezpiecznego nakłucia zmiany nowotworowej; lub 3) lokalizacja zmiany w odległości <2 cm od naczyń wnęki płucnej; lub 4) obecność stymulatora serca lub kardiowertera-defibrylatora (ICD) (dotyczy tylko świadczenia wykonywanego z wykorzystaniem przezskórnej termoablacji przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA)); lub 5) rozpoznanie według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10: C34 Rak drobnokomórkowy; lub 6) zaburzenia krzepnięcia krwi potwierdzone wynikiem badania laboratoryjnego, na podstawie którego liczba płytek krwi <50 tys./mm3 oraz współczynnik INR >1,5; lub 7) brak możliwości odstawienia leczenia antykoagulacyjnego lub zamiany doustnych środków przeciwkrzepliwych na heparynę drobnocząsteczkową; akceptowalne jest przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego; 8) brak możliwości zniszczenia całego guza (nie dotyczy pacjentów, u których jest przewidziane łączenie termoablacji z innymi metodami leczenia z intencją radykalną, np. operacją chirurgiczną lub radioterapią stereotaktyczną). |  |
|  |  | Kryteria kwalifikacji i kryteria wyłączenia z kwalifikacji do przezskórnej krioablacji zmiany w obrębie klatki piersiowej | Do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej kwalifikowani są świadczeniobiorcy z: 1) rozpoznaniem według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10: C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca, C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej, C78.0 Wtórny nowotwór złośliwy płuc, C78.1 Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia, C78.2 Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej; 2) wielkością pojedynczej zmiany ≤3 cm (nie dotyczy zabiegów wykonywanych w celu przeciwbólowym); 3) obecnością ≤5 zmian przerzutowych w przypadku wtórnych guzów złośliwych płuca (nie dotyczy pacjentów, u których przewidziane jest łączenie krioablacji z innymi metodami leczenia z intencją radykalną, np. operacją chirurgiczną lub radioterapią stereotaktyczną) lub 4) rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania I i brakiem możliwości zastosowania leczenia chirurgicznego oraz radioterapii radykalnej. Przeciwwskazania do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej: 1) brak możliwości zniszczenia całego guza (nie dotyczy zabiegów wykonywanych w celu przeciwbólowym) lub 2) zaburzenia krzepnięcia krwi potwierdzone wynikiem badania laboratoryjnego, na podstawie którego liczba płytek krwi <50 tys./mm3 oraz współczynnik INR >1,5, lub 3) brak bezpiecznego dostępu do guza, lub 4) lokalizacja guza blisko wnęki płucnej (dużych naczyń i oskrzeli). |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1. Realizacja przezskórnej termoablacji oraz przezskórnej krioablacji odbywa się pod kontrolą TK lub MR. 2. Zapewnienie całodobowej opieki (we wszystkie dni tygodnia) po zabiegu w oddziale: 1) chirurgia ogólna lub 2) chirurgia dziecięca; lub 3) chirurgia onkologiczna; lub 4) chirurgia onkologiczna dla dzieci; lub 5) chirurgia klatki piersiowej; lub 6) chirurgia klatki piersiowej dla dzieci; lub 7) onkologia kliniczna; lub 8) onkologia i hematologia dziecięca; lub 9) chorób płuc; lub 10) chorób płuc dla dzieci. 3. Zapewnienie możliwości monitorowania efektów leczenia poprzez skierowanie świadczeniobiorcy na kontrolę w terminie od 4 do 6 tygodni od daty wykonania zabiegu. |  |
| 69 | 1) 77.6011 Przezskórna termoablacja zmiany w obrębie kości przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA); 2) 77.6012 Przezskórna termoablacja zmiany w obrębie kości przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) z zabiegiem cementoplastyki; 3) 77.6013 Przezskórna krioablacja zmiany w obrębie kości; 4) 77.6014 Przezskórna krioablacja zmiany w obrębie kości z zabiegiem cementoplastyki | Warunki formalne | W lokalizacji: 1) zakład radiologii z pracownią tomografii komputerowej i pracownią rezonansu magnetycznego; 2) OAiIT spełniający wymagania określone w załączniku nr 3 w części I w lp. 2 albo lp. 3; 3) oddział szpitalny: a) chirurgia ogólna lub b) chirurgia dziecięca, lub c) chirurgia onkologiczna, lub d) chirurgia onkologiczna dla dzieci, lub e) neurochirurgia, lub f) neurochirurgia dla dzieci, lub g) onkologia kliniczna, lub h) ortopedia i traumatologia narządu ruchu, lub i) ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci - spełniający wymagania dla danego oddziału określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 4) blok operacyjny |  |
|  |  | Personel | 1) co najmniej 2 lekarzy wykonujących zabieg: a) lekarz specjalista posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki (w tym jeden lekarz z udokumentowanym doświadczeniem samodzielnego wykonania co najmniej 100 zabiegów pod kontrolą TK lub MR) albo b) lekarz specjalista posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki (z udokumentowanym doświadczeniem samodzielnego wykonania co najmniej 100 zabiegów pod kontrolą TK lub MR) oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej (z udokumentowanym doświadczeniem samodzielnego wykonania co najmniej 40 zabiegów pod kontrolą TK lub MR w zakresie układu mięśniowo - szkieletowego, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej); 2) lekarz specjalista posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii; 3) pielęgniarka; 4) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 5) elektroradiolog. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W lokalizacji: 1) TK zabiegowy (z fluoroskopią TK); 2) RM, jeżeli zabiegi są wykonywane pod kontrolą RM; 3) aparat z fluoroskopią rentgenowską; 4) aparat do znieczulenia ogólnego z możliwością monitorowania funkcji życiowych; 5) sprzęt do termoablacji w przypadku realizacji zabiegów termoablacji lub sprzęt do krioablacji w przypadku realizacji zabiegów krioablacji. |  |
|  |  | Kryteria kwalifikacji i kryteria wyłączenia z kwalifikacji do przezskórnej termoablacji zmiany w obrębie kości z zabiegiem cementoplastyki albo bez zabiegu cementoplastyki | 1. Leczenie kostniaka kostninowego. Do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej są kwalifikowani świadczeniobiorcy ze zmianą powodującą ból w związku z rozpoznaniem według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10: D16.0 Łopatka i kości długie kończyny górnej, D16.1 Kości krótkie kończyny górnej, D16.2 Kości długie kończyny dolnej, D16.3 Kości krótkie kończyny dolnej, D16.4 Kości czaszki i twarzy, D16.5 Żuchwa, D16.6 Kości kręgosłupa, D16.7 Żebra, mostek i obojczyk, D16.8 Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna, D16.9 Kości i chrząstki stawowe, umiejscowienie nieokreślone. Przeciwwskazania do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej: 1) brak możliwości zniszczenia całego guza lub 2) zaburzenia krzepnięcia krwi potwierdzone wynikiem badania laboratoryjnego, na podstawie którego liczba płytek krwi <50 tys./mm3 oraz współczynnik INR >1,5; lub 3) brak bezpiecznego dostępu do guza; lub 4) aktywny proces zapalny. 2. Leczenie pierwotnych guzów złośliwych kości. Do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej są kwalifikowani świadczeniobiorcy z rozpoznaniem według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10: C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn, C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu, u których stwierdzono przeciwwskazania do zabiegu operacyjnego lub obecność wznowy. Przeciwwskazania do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej: 1) niestabilne złamanie kręgosłupa (według skali do określenia stabilności kręgosłupa w przypadku przerzutowego lub pierwotnego guza kręgosłupa - spine instability neoplastic score, SINS) lub 2) zaburzenia krzepnięcia krwi potwierdzone wynikiem badania laboratoryjnego, na podstawie którego liczba płytek krwi <50 tys./mm3 oraz współczynnik INR >1,5; lub 3) brak bezpiecznego dostępu do guza; lub 4) aktywny proces zapalny. 3. Leczenie wtórnych guzów złośliwych kości. Do świadczenia są kwalifikowani świadczeniobiorcy z rozpoznaniem według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10: C79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego oraz zmianą powodującą ból lub zmianą nowotworową stanowiącą zagrożenie powikłaniami, w tym złamaniem patologicznym, lub zmianą, która spowodowała złamanie patologiczne, lub stwierdzoną obecnością ≤5 zmian przerzutowych w przypadku choroby oligometastatycznej, które można leczyć z zamiarem radykalności. Przeciwwskazania do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej: 1) niestabilne złamanie kręgosłupa (według SINS) lub 2) zaburzenia krzepnięcia krwi potwierdzone wynikiem badania laboratoryjnego, na podstawie którego liczba płytek krwi <50 tys./mm3 oraz współczynnik INR >1,5; lub 3) brak bezpiecznego dostępu do guza; lub 4) aktywny proces zapalny. |  |
|  |  | Kryteria kwalifikacji i kryteria wyłączenia z kwalifikacji do przezskórnej krioablacji zmiany w obrębie kości z zabiegiem cementoplastyki albo bez zabiegu cementoplastyki | Do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej są kwalifikowani świadczeniobiorcy z rozpoznaniem według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10: C79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego oraz ze zmianą powodującą ból, który utrudnia codzienne funkcjonowanie, lub z występowaniem przeciwwskazań do leczenia chirurgicznego. Przeciwwskazania do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej: 1) brak możliwości zniszczenia całego guza (nie dotyczy zabiegów wykonywanych w celu przeciwbólowym) lub brak bezpiecznego dostępu do guza lub 2) zaburzenia krzepnięcia krwi potwierdzone wynikiem badania laboratoryjnego, na podstawie którego liczba płytek krwi <50 tys./mm3 oraz współczynnik INR >1,5. |  |
|  |  | Kryteria kwalifikacji do zabiegu cementoplastyki pod kontrolą fluoroskopii rentgenowskiej | Do zabiegu są kwalifikowani świadczeniobiorcy wymagający wypełnienia ubytku kostnego powstałego po ablacji kostniaka kostninowego lub pierwotnego guza złośliwego kości, lub wtórnego guza złośliwego kości. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1. Realizacja przezskórnej termoablacji i krioablacji odbywa się pod kontrolą TK lub MR. 2. Zapewnienie całodobowej opieki (we wszystkie dni tygodnia) po zabiegu w oddziale: 1) chirurgia ogólna lub 2) chirurgia dziecięca; lub 3) chirurgia onkologiczna; lub 4) chirurgia onkologiczna dla dzieci; lub 5) neurochirurgia; lub 6) neurochirurgia dla dzieci; lub 7) onkologia kliniczna; lub 8) ortopedia i traumatologia narządu ruchu; lub 9) ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci. 3. Zapewnienie możliwości monitorowania efektów leczenia poprzez skierowanie świadczeniobiorcy na kontrolę w terminie od 4 do 6 tygodni od daty wykonania zabiegu. |  |
| 70 | 07.461 Przezskórna termoablacja zmiany nadnerczy przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) | Warunki formalne | W lokalizacji: 1) zakład radiologii z pracownią tomografii komputerowej; 2) OAiIT spełniający wymagania określone w załączniku nr 3 w części I w lp. 2 albo lp. 3; 3) oddział szpitalny: a) chirurgia ogólna lub b) chirurgia dziecięca, lub c) chirurgia onkologiczna, lub d) chirurgia onkologiczna dla dzieci, lub e) urologia, lub f) urologia dla dzieci, lub g) onkologia kliniczna, lub h) endokrynologia, lub i) endokrynologia dla dzieci, lub j) onkologia i hematologia dziecięca - spełniający wymagania dla danego oddziału określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 4) blok operacyjny. |  |
|  |  | Personel | 1) co najmniej 2 lekarzy wykonujących zabieg: a) lekarz specjalista posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki (w tym jeden lekarz z udokumentowanym doświadczeniem samodzielnego wykonania co najmniej 200 zabiegów pod kontrolą TK w zakresie jamy brzusznej) albo b) lekarz specjalista posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki (z udokumentowanym doświadczeniem samodzielnego wykonania co najmniej 200 zabiegów pod kontrolą TK w zakresie jamy brzusznej) oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej (z udokumentowanym doświadczeniem samodzielnego wykonania co najmniej 200 zabiegów pod kontrolą TK w zakresie jamy brzusznej, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej); 2) lekarz specjalista posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii; 3) pielęgniarka; 4) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 5) elektroradiolog. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W lokalizacji: 1) TK zabiegowy (z fluoroskopią TK); 2) aparat do znieczulenia ogólnego z możliwością monitorowania funkcji życiowych; 3) sprzęt do termoablacji. |  |
|  |  | Kryteria kwalifikacji i kryteria wyłączenia z kwalifikacji do świadczenia | Do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej są kwalifikowani świadczeniobiorcy z: 1) rozpoznaniem według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10: C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy, C79.7 Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy, D35.0 Nadnercze; 2) wielkością zmiany <4 cm; 3) przeciwwskazaniem do zabiegu operacyjnego lub 4) obecnością wznowy; lub 5) zdiagnozowanymi guzami hormonalnie czynnymi, których leczenie farmakologiczne nie przynosi oczekiwanych efektów. Przeciwwskazania do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej: 1) brak możliwości bezpiecznego nakłucia nadnercza lub 2) zaburzenia krzepnięcia krwi potwierdzone wynikiem badania laboratoryjnego, na podstawie którego liczba płytek krwi <50 tys./mm3 oraz współczynnik INR >1,5. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1. Realizacja przezskórnej termoablacji odbywa się pod kontrolą TK. 2. Zapewnienie możliwości monitorowania efektów leczenia poprzez skierowanie świadczeniobiorcy na kontrolę efektów leczenia w terminie od 4 do 6 tygodni od daty wykonania zabiegu. |  |
| 71 | Kompleksowa opieka specjalistyczna nad świadczeniobiorcą z endometriozą | Wymagania formalne | 1)w lokalizacji: a) oddział szpitalny o profilu: - ginekologia lub - położnictwo i ginekologia, lub - ginekologia onkologiczna - spełniający wymagania dla danego oddziału określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, b) blok operacyjny, c) OAiIT - spełniający wymagania określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w lp. 2 albo lp. 3, d) poradnia położniczo-ginekologiczna lub poradnia ginekologiczna, lub poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, lub poradnia ginekologii onkologicznej, e) pracownia tomografii komputerowej (TK), f) pracownia endoskopii; 2)w dostępie: a) pracownia rezonansu magnetycznego (RM), b) pracownia lub zakład medycyny nuklearnej w zakresie zapewnienia realizacji badań scyntygraficznych, c) poradnia leczenia bólu, d) poradnia rehabilitacyjna. |  |
|  |  | Personel | 1)w trakcie zabiegu: a) lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym wykonanie w ostatnim roku kalendarzowym w roli operatora co najmniej 40 zabiegów w zakresie zaawansowanej endometriozy (głębokiej), potwierdzone przez konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, b) w zakresie leczenia zabiegowego poza układem rozrodczym, w zależności od wskazań medycznych: - lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej z udokumentowanym doświadcze- niem obejmującym wykonanie w ostatnim roku kalendarzowym co najmniej 50 zabiegów na przewodzie pokarmowym wymagających zes- poleń lub - lekarz specjalista w dziedzinie urologii, lub - lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej; 2) lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii posiadający udokumentowane doświadczenie z zakresu diagnostyki i leczenia endometriozy obejmujące: a) wykonanie w ostatnich 2 latach kalendarzowych w roli operatora co najmniej 40 zabiegów w zakresie zaawansowanej endometriozy (głębokiej), b) udokumentowane uczestnictwo w ostatnim roku kalendarzowym w co najmniej 20 konsyliach lub kwalifikacjach terapeutycznych w zakresie endometriozy - potwierdzone przez konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii - równoważnik co najmniej 1 etatu; 3) pielęgniarka lub położna z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem w opiece nad świadczeniobiorcą z endometriozą - równoważnik co najmniej 2 etatów; 4) fizjoterapeuta posiadający udokumentowane doświadczenie w zapobieganiu oraz leczeniu dysfunkcji w obrębie mięśni dna miednicy -równoważnik co najmniej 1 etatu; 5) psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu; 6) osoba planująca dietę - równoważnik co najmniej 1 etatu. |  |
|  |  | Kryteria kwalifikacji do świadczenia | 1. Do świadczenia opieki zdrowotnej kwalifikuje się świadczeniobiorcę z rozpoznaniem według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10: 1) N80.0 Gruczolistość macicy lub 2) N80.1 Gruczolistość śródmaciczna jajnika, lub 3) N80.2 Gruczolistość śródmaciczna jajowodu, lub 4) N80.3 Gruczolistość śródmaciczna otrzewnej miednicy mniejszej, lub 5) N80.4 Gruczolistość śródmaciczna przegrody odbytniczo-pochwowej i pochwy, lub 6) N80.5 Gruczolistość śródmaciczna jelita, lub 7) N80.6 Gruczolistość śródmaciczna w bliźnie skórnej, lub 8) N80.8 Inna gruczolistość śródmaciczna o innej lokalizacji, lub 9) N80.9 Gruczolistość śródmaciczna, nieokreślona. 2. Kwalifikacja świadczeniobiorcy do leczenia zabiegowego następuje w oparciu o skalę klasyfikacji, która służy do określania stopnia zaawansowania endometriozy (głębokiej) oraz planowania leczenia operacyjnego, i obejmuje następujące kryteria: 1) utrzymujące się objawy (bóle, obfite krwawienia maciczne, zaburzenia dyzuryczne, gastroenterologiczne, krwioplucie, odma lub inne), mimo zastosowanego leczenia farmakologicznego I i II rzutu; 2) brak tolerancji lub akceptacji leczenia farmakologicznego; 3) uznanie endometriozy jako potencjalnej przyczyny braku skutecznej koncepcji u kobiet leczonych z powodu niepłodności; 4) krytyczne zwężenia jelita, "nieme" wodonercze zagrażające utracie narządów, mimo braku objawów klinicznych. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W lokalizacji: 1) aparat USG posiadający co najmniej 1,5 mln kanałów procesowych z zakresem głębokości obrazowania lub penetracji min. 2-38 cm, wyposażony w głowice szerokopasmowe: a) convex o zakresie częstotliwości min. 1-7 MHz wykonaną w technologii monokryształu lub matrycowej; b) endokawitarną o zakresie częstotliwości min. 2-11 MHz c) liniową o zakresie częstotliwości min. 5-17 MHz; 2) kolonoskop; 3) cystoskop; 4) laparoskop; 5) histeroskop diagnostyczno-operacyjny. |  |
|  |  | Zakres świadczeń | Świadczenie obejmuje realizację, w zależności od stanu klinicznego świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem jego preferencji: 1) w zakresie kompleksowej diagnostyki: a) wstępną poradę ginekologiczną obejmującą: - ocenę kliniczną, - badanie ginekologiczne (w szczególności wziernikowanie sklepień pochwy z zastosowaniem wzierników dwułyżkowych, dwuręczne badanie ginekologiczne, badanie przezodbytnicze), - skierowanie na badania obrazowe i endoskopowe - w przypadku wskazań medycznych, b) konsultacje specjalistyczne w zakresie chirurgii ogólnej lub urologii, lub chirurgii klatki piersiowej, przed i po zabiegu poza układem rozrodczym, w zależności od wskazań medycznych, c) badania obrazowe: - ultrasonografię (w protokole endometriozy): 88.764 USG transwaginalne bez i z kontrastem żelowym lub 88.741 USG transrektalne, lub 88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej obejmującą: - - ocenę macicy i przydatków, - - ocenę ruchomości narządów miednicy i ich wzajemnych relacji anatomicznych, - - wykrywanie endometriozy głębokiej w zakresie jelit, układu moczowego, tkanek przymacicza, - rezonans magnetyczny (w protokole endometriozy): 88.976 RM jamy brzusznej lub miednicy mniejszej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym lub 88.924 RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym obejmujący: - - badanie wykonane w skanerze 1,5T lub 3T, - - obrazowanie miednicy mniejszej, - - ocenę macicy, przydatków, tkanek przymacicza, aparatu więzadłowego narządu rodnego ze szczególnym uwzględnieniem więzadeł krzyżowo-macicznych, odbytnicy oraz objętych badaniem odcinków jelita grubego, w tym kątnicy w przypadku jej położenia w obszarze skanowania, ściany jamy brzusznej, - - w przypadku podejrzenia obecności endometriozy w innych niż miednica mniejsza lokalizacjach dodatkowo narząd lub obszar, w obrębie którego istnieje podejrzenie obecności ognisk endometriozy, - tomografię komputerową: 87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym, - badanie scyntygraficzne: 92.031 dynamiczna scyntygrafia nerek, d) badania endoskopowe: - 45.253 kolonoskopia z biopsją, - 57.32 cystoskopia przezcewkowa lub - 57.321 cystoskopia przezcewkowa endoskopem sztywnym, lub - 57.322 cystoskopia przezcewkowa endoskopem giętkim, e) badania patomorfologiczne pobranego materiału tkankowego, w tym badania śródoperacyjne, f) kompleksową poradę ginekologiczną obejmującą: - analizę ostatecznych wyników wykonanych badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, - ustalenie indywidualnego planu leczenia zachowawczego lub wspomagającego, lub zabiegowego; 2) w zakresie leczenia zachowawczego oraz leczenia zachowawczego przed- i pooperacyjnego - postępowanie farmakologiczne, w ramach którego świadczeniobiorcy przysługuje dobór odpowiedniego leczenia dostosowanego do indywidualnego stanu zdrowia i potrzeb; 3)w zakresie leczenia zabiegowego: a) kwalifikację do zabiegu, zawierającą ocenę i analizę ostatecznych wyników wykonanych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych (konsultacja fizjoterapeuty, psychologa oraz osoby planującej dietę) oraz ustalenie indywidualnego planu leczenia zabiegowego, b)zabieg ze znieczuleniem, wykonywany techniką zgodną ze wskazaniami medycznymi - endoskopową lub laparoskopową lub metodą otwartą: - zabiegi w obrębie jajników i jajowodów - laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika, częściowe wycięcie jajnika, laparoskopowe usunięcie jednego lub obu jajników, równoczesne usunięcie jajników i jajowodów, plastyka jajowodu i jajnika, usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych, - zabiegi na macicy oraz zagłębieniu maciczno- -odbytniczym - histerolaparoskopia lecznicza, klasyczne śródpowięziowe usunięcie macicy, nadszyjkowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej poszerzone o resekcję jedno- lub obustronną przymacicza lub więzadła krzyżowo-macicznego, laparoskopowe wycięcie ogniska gruczolistości śródmacicznej z zatoki Douglasa, - zabiegi obejmujące nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit - endoskopowe lub laparoskopowe) zniszczenie zmiany jelita grubego, resekcja (pełnego obwodu ściany) lub częściowe (resekcja dyskoidalna) wycięcie jelita grubego, wyłonienie czasowej lub stałej kolostomii, zespolenia w obrębie jelita grubego i cienkiego, resekcja częściowa lub całkowita jelita cienkiego, wyłonienie czasowej lub stałej ileostomii, - zabiegi w obrębie jamy brzusznej - uwolnienie zrostów otrzewnowych w obrębie jelita, miednicy, macicy metodą otwartą lub laparoskopową, - zabiegi w obrębie układu moczowego - wycięcie zmiany moczowodu, częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza, otwarte wycięcie ogniska endometriozy pęcherza moczowego, wycięcie pęcherza częściowe bez lub z przeszczepieniem moczowodu metodą otwartą, przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego, wycięcie częściowe pęcherza bez lub z przeszczepieniem moczowodu laparoskopowo, uwolnienie zrostów okołonerkowych lub około moczowodowych laparoskopowo, cystoskopia, - zabiegi w zakresie płuc, oskrzeli ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony - miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca, zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia, wycięcie zmiany lub tkanki przepony, zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber), zabiegi naprawcze przepony, c) wizytę kontrolną po zabiegu, realizowaną w terminie do 21 dni od dnia wypisu z oddziału, w celu oceny ewentualnych wczesnych powikłań pooperacyjnych, obejmującą: - ocenę kliniczną, - badanie ginekologiczne, - badanie ultrasonograficzne zgodnie ze wskazaniami medycznymi, - konsultację fizjoterapeuty, psychologa oraz osoby planującej dietę; 4) w zakresie leczenia wspomagającego, które jest możliwe na każdym etapie leczenia, w zależności od wskazań medycznych: a) porady w zakresie: - leczenia bólu, - leczenia niepłodności, b) konsultacje: - fizjoterapeuty, - psychologa, - osoby planującej dietę, c) poradę stomijną - co najmniej 2, w zależności od wskazań medycznych; 5) monitorowanie po zabiegu u świadczeniodawcy: a) realizującego zabieg - po upływie 3 miesięcy od dnia wypisu z oddziału, w celu oceny efektu krótkoterminowego zastosowanego leczenia zabiegowego, b) realizującego zabieg lub innego: - po upływie 6 miesięcy od dnia wypisu z oddziału, w celu oceny efektu odległego zastosowanego leczenia zabiegowego, - przez kolejne 3 lata od upływu okresu, o którym mowa w tiret pierwszym, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. |  |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | 1)świadczeniodawca zapewnia udokumentowaną koordynację procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzoną przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym wykonanie w ostatnim roku kalendarzowym w roli operatora co najmniej 40 zabiegów w zakresie zaawansowanej endometriozy (głębokiej), potwierdzone przez konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, który ustala indywidualny plan leczenia zachowawczego lub wspomagającego, lub zabiegowego, 2) indywidualny plan leczenia zabiegowego jest ustalany we współpracy, w zależności od wskazań medycznych, z lekarzem specjalistą w dziedzinie urologii lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii klatki piersiowej; 3) konsultacje fizjoterapeuty, psychologa oraz osoby planującej dietę w ramach leczenia wspomagającego są realizowane w trybie ambulatoryjnym i hospitalizacji, w zależności od wskazań medycznych; 4) po zakończonym leczeniu świadczeniobiorca otrzymuje w formie pisemnej podsumowanie przebiegu leczenia oraz zalecenia do dalszego postępowania klinicznego. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Świadczenie jest udzielane przez świadczeniodawcę, który: 1) zrealizował w ostatnim roku kalendarzowym co najmniej 65 zabiegów chirurgicznych endometriozy (głębokiej), w tym: a) co najmniej 25 zabiegów resekcji jelit w endometriozie (wykonanie zabiegu wymaga udokumentowania w postaci wyniku badania histopatologicznego lub patomorfologicznego rozpoznającego tkankę jelita z ogniskiem endometriozy), potwierdzonych przez konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, b) co najmniej 10 zabiegów na układzie moczowym w endometriozie, w tym obejmujących radykalną ureterolizę, c) co najmniej 30 histerektomii poszerzonych o usunięcie więzadła krzyżowo-macicznego lub więzadeł macicznych lub przymacicza lub przymacicz; 2) udzielił w ostatnim roku kalendarzowym porad ginekologicznych co najmniej 100 świadczeniobiorcom z podejrzeniem zaawansowanej endometriozy (głębokiej). |  |
| 72 | Leczenie ostrej lub przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) opornej na kortykosteroidy z wykorzystaniem fotoferezy pozaustrojowej (ECP) | Wymagania formalne | Oddział szpitalny o profilu: transplantologia kliniczna lub hematologia, lub onkologia i hematologia dziecięca. Jeżeli świadczeniodawca wykonuje fotoferezę pozaustrojową w systemie otwartym w strukturze podmiotu leczniczego Bank Komórek Krwiotwórczych lub umowa z Bankiem Komórek Krwiotwórczych. |  |
|  |  | Personel | 1. Lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej lub hematologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub transfuzjologii klinicznej - równoważnik co najmniej 2 etatów. 2. Pielęgniarki posiadające przeszkolenie w zakresie wykonywania zabiegu fotoferezy pozaustrojowej. |  |
|  |  | Kryteria kwalifikacji do świadczenia | 1. Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcy z ostrą lub przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) (ICD-10: T86): 1) oporną na kortykosteroidy: a) sterydooporność jest definiowana jako progresja ostrej GvHD (aGvHD) po 3 dniach stosowania glikokortykosteroidów w dawce 2 mg/kg masy ciała lub brak odpowiedzi po 7 dniach glikokortykosteroidów, lub brak remisji po 14 dniach glikokortykosterydoterapii, b) sterydooporność jest definiowana jako progresja przewlekłej GvHD (cGvHD) po 2 tygodniach glikokortykosterydoterapii lub brak odpowiedzi po 1 miesiącu glikokortykosterydoterapii, lub brak remisji po 2 miesiącach glikokortykosterydoterapii lub 2) sterydozależną: a) sterydozależność jest definiowana w aGvHD jako niemożność zmniejszenia dawki glikokortykosteroidów poniżej 2 mg/kg masy ciała na dobę po początkowo skutecznym leczeniu trwającym co najmniej 7 dni lub jako nawrót aktywności aGvHD podczas zmniejszania dawki steroidów, b) sterydozależność jest definiowana w cGvHD jako niemożność kontrolowania objawów cGvHD podczas zmniejszania dawki glikokortykosteroidów poniżej 0,25 mg/kg masy ciała na dobę lub 0,5 mg/kg masy ciała co drugi dzień w co najmniej dwóch indywidualnych próbach w odstępie co najmniej 8 tygodni. 2. Świadczenie jest udzielane pacjentom po niepowodzeniu lub nietolerancji wcześniejszej terapii. |  |
|  |  | Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną | W lokalizacji - urządzenie do wykonania fotoferezy (fototerapii) pozaustrojowej. |  |
|  |  | Zapewnienie realizacji badań | W dostępie badania: 1) hematologiczne; 2) biochemiczne; 3) mikrobiologiczne; 4) radiologiczne. |  |
|  |  | Pozostałe wymagania | Posiadanie pozwolenia ministra właściwego do spraw zdrowia na wykonanie czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1: 1) pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1185) - jeżeli wykonuje fotoferezę pozaustrojową w systemie zamkniętym lub 2) pkt 1 i 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów - jeżeli wykonuje fotoferezę pozaustrojową w systemie otwartym. |  |